ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку муфт и наконечников

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта концевая GUST12/70-120/800L | Муфта концевая наружной и внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией и общей оболочкой на напряжение до 10 кВ. | Шт. | 7 |
| 2 | Муфта соединительная GUSJ 12/70-120/1250L | Муфта соединительная для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией и общей алюминиевой или свинцовой оболочкой напряжением до 10 кВ. | Шт. | 7 |
| 3 | Муфта соединительная SMOE 81523 | Муфта соединительная SMOE 81523, допустимое напряжение 1 кВ, сечение проводника 16-50 мм² | Шт. | 1 |
| 4 | Муфта соединительная SMOE 81526 | Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, для использования механических соединителей, допустимое напряжение 1 кВ, сечение проводника 10-35 мм² | Шт. | 1 |
| 5 | Муфта соединительная 4СТП-1 (70х120) | Муфта термоусаживаемая соединительная на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией ГОСТ 13781.0-86 | Шт. | 6 |
| 6 | Наконечник кабельный медный ТМЛ 25-10-8 (или эквивалент) | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 25 мм2. | Шт. | 30 |
| 7 | Наконечник кабельный медный 120х10 (ТМ-120) (или эквивалент) | Наконечник медный ТМ 120 луженый под опрессовку | Шт. | 80 |
| 8 | Наконечник кабельный медный 70х10 (Т-70) (или эквивалент) | Наконечник кабельный медный под опрессовку Т 70 | Шт. | 20 |
| 9 | Наконечник кабельный Т-95-12-13 (или эквивалент) | Наконечник кабельный алюминиевый ТА 95-12-13 | Шт. | 18 |
| 10 | Наконечник Т 10-6-5 (или эквивалент) | Наконечник кабельный 10-6-5-М-УХЛ3 медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 10 мм2 ГОСТ 7386-80 | Шт. | 10 |
| 11 | Наконечник Т 16-6-6 (или эквивалент) | Наконечник кабельный медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 16 мм2. ГОСТ 7386-80 | Шт. | 10 |
| 12 | Наконечник Т 35-8-10 (или эквивалент) | Наконечник кабельный 35-8-10-М-УХЛ3 медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 35 мм2. ГОСТ 7386-80 | Шт. | 20 |
| 13 | Наконечник Т 95-12-15 (или эквивалент) | Наконечник кабельный ТМ 95-12-15 медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 95 мм2. | Шт. | 10 |
| 14 | Наконечник медный Т 25-6-7 (или эквивалент) | Наконечник кабельный медный луженый под опрессовку предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 25 мм2 ГОСТ 7386-80 | Шт. | 20 |
| 15 | Наконечник медный Т 35-8-9 (или эквивалент) | Наконечник кабельный 35-8-9 медный закрепляемый опрессовкой, предназначен для оконцевания электрических кабелей и проводов с медными жилами номинальным сечением 35 мм2. ГОСТ 7386-80 | Шт. | 20 |
| 16 | Наконечник ТАМ 120-12-14 (или эквивалент) | Наконечник кабельный алюмо–медный ТАМ предназначен для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов. ТУ 3449-043-97284872-2011 | Шт. | 30 |
| 17 | Наконечник ТАМ 70-10-12 (или эквивалент) | Наконечник кабельный алюмо–медный ТАМ предназначен для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов, на напряжение до 35кВ. ГОСТ 9581-80 | Шт. | 40 |
| 18 | Гильза кабельная гм-35-10 (или эквивалент) | Гильза кабельная соединительная ГМ 35-10- медная 35кв.мм dвнутр.10мм ГОСТ 23469.3-79 | Шт. | 20 |