ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку разъединителя РГП-1а-110/1000-40УХЛ1 (3-х пол.) с ПРГ-00,01-6УХЛ1

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разъединитель РГП-1а-110/1000-40УХЛ1 (3-х пол.) с ПРГ-00,01-6УХЛ1 (или эквивалент) | Разъединитель РГП-1а-110/1000-40УХЛ1 (3-х пол.) с ПРГ-00,01-6УХЛ1 - горизонтально-поворотного (рубящего) типа; - горизонтальная установка на раме завода-изготовителя; - изоляторы полимерные ; - ток намагничивания 8 А; - усиленная изоляция; - повышенная надежность; - механическая блокировка; - привод ручной (ПРН-220М, ПРН-110М, ПРГ); - трехполюсный. | Шт. | 1 |