Приложение № 1

к договору подряда  №_______ от _________ 2014г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора - главный инженер

	___________________
	М.М. Кашка

	«___»  _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание крановых путей ФГУП «Атомфлот»

г. Мурманск                                                                                                     22.10.2013г.
1. Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживание крановых путей ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.27 - ремонт крановых путей).
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
Перечень крановых путей
	п/п
	Крановые пути
	Длина

м 
	Кол-во 

ТО в год

	1
	Крановый путь ЭМК-16/3,2 рег.№ 71789, 
в части здания РТК-Б, I пролёт
	144
	4

	2
	Крановый путь ЭМК-16/3,2 рег.№ 71791, 
в части здания РТК-Б, II пролёт
	120
	4

	3
	Крановый путь ЭМК-16/3,2 рег.№ 71790, 
в части здания  РТК-Б, IV пролёт
	120
	4

	4
	Крановый путь ЭМК-16/3,2 рег.№ 72483,
в части здания  РТК-А, VII пролёт
	144
	4

	5
	Крановый путь ЭМК-30/5 per.№ 72484, 
в части здания РТК-А, VIII пролёт
	144
	4

	6
	Крановый путь ЭМК-32/5 рег.№ 73125,в здании ХТО
	84
	4

	7
	Крановый путь К 6295 (KONE), КПМ 40/5 
	1066
	4

	8
	Крановый путь КПМ 32/5
	400
	4

	9
	Нивелировка надземных крановых путей 
	756
	1

	10
	Нивелировка надземных крановых путей 
	1460
	1


3. Требования к проводимым работам:
3.1.    Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями:

- МДС 12-32.2007 «Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов», 
- МДС 12-42.2008 «Нормирование затрат на техническое обследование, техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей, выполнение проектных и конструкторских работ», 
- ПБ 10-382-00, 
- НП 043-11, 
- Руководства по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов. 
3.2.  Все работы проводится по графику, согласованному с ФГУП «Атомфлот».
4. Порядок формирования цены

В стоимость работ  включена стоимость материалов для техобслуживания, упаковки, транспортные расходы и иные расходы Подрядчика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
5.1. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. 

6. Требования к технической документации

По завершению работ внести результаты  нивелировки крановых путей в паспорта крановых путей, а так же  предоставить  результаты нивелировки на каждый крановый путь в  бумажном и электронном виде.
7. Прочие условия

7.1.Весь персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с ПБ 10-382-00.

7.2.Все материалы для проведения ТО должны  иметь сертификат соответствия. 
7.3.Гарантийные обязательства на выполненные работы 1 год.

8. Место выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
Для проезда на территорию предприятия необходимо минимум за  1 (один) рабочий день до даты выполнения работ предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя. Все работники  для прохода и въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

9. Срок выполнения работ
Все работы  по договору должны быть выполнены в срок с 01 января 2014 года до 25 декабря 2014 года. 
	Начальник ЭМС – главный  механик
	
	
	
	А.А. Тимченко

	
	
	
	
	

	Начальник управления по базированию и строительству
	
	
	
	С.Д. Попович

	
	
	
	
	


