Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________А.В.Румянцев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Э.В.Запонов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на расчетно-информационные услуги - расчет распределения теплоэнергии в подразделениях 

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Организация и ведение базы данных потребителей Заказчика, с ежемесячным предоставлением результатов расчета



	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Прием отчетных данных.

1.1.Проверка правильности расчета по групповым приборам учета тепловой энергии на нужды отопления, ГВС, пара.

1.2.Проверка правильности расчета по индивидуальным приборам учета тепловой энергии на нужды отопления в горячей воде, попадающие под групповой прибор учета тепловой энергии (58 объекта теплоснабжения РФЯЦ-ВНИИЭФ).

1.3. Проверка правильности расчета по индивидуальным приборам учета тепловой энергии на нужды ГВС в горячей воде, попадающие под групповой прибор учета тепловой энергии (42 объекта теплоснабжения РФЯЦ-ВНИИЭФ).

2. Внесение показаний по групповым приборам учета тепловой энергии за отчетный период в базу данных.

3. Внесение показаний по индивидуальным приборам учета тепловой энергии за отчетный период в базу данных.

4. Распределение потребленной тепловой энергии по объектам теплоснабжения, попадающим под групповые приборы учета, посредством автоматического расчета (127 объектов теплоснабжения РФЯЦ-ВНИИЭФ)

5. Распределение потребленной тепловой энергии в паре по объектам теплоснабжения, попадающим под групповые приборы учета, посредством автоматического расчета (14 объектов теплоснабжения РФЯЦ-ВНИИЭФ).

6.Проведение сравнительного анализа представленных заказчиком данных за отчетный период со значениями из протоколов контрольных показаний ПУТ;

7.Осуществление оценки достоверности представленных заказчиком данных за отчетный период с использованием оперативной информации программы АСДУ и программы по опросу показаний приборов учета с использованием модемной связи;

8.Расчет погрешности приборов учета тепловой энергии на основании представленных отчетных данных;

9.Проверка диапазона работы прибора учета тепловой энергии на основании представленных отчетных данных;

10. Расчет распределения тепловой энергии по договорам на теплоснабжение по подразделениям заказчика;

11.Расчет распределения тепловой энергии по ГВС, отоплению, вентиляции и пару по подразделениям заказчика;

11.1.проверка нагрузок расчетной базы, согласно представленным актам распределения тепловой энергии по подразделениям заказчика;

12.Формирование результатов расчетов потребленной тепловой энергии в целом по организации заказчика и с разбивкой по подразделениям в виде сводной ведомости реализации и расшифровки по объемам и стоимости потребленной тепловой энергии (в электронном и бумажном виде)

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Исполнитель гарантирует достоверность, предоставляемых им  расчетов в течение срока действия договора

	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль осуществляет РФЯЦ-ВНИИЭФ



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	По факту выполненных работ, после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг


