ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на поставку  материалов

Предмет закупки:  ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ

БЕЗОСНОВНЫЙ, ГОМОГЕННЫЙ

Снежинск

2015г.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименова ние | Основные технические характеристики товара-2 | ГОСТ, ТУ | Комплект. | Единица измерения | Данные из ниже приведен-ного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум коммерчес-кий безосновный гомогенный | Г1В2РП1Д2Т2, t=2мм, ширина 2м; абсолютная остаточная деформация не более 0,45мм; изменение линейных размеров не более 0,8%, истираемость не более 100мкм, цветоустойчивость не менее 6, сопротивление скольжению 0,3 (или аналог): 1. Монолит 920 2. Монолит 922 3. Монолит 930 4. Мелодия CMELI 2613 5. Мелодия CMELI 2644 | 7251-77, 30244-94, 30402-96, Р 51032-97, 12.1.044-89 |  | м2 | отсутствие повреждений и следов от воздействия ножек мебели и роликов кресел | 1196 1196 1196 1196 1196 Итого: 5980 м2 | 2-й квартал 2015г. | гарантийный срок службы не менее 10лет, срок хранения не менее 120мес. |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый материал должен быть изготовления не ранее 2014 года

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

а) каждое изделие маркировать этикеткой (либо травление краской на рулоне) с указанием: - наименования и марки изделия; - наименования предприятия-изготовителя, товарный знак; - штампа ОТК предприятия-изготовителя; б) группа изделий маркируется этикеткой с указанием количества материала и даты отгрузки. Требования отображаются в соответствии с существующими нормативными документами, в том числе: ГОСТ 19433-88 – грузы опасные, классификация и маркировка; ГОСТ 14192 маркировка грузов; ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные; ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции; ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов; ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

-упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах; -документы (сертификат пожарной безопасности, гигиенический сертификат), должны быть в полиэтиленовой упаковке и передаваться заказчику под роспись.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

-осуществление входного контроля на качество, количество и наличие соответствующих документов при разгрузке на складе Заказчика - проверка на соответствие техническим требованиям Заказчика, изложенным в закупочной документации (техническом задании);

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

-передачу документов (пожарного и гигиенического сертификатов) производить строго под роспись.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-продукция транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозок грузов» и «правилами перевозок грузов автомобильным транспортом»; -транспортирование следует производить в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении при температуре не ниже -100С; -разгрузка на складе Заказчика производится автокраном. - поставка осуществляется по адресу, согласованному с заказчиком (в пределах г. Снежинска Челябинской области).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-хранение в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже 10град.С в горизонтальном (вертикальном) положении в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-нет

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие гигиенического сертификата Требования к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

-отсутствие повреждений, непрокрасов, вздутий на материале; -наличие в документации синего штампа ОТК завода-изготовителя; -поставляемая продукция должна быть не ранее 2014г. выпуска - изготовитель поставляемой продукции должен обладать действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта DIN ISO 9001-2000 (либо эквивалент).

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-инструкция по укладке и уходу за материалом

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- рулон линолеума должен состоять из одного полотна.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-нет.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- обучение поставщиком персонала Заказчика по работе с поставляемым материалом при необходимости по требованию Заказчика. Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также числености обучаемых представителей Заказчика.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0 -Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. -Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. -Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. -Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.