ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку клеммных коробок
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка клеммных коробок для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Клеммные коробки BG258

 (или эквивалент)
	Клеммная коробка на 4 кабельных ввода с установленной клеммной коробкой  

Класс защиты

IP66

Монтажный комплект для крепления к стене

 

Диаметр жилы проводов для подключения

от 0,65 до 2,00мм

Диаметр кабеля, пропускаемого через гермоввод

от 6 до 10мм

Габаритные размеры (включая гермовводы) 
от 158х108х54                до 162х112х56

	не менее

12 месяцев
	400
	шт.


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
На момент поставки на товар обязательно должны быть предоставлены сертификаты и паспорта на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика, партиями в II этапа.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.
Поставка товара должна производиться в II этапа, в соответствии с нижеследующим:

I этап – в количестве 200 шт, поставка не позднее 5 дней с даты подписания договора;
II этап – остальное количество товара не позднее 20 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                 ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________ Г.Б. Ручкина
