ООО «АРМЗ Сервис»

Разъяснение к документации

о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнической и кабельной продукции.

Москва 2014

| Документация | Вопрос | Ответ Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Спецификация | Напишите, пожалуйста, точное описание светильника ЛПП-66 Титан. Сколько ламп, мощность? | Светильник ЛПП 66 2*36 - 712,5 iP 66 металлический корпус, каленое стекло, алюминиевый отражатель I кл.3., ЭПРА. Лампа OSRAM люминесцентная 36W 640 G 13 D 26 mm 1200mm |
| Спецификация | Пускатель ПМЕ 311 - на какое напряжение? | Пускатель ПМЕ 311 3-й величины Величина пускателя; Тип пускателя; Исполнение по степени защиты; Номинальный ток, А, при Uном=380 В; Предельная мощность электродвигателя, кВт, при напряжении, В. 220; 380; 500. III; ПМЕ-311; открытое; 40; 10; 17; 17. |