ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор. ____________________; В.В. Рукша. «___» ___________.2015 г.. |  | СОГЛАСОВАНО. Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота. ____________________; О.Э. Дарбинян. «___» ___________.2015 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива дизельного судового марки «ТСМ»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку топлива дизельного судового

марки «ТСМ» (номенклатурная группа №1.50 - поставка дизельного топлива)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

Техническое задание

на поставку топлива дизельного судового марки «ТСМ».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4

Подраздел 2.1 Порядок приемки Товара	4

Подраздел 2.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара	4

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	4

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ	4

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	4

Подраздел 8.1 Место поставки Товара	4

Подраздел 8.2 Порядок формирования цены	4

Подраздел 8.3 Форма, сроки и порядок оплаты Товара	4

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| # Наименование | # Основные технические характеристики | # Единица измерения товара | # Количество поставляемого товара | # Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Топливо дизельное судовое марки «ТСМ» | - цетановое число – не менее 45 - фракционный состав - 50% при температуре не выше 280, 96% - не выше 360 - кинематическая вязкость – 3,0-6,0 - температура застывания – не выше минус 10 - температура помутнения – не выше минус 5 - температура вспышки в закрытом тигле 0 С – не ниже 62 - массовая доля серы % - не более 0,20 # отсутствие содержания сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей | # тонна | # 540 | # До 30.06.2015г. |

# РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

## Подраздел 2.1 Порядок приемки Товара

На протяжении всей выдачи в присутствии представителей Поставщика и Покупателя, из подающего трубопровода отбираются пробы общим количеством не менее 5 (пяти) литров в чистую емкость. После окончания передачи нефтепродуктов эта проба в присутствии представителей Поставщика и Покупателя тщательно размешивается и разливается в 4 бутылки (емкостью не менее 0,5 литра), которые затем пломбируются пломбами (печатью) Поставщика. Этикетки для бутылок должны быть подписаны представителями сторон, скреплены печатью и наклеены на все бутылки в присутствии представителя Покупателя. Две пробы вручаются представителю Покупателя, две остаются у Поставщика. Срок хранения проб - 6 месяцев.

## Подраздел 2.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

Поставщик обязуется предоставить: Копию паспорта завода-изготовителя; Копию лабораторного анализа на соответствие требованиям к качеству согласно ГОСТ и Спецификации на Товар с последнего места хранения поставляемого Товара, на каждую партию. Копия лабораторного анализа должна быть заверена печатью Поставщика; Поставщик обязуется предоставить товарную накладную и счет- фактуру в течении 3 (трех) рабочих дней с даты поставки. Поставщик имеет право в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего согласно утверждённому Графику поставки

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции, подлежащей поставке, проверяется Поставщиком на соответствие ее требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и (или) иным обязательным требованиям и стандартам РФ.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Единица измерения товара- тонна; Количество поставляемого товара- 540 тонн; Сроки поставки Товара- Поставщик осуществляет доставку Товара по заявкам Покупателя до местонахождения последнего согласно утверждённому Графику поставки, в срок не позднее 30 июня 2015 г..

# РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 8.1 Место поставки Товара

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

## Подраздел 8.2 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость Товара и транспортные расходы Поставщика.

## Подраздел 8.3 Форма, сроки и порядок оплаты Товара

Расчеты за Товар производятся в форме безналичного денежного расчета. Оплата за конкретную партию товара производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки конкретной партии Товара Покупателем и предоставления Поставщиком товарной накладной, счета-фактуры.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык

| Механик- наставник ОЯЭУ |  | / И.Г. Гольма / |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Начальник ОЯЭУ |  | / А.И. Карловас / |
|  | (подпись) |  |