Информация не секретная
Техническое задание на поставку 

сырья, материалов и комплектующих изделий
Предмет закупки: «Объектив FLIR с фокусным расстоянием 12 мм»
Санкт-Петербург

2015

Техническое задание
на поставку объективов FLIR с фокусным расстоянием 12 мм
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Подраздел 1.5 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Объектив FLIR с фокусным расстоянием 12 мм (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	968241


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1. Объектив Lumascence FLIR PN L0315 с фокусным расстоянием 12 мм (или аналог) будет применяться совместно с тепловизором FLIR SC7700M на стенде тепловых испытаний «Цефей-М».


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Климатическое исполнение, категория размещения, тип атмосферы при эксплуатации указываются в соответствии с ГОСТ 15150:

3.1.1. Оборудование будет эксплуатироваться в условиях типа климата ТпУ;

3.1.2. Оборудование будет размещаться в помещениях категории 4.2;

3.1.3. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях I типа атмосферы.

3.2. Место установки Оборудования – АО «НИИЭФА», отделение 

НТЦ «Синтез», корпус 60Б2, помещения №162, №163 и №164. 

3.3. Категория пожаро- и взрывобезопасности помещения, в котором будет происходить  эксплуатация Оборудования, в соответствии с НБП-105-2003: В4.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Объектив Lumascence FLIR PN L0315 с фокусным расстоянием 12 мм (или аналог) должен иметь следующие технические характеристики:
4.1.1. Фокусное расстояние: не более, не менее 12 мм;

4.1.2. Спектральный диапазон: 2.5 – 5 мкм;
4.1.3. Индекс диафрагмы: не более, не менее f/2;

4.1.4. Поле зрения: не более, не менее 44°х36°;
4.1.5. Совместимость в работе с тепловизором FLIR SC7700M обязательна.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	4.4.1. Оборудование должно иметь маркировку с указанием наименования фирмы-изготовителя и модели Оборудования.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	4.5.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется по «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66 г., и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65 г., с учетом их последующих изменений.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставка Оборудования сопровождается передачей Заказчику следующих документов:

5.2.1. Товарная накладная ТОРГ-12 – 2 шт.;

5.2.2. Счёт-фактура – 2 шт.;

5.2.3. Сертификат соответствия – 1 шт.;

5.2.4. Паспорт на Оборудование – 1 шт.;

5.2.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Поставщик несёт гарантийные обязательства с момента приёмки Оборудования Покупателем (подписание товарной накладной ТОРГ-12) на протяжении не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставка Оборудования сопровождается передачей Покупателю сертификата соответствия и паспорта.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	14.1. Комплект поставки Оборудования должен включать: 

14.1.1. Объектив FLIR с фокусным расстоянием 12 мм (или аналог) – 1 шт. 14.2. Поставка Оборудования: 1 месяц со дня заключения договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	15.1. Вся необходимая информация предоставляется на бумажном носителе. 


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Оборудование
	Объектив Lumascence FLIR PN L0315 

с фокусным расстоянием 12 мм

	2.
	Покупатель
	АО «НИИЭФА»


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	18.1. 30% в течение 10 (десяти) банковских дней после вступления договора в силу и предоставления обеспечения возврата аванса.

18.2. 70% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной ТОРГ-12.  


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	19.1. В общую сумму договора должны входить расходы на перевозку до склада Покупателя по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург,  п.  Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3, страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

	Начальник отдела комплектующих изделий
	________________ / Р.Ю. Селянкин

	Начальник НИТЛНБ
	________________ / П.Ю. Чайка


	Технический эксперт
	________________ / В.В. Пряников


