## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ДАПФ
_________________С.А. Иванов
"____" ______________2012 г.
ГМЗ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 569-11
(локальная смета)
|  | на | КР магистрального пульпопровода от ПК-53 до ПК-57+50(переворот трубы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1370,636 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________61,036 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1100,520 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________398,204 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2394,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1кв____2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ФЕРм12-02-004-19 | Разборка трубопровода из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 мпа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм: 630 ( демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На разбрку в дело ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | 100 м трубопроводов | 4.45 | 6028.9 | 1471.86 | 4557.04 | 332.65 | 26829 | 6550 | 20279 | 1480 | 153 | 680.85 | 26.27 | 116.9
2 | ТЕР09-05-006-01 | Резка трубопровода КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на толщину ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м | 65 | 9.99 | 5.48 | 1.16 |  | 649 | 356 | 75 |  | 0.68 | 44.2
3 | ФЕРм12-02-004-19 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 мпа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. Диаметр трубопровода наружный, мм: 630 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | 100 м трубопроводов | 4.45 | 11605.9 | 2453.1 | 7595.06 | 554.42 | 51646 | 10916 | 33798 | 2467 | 255 | 1134.75 | 43.79 | 194.87
4 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.21 | 1161.84 | 654.6 | 328.64 | 1.4 | 244 | 137 | 69 |  | 80.22 | 16.85 | 0.27 | 0.06
5 | СЦМ-201-9024 | Опоры стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 0.21 | 9069.03 |  |  |  | 1904
6 | ФСЦП311-01-136-1 | Трубы металлические с применением автопогрузчиков: погрузка с/н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | тонна | 68.3 | 13.16 | 2.09 | 11.07 | 1.24 | 899 | 143 | 756 | 85 | 0.27 | 18.44 | 0.12 | 8.2
7 | 310-2006-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 1,204 час; класс груза 1 с/н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | 1 т | 68.3 | 13.34 |  | 13.34 |  | 911 |  | 911
8 | ФСЦП311-01-136-2 | Трубы металлические с применением автопогрузчиков: разгрузка с/н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | тонна | 68.3 | 13.16 | 2.09 | 11.07 | 1.24 | 899 | 143 | 756 | 85 | 0.27 | 18.44 | 0.12 | 8.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 83981 | 18245 | 56644 | 4117 |  | 1913.53 |  | 328.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 109178 | 20571 | 78122 | 4584 |  | 2394.14 |  | 406.21
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 696860 | 325639 | 317957 | 72565 |  | 2394.14 |  | 406.21
Накладные расходы | [8 empty] | 272891
Сметная прибыль | [8 empty] | 191805
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 2, 4-5 | [8 empty] | 2797 | 493 | 144 |  |  | 61.05 |  | 0.06
Всего с учетом "2.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 2956 | 616 | 180 |  |  | 76.31 |  | 0.08
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 3093 | 708 | 225 |  |  | 87.76 |  | 0.1
Всего с учетом "Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08" | [8 empty] | 23097 | 11208 | 916 |  |  | 87.76 |  | 0.1
Накладные расходы 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 11 208) | [8 empty] | 8630
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 208) | [8 empty] | 6501
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 38228 |  |  |  |  | 87.76 |  | 0.1
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 6, 8 | [8 empty] | 1798 | 286 | 1512 | 170 |  | 36.88 |  | 16.4
Всего с учетом " ОЗП=0,898; ЭМ=1,114; ЗПМ=0,898; МАТ=1,201" | [8 empty] | 1941 | 257 | 1684 | 153 |  | 36.88 |  | 16.4
Всего с учетом "Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08" | [8 empty] | 10922 | 4068 | 6854 | 2422 |  | 36.88 |  | 16.4
Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 6 490) | [8 empty] | 5517
Сметная прибыль 41% = 60%*0,85*0,8 ФОТ (от 6 490) | [8 empty] | 2661
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 19100 |  |  |  |  | 36.88 |  | 16.4
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 7 | [8 empty] | 911 |  | 911
Всего с учетом "Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08" | [8 empty] | 3708 |  | 3708
Итого | [8 empty] | 61036 |  |  |  |  | 124.64 |  | 16.5
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1, 3 | [8 empty] | 78475 | 17466 | 54077 | 3947 |  | 1815.6 |  | 311.77
Всего с учетом "2.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,25; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 96361 | 21833 | 67596 | 4934 |  | 2269.5 |  | 389.71
Всего с учетом " ОЗП=0,898; ЭМ=1,114; ЗПМ=0,898; МАТ=1,201" | [8 empty] | 103233 | 19606 | 75302 | 4431 |  | 2269.5 |  | 389.71
Всего с учетом "Индексы 1кв.2012г Забайкальский край ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08" | [8 empty] | 659133 | 310363 | 306479 | 70143 |  | 2269.5 |  | 389.71
Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 380 506) | [8 empty] | 258744
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 380 506) | [8 empty] | 182643
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1100520 |  |  |  |  | 2269.5 |  | 389.71
Итого | [8 empty] | 1100520 |  |  |  |  | 2269.5 |  | 389.71
Итого | [8 empty] | 1161556 |  |  |  |  | 2394.14 |  | 406.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 53264
Машины и механизмы | [8 empty] | 317957
ФОТ | [8 empty] | 398204
Накладные расходы | [8 empty] | 272891
Сметная прибыль | [8 empty] | 191805
НДС 18% | [8 empty] | 209080.08
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1370636.08 |  |  |  |  | 2394.14 |  | 406.21
Составил: Ведущий инженер отдела ЗиС ДАПФ _________________ Навоев А.К.
Ведущий инженер сметного отдела ДАПФ ______________ Голик Ф.А.