Приложение №2.

Технические требования

к составу и содержанию отчета по рассмотрению материалов концепт-проекта и технического задания на разработку проекта ВВЭР-ТОИ
1 Общие положения
Настоящий документ определяет требования к объему, составу и оформлению результатов анализа технической экспертизы материалов концепт-проекта и технического задания на разработку проекта ВВЭР-ТОИ.

Описание результатов технической экспертизы должно содержать:

· краткие сведения о содержании вариантов технических и проектных решений, предложенных в составе Концепт-проекта;

· заключение о соответствии материалов Концепт-проекта и Технического задания «Технико-экономическим требованиям к типовому проекту энергоблока ВВЭР‑ТОИ» с точки зрения:

1) технической возможности реализации предложенных технических и проектных решений;

2) степени их соответствия действующим российским и международным нормам безопасности АЭС;

3) степени соответствия рассматриваемых проектных и технических решений современному научно-техническому уровню разработок и технической продукции в соответствующей области; 

4) целесообразности включения предложенных технических и проектных решений в состав технического задания на разработку проекта ВВЭР-ТОИ;

5) целесообразности включения с состав проекта дополнительных технических и проектных решений, не рассмотренных в рассматриваемом варианте Концепт-проекта;

6)  наличия в соответствующих разделах технического задания на разработку проекта ВВЭР‑ТОИ информации, адекватно отражающей предпочтительный вариант технического или проектного решения;

· предлагаемую редакцию разделов технического задания на разработку проекта ВВЭР‑ТОИ или его частей, подлежащих изменению с точки зрения эксперта;

· прочие сведения, позволяющие, по усмотрению экспертов, дополнять техническое описание.

По мере возможности, учитывая необходимость последующей экономической оценки, материалы технической экспертизы должны включать оценку обоснованности:

· проектных данных о величине и спецификационных характеристиках исключаемого или добавляемого технологического оборудования, изменении строительных физобъёмов и прочее. При этом желательно иметь мнение эксперта об общей сравнительной стоимостной оценке конкретного мероприятия (количественной или качественной).

· сведений о влиянии предлагаемых изменений на эксплуатационные показатели, в том числе уменьшение затрат на ремонтное обслуживание, пусконаладку, количество необходимого персонала и прочее;

· сведений о влиянии изменений на сокращение сроков строительства, общих трудозатрат и численности строительно-монтажного персонала;

· сведений о необходимости проведения соответствующих НИОКР, их предполагаемых сроках и затратах;

· сведений о результатах сравнения принимаемых решений с зарубежными аналогами.

При отсутствии достаточных исходных данных при оценке материалов технических и проектных решений допускается применение экспертом, наряду с количественной оценкой, собственной качественной оценки.
2 Требования к оформлению результатов технической экспертизы

Описание должно быть ясным, не допускающим двусмысленного толкования, и быть в разумной степени кратким, но достаточным для понимания сути рассматриваемого вопроса и обоснованного суждения о возможности и целесообразности реализации рассматриваемых технических и проектных решений.
Пояснительная записка, прилагаемые схемы и таблицы, не носящие расчетного характера, должны быть представлены в формате Word (.doc), расчетные таблицы – в формате Excel (.xls), допускающем пересчет данных при изменении полей таблицы. При невозможности включения рисунков и схем в документ Word должен быть использован один из распространенных графических форматов (.gif, .jpg и прочее).

Стилистика изложения должна соответствовать отчету по научно-исследовательской работе.

Формат и стиль документа должны позволять включить их в отчет с минимумом переработки, смысловой и стилистической коррекции.

Рекомендуемые параметры текста пояснительной записки:

· шрифт – Times New Roman;
· размер шрифта – 12;
· межстрочный интервал – одинарный.

Рекомендуемые параметры страницы:

· формат А4;
· верхнее и нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см.

