ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку СЗЧ к системам автоматики (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www. a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Зам. генерального директора

по технической эксплуатации флота

	
	
	
	________________
	О.Э.Дарбинян

	
	
	
	«___» ___________20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СЗЧ к системам автоматики

1. Предмет договора
Поставка СЗЧ к системам автоматики (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Модуль аналогового входа     
	TSX AEY 1600
	5
	шт.

	2. 
	Модуль аналогового выхода     
	· TSX ASY 800
	5
	шт.

	3. 
	Блок
	TELEFAST ABE-7CPA02
	5
	шт.

	4. 
	Соединительный жгут
	TSX CAP 030
	5
	шт.

	5. 
	DIN-рейка
	125см
	2
	шт.

	6. 
	Выключатель автоматический
	SE Acti 9 iK60, 1P, 3A, кривая «С» арт. A9K24103

Schneider Electric
	10
	шт.

	7. 
	Бокс для авт. выключателей
	КМПн 1/2  IP30, для наружной установки, типоразмер 1 ряд 2 модуля
	10
	шт.

	8. 
	Трубка силиконовая
	Размер : внутренний диаметр 10мм, толщина стенки 3мм
	10
	м

	9. 
	Коробка монтажная
	КМ-1 (УХЛ1.5  IP66. Наличие DIN-рейки, 4 гермоввода – один под заземление)

Диапазон температур -40°С…+60°С

Габариты с гермовводами, мм    219х122х90 

Наличие клеммы заземления и магнитоконтактного извещателя
	2
	шт.

	10. 
	Кабель интерфейсный
	TSX PCX 3030
	2
	шт.

	11. 
	Контроллер
	LittleUSB V1.0 Tiny USB-to-UART Interface Module

(Приложение №1 к настоящему техническому заданию)
	2
	шт.


3. Требования к комплектации товара

Вся продукция поставляется в комплектации компании-производителя.

4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к упаковке продукции

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

7. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык

8. Прочие условия

8.1. Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

8.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Наличие паспортов, если это предусмотрено компанией-изготовителем

9. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10. Сроки поставки продукции: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «28» мая 2014 г. по «27» июля 2014г.

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема


Приложение № 1 к Техническому заданию

[image: image1.png]lttleUSB VL0
Tiy USB-t-UART Lntertce Modul.

R S—
e ok e e 05 B
1o o o Lk LA (25 et .
s s e e (6 0 R e U

iy v s S s
e L e ek g i B e e e
i T e ot . s
e P ETT—
Tl

Do o U1 el it . st oo st s Sy
ot ot s ot o o 8 s e o

Sl - 158 i an o, ST s v

e e S o4 e o b s

e R

o PO s e T v et

LS o s e U505 ol s 1T sy

e 5 e 8 S o b B e
b 1o bt G oy (h o b+
o o e,

et LD e st S i crecors ki
T i s s oo

0 g v syl croe o AT e 0 s s (1) s, o e e
Rt e e (15, G s (0 Sk e TR
E5DProtcion - it oo o s, i e 50
T E ARG - o A 820
o T AT st 43 CHOSTT: o s (6 ) i o b vt
et AT 837G It o o e e R !
R e e 0 R (e
Formfactr — et A5 e i 5
e
SR R i et
R e e eld
T et 5 s e Gt sy s
e e e e WAL





3

