ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

насосного оборудования
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 
	Срок поставки

	1
	Насос 2ГНОМ 10-10Т
	шт
	2
	Масса - 19,5 кг 
производительность - 10 м3/ч 
Напряжение - 380 В 
высота - 425 мм 
ТУ - 3631-003-00110674-01 
диаметр - 215 мм 
Мощность электродвигателя – не менее 1,1 кВт 
присоединительный размер шланга - 51 мм 
КПД - 45% 
Высота подъема – не менее 10 м3/ч
	
	 февраль 2015г.

	2
	НАСОС GХVМ 40В (ДРЕНАЖНЫЙ)
	шт
	1
	 
	
	

	3
	НАСОС GRUNDFOS CRE 64-3-1 (АРТ № 96123982)
	шт.
	1
	масса, кг - 217 кг 
мощность, Вт – не менее 15 кВт 
Напряжение - 3 х 380-415 В, 50 Гц 
Скорость вращения – не менее 2900 об/мин
	
	

	4
	НАСОС GRUNDFOS TP 100-480/2 A-F-A-BAQE
	шт
	2
	подача - 156м3/ч 
Корпус - чугун 
Частота вращения – не менее  2950 об/м 
Рабочая жидкость - вода 
Номинальный напор – не менее 49,4м 
диамерт рабочего колеса - 200мм 
Уплотнение вала - BAQE 
Рабочее колесо - чугун 
Номинальная мощность – не менее 30кВт 
Номер продукта - 96109180
	
	

	5
	НАСОС ПЛУНЖЕРНЫЙ КО-514.25.00.000
	шт
	1
	 
	
	

	6
	Насос погружной ЭЦВ12-250-35
	шт
	1
	производительность – не менее 250м³/час 
Напор – не менее 35 м 
Мощность электродвигателя – не менее 37 кВт 
Диаметр фланца подсоединения - 231 мм 
Наличие термодатчика для откл. эл. двигателя при температуре более 70°С - обязательно
	
	

	7
	Насос промывочный ROTHENBERGER ROMANTIC 20
	шт
	1
	Длина - шлангов 2 м 
Вес - 6 кг 
производительность – не менее 40 л/мин 
Напряжение - 230 Вт 
Мощность – не менее 150 Вт 
Комплектация - 2 шланга с соединением; 2 двойных ниппеля 1/2"-3/8"; 2 двойных ниппеля 1/2"-3/4"; 2 двойных ниппеля 1/2"-1/2"; 2 двойные муфты 3/4-3/4"; 2 переходника 1/2"-3/4" 
Рабочее давление – не менее 1,3 бар 
температура жидкости - до +50°С 
объем бака - 15 л 
соединение - 1/2"
	
	

	8
	Насос ЦНСГ 2/100-К5 с электродвигателем 2,2кВт многосекционный вертикальный
	шт
	1
	рабочая среда- вода;температура - от 5ºС до +150ºС 
плотность жидкости - до 1500кг/м3 
вязкость жидкости - от 0,16х103 до 2х10-6м2/с 
РН - 5-10 
материал проточной части - нержавеющая сталь
	
	

	9
	НАСОС ЦНСМ 13-105 НА ПЛ. С ДВ. АИРМ-132М/2 11КВТ
	шт
	1
	Рабочая среда - турбинное масло;Уплотнение –набивка сальниковая ХБС или ХБП
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Подготовил: 

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

