ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку считывателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка считывателей  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Считыватель H-R
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать данным характеристикам.
Основные технические данные:
- тип идентификаторов: HID Corp. 125 кГц
- габаритный размер (ВхШхГ), мм, не более: 10х40х60
- температурный диапазон, от минус 40 до  плюс 50°C
- интерфейс связи – Wiegand-26

- дальность чтения идентификаторов до 12см

- потребляемый ток не более 30 мА

- напряжение питания 5 В
	не менее 18 месяцев
	2150
	шт.

	2
	Считыватель Mot-R
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать данным характеристикам.

Основные технические данные:

- тип идентификаторов: Motorola (Indala)

- габаритный размер (ВхШхГ), мм, не более: 10х40х60
- температурный диапазон, от минус 40 до плюс 50°C
- интерфейс связи – Wiegand-26

- дальность чтения идентификаторов до 6см

- потребляемый ток не более 60 мА

- напряжение питания 5 В
	
	100
	шт.

	3
	Считыватель Em-R
(или эквивалент)
	Товар должен соответствовать данным характеристикам.
Основные технические данные:

- тип идентификаторов: EM-Марин
- габаритный размер (ВхШхГ), мм, не более: 10х40х60
- температурный диапазон, от минус 40 до плюс 50°C
- интерфейс связи – Wiegand-26

- дальность чтения идентификаторов до 12см

- потребляемый ток не более 30 мА

- напряжение питания 5 В
	
	200
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

14 недель после подписания договора.
       9. Дополнительные условия

Сообщить о доставке не менее чем за три дня.
Начальник группы ЭРИ                                                                            ______________________        С. А. Каравцев___________
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Е. Ю. Фадеева___________

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
