	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-86.13 «Нижегородская АЭС, блоки №1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС. Производство откачек с отбором проб воды с предварительной очисткой стволов наблюдательных скважин, составление мониторинговых гидрогеологических карт масштаба 1:10000 с врезкой масштаба 1:5000 на промплощадку (горизонтов Н3 и Н4 – карстующаяся толща) и сводного технического отчета по мониторингу подземных вод»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков

1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Производство откачек с отбором проб воды с предварительной очисткой стволов наблюдательных скважин и составление мониторинговых гидрогеологических карт масштаба 1:10000 с врезкой масштаба 1:5000 на промплощадку (горизонтов Н3 и Н4 – карстующаяся толща)
	С момента заключения договора

-

10.12.2013
	Технический отчет


2. Цели и задачи выполняемых работ

2.1 Целью работ является разработка сводного отчета  по мониторингу подземных вод  за 2009-2013 гг и обеспечение разработки постоянно действующей цифровой геомиграционной и геофильтрационной модели исходными гидрогеологическими данными и параметрами геологической среды.
2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- Опытно-фильтрационные работы:

a) прочистка 30 скважин глубиной до 100 м – 450 п.м;

b) прочистка 7 скважин глубиной более 100 м – 140 п.м ;

c)  экспресс - откачки из 49 скважин глубиной до 100 м – 49 откачек;

d) Экспресс - откачки из 12 скважин глубиной более 100 м – 12 откачек.

- определение изменчивости гидрогеологических условий и характеристик нижнеказанского водоносного горизонта, залегающего под уржумскими напластованиями (горизонт Н3) над сакмарской сульфатной толщей, а также доломитов водоносного комплекса, залегающего ниже сульфатной толщи (горизонт Н4) по данным режимных наблюдений 2009-2013 гг;

- составление комплекта мониторинговых гидрогеологических карт масштаба 1:10000 с врезкой масштаба 1:5000 на промплощадку (горизонтов Н3 и Н4 – карстующаяся толща).

- определение гидродинамической и гидрохимической зональности подземных вод.

- определение агрессивности подземных вод по отношению к карбонатным и сульфатным породам по горизонтам Н3 и Н4 с составлением карт агрессивности подземных вод.

Систематизация и анализ фактического материала, составление, оформление сводного отчета.

3. Состав и методика работ

Методика составления карт определяется в соответствии с временными нормами на ведение мониторинга геологической среды (Томск, 2005), программой мониторинга площадки размещения Нижегородской АЭС и СТО 95 102-2013 «Ведение объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом», утвержденные решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», протокол №8 от 14.02.2013г.».

4. Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующих на момент заключения настоящего договора.

5. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

Технический отчет должен содержать:

- Уточненные паспорта на каждую скважину с результатами опытных работ и базой данных по фактическому материалу;

- мониторинговую гидрогеологическую карту масштаба 1:10000 с врезкой масштаба 1:5000 на промплощадку, следующего содержания:
1. Фактические материалы;

2. Гидродинамическую карту с элементами гидрохимии, гидропьезы, водопроводимости, химического состава вод по горизонтам Н3 и Н4 – карстующаяся толща.

3. Карту минерализации подземных вод и их агрессивности по отношению к карбонатным и сульфатным породам по горизонтам Н3 и Н4. 

4. Характеристику геологического строения, гидрогеологических условий и карстологических условий площадки и прилегающей территории.

6 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Графические материалы, как в бумажном, так и в электронном виде передаются в масштабе построений.

Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартам серии СТО СМК ПКФ-018.

7. Метрологическое обеспечение работ

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Приложение:

Схема расположения наблюдательной сети скважин по горизонтам Н3 и Н4 для площади составления комплекта карт гидрогеологического мониторинга.

Приложение 1 

к Техническому заданию

[image: image1.jpg]Cxema pacnonoxeHust HabnwaaTenbHOU CeTU CKBaXXUH NO ropu3oHTamMm H3 U H4 AnsA nnowagau coctaBrieHUA KOMMJIeKTa KapT ruaporeonorn4eckoro MOHMTOpuHra

MacwTa6: 1:25000

\ fiep. 9 ,.
L) redd gihs

"..‘ oy _' - . a
ke-TIC:00-H ,4'(KycT€H){——#' ph—t

2] o
CKB.NC-17H3,4 o _CKBMC-2:H1,23

@
cocnz RN Fom, S 1
VP N £ I b~
Gop, CKBLF '251! H‘3‘,46'B 'qf.s 18712/ s N

CkB.11C-36-HaM -~ /2
D " ¢'CKkB.3-
Cxe.NC-66HA® . -
. CaEY g9
KB-”°'43.-§':,3;;1@ : ' @Cka/lc- 41-H4
Cke.NCA9-HA & 1 ;) %‘!-“0167:1\%'3:
1 D B lem 05 ¢
CkB.MNC-67-H4
P = aR

©-CkB.[1C-53-HA '
". o i GY% $)
( & Cke.NC-68-H3: &
Y \ | AN
\/
” &

“/
‘@ CKB.FIC-79(KycT 8)
s 3

522 & CReIC01=H34(KyeT 2H)
5 p/, Rl

5

T s



































































































































































































































































































































































































































































