Техническое задание
Мазут 
1. Техническая характеристика 
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ, ТУ
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Мазут марки М -100, содержанием серы не более 2,5% 
	10585-99
	тн
	500


2. Условия поставки
Максимальная сумма договора составляет 4 780 000 руб. с НДС.  
В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, ж/д тарифа, НДС.

 3. Условия оплаты
Оплата продукции производится 30% аванс, 70% по факту получения продукта.

4. Порядок поставки

Поставка осуществляется цистернами «Поставщика», емкостью 65 тонн, до станции Селикса КЖД. 
5. Срок поставки товара

Апрель 2011г.
6. Прочие условия

Продукт должен соответствовать указанной квалификации, ГОСТу и замена на другой не допускается.
Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Каждая партия продукции должна сопровождаться документом, удостоверяющим ее качество (паспортом-сертификатом), паспортом безопасности, оригиналом транспортной железнодорожной накладной, обязательное пломбирование цистерн.
