Приложение №4 к договору поставки

между ОАО «ППГХО» ____________

№100-10-05/ ___от «  »______2012г

Спецификация №2
на проведение конкурентной процедуры

по поставке выпрямителя сварочного ВДУ-506с и сварочного аппарата «Магма»-315 или эквивалент

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Выпрямитель сварочный ВДУ-506с и сварочный аппарат «Магма»-315.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 6(шести) выпрямителей сварочных ВДУ-506с и 13(тринадцати) сварочных аппаратов «МАГМА»-315   с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Технические  характеристики:

Выпрямитель сварочныйВДУ-506с

Выпрямитель сварочный ВДУ-506 С варочный универсальный выпрямитель ВДУ-506С предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на постоянном токе, комплектации сварочных полуавтоматов и автоматов для сварки изделий из стали в среде защитных газов на постоянном токе.

Выпрямитель сварочный ВДУ-506С имеет следующие основные технические решения:

- Плавное регулирование сварочного тока в режиме ММА и сварочного напряжения в режиме МIG/MAG

- Специальная комбинированная внешняя вольт-амперная характеристика

- Возможность предустановки напряжения на дуге при полуавтоматической сварке

- Наличие розетки 36 В для питания подогревателя газа

- Защита от тепловой перегрузки

- Быстросъемные, безопасные токовые разъемы

- Класс изоляции Н

- Принудительное охлаждение

| Технические характеристики сварочного выпрямителя ВДУ- 506С: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим сварки | ММА | МИГ/МАГ |
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |  |
| Номинальный сварочный ток при ПВ-60%, А | 500 |  |
| Номинальный сварочный ток при ПВ-100%, А | 390 |  |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 50-500 | 60-500 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 46 | 50 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 85 |  |
| Потребляемая мощность при номин.свар.токе, кВА | 40 |  |
| Масса, кг | 260 |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 600х740х920 |  |

## Сварочный аппарат «МАГМА-315»

Универсальный инверторный сварочный источник с током до 350А(MMA/ MAG/MIG/ ТIG) аттестован НАКС в соответствии с требованиями РД 03-614-03 и разрешен к применению на опасных производственных объектах.Сварочный источник МАГМА-315 предназначен для выполнения сварочных работ в режиме ручной сварки штучным электродом, сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов, полуавтоматической сварки в среде активных и инертных газов, также для сварки порошковой проволокой.

### Технические характеристики

| Основные параметры | МАГМА-315 |
| --- | --- |
| Диапазон регулировки сварочного тока в ручных режимах | 5-350А |
| Диапазон регулировки сварочного напряжения в полуавтоматических режимах | 12-40В |
| Диапазон установки напряжения холостого хода | 50-85В |
| Диапазон напряжения питания: | 300-495В |
| от трехфазной сети 220В/380В | 175-245В |
| от однофазной сети 220В и трехфазной сети 127/220В | 200-350В |
| от сети постоянного напряжения | 400-700В |
| Потребляемая мощность при номинальном токе 300А | 15КВА |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | от -40С до +40С |
| Габаритные размеры с защитным каркасом, не более | 540х370х290мм |
| Масса, не более | 24кг |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно спецификации №1 являющейся приложением №1 к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июля 2012г

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ( ТУ3441-007-11155651-2005; ТУ3441-002-24154334-2003).

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Директор проекта «Строительство Р-8»                                         А.В.Михайловский

| Главный механик | Зенкевич А.Т. |
| --- | --- |
| Зам главного механика Главный специалист по Электромеханическим работам Проекта «Строительство Р-8» От Поставщика _________/_______/ | Литвинцев В.С. Н.Г.Паздников От Покупателя ____ _/В.С.Святецкий/ |