Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-108.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
«Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков» 
1. Наименование работ
«Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков» 
2. Основание для  проведения  работ

Контракт № 77-595/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации БЕЛОРУССКОЙ АЭС.

3. Цель и содержание работ
Целью работ являются:

-разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS) и зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков;

-разработка проектной документации тоннелей коммуникаций системы безопасности 11(21)UBZ-14(24)UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS);

-разработка проектной документации тоннелей коммуникаций системы нормальной эксплуатации 15(25)UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS).

4.Срок выполнения работ
	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год)
	Срок окончания работ

(число, месяц, год)

	Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков
	дата заключения договора


	28.12.2012




5. Основные  требования  к  выполнению  работ
5.1 Проектная документация выполняется во всех частях в соответствии с Законодательством РФ, требованиями отраслевой и ведомственной нормативной документации с учетом рекомендаций МАГАТЭ. 

5.2 В соответствии с требованием СОГЛАШЕНИЯ между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь «О сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции» и Контракта № 77-595/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации БЕЛОРУССКОЙ АЭС в качестве  объекта-аналога принимается Балтийская АЭС на территории Российской Федерации в составе двух блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый выполненные по проекту АЭС-2006.
Проектная документация должна быть разработана с максимальным использованием технических решений и документации, принятых и разработанных для базового проекта АЭС-2006 и в объеме, выполненном для Балтийской АЭС.

5.3 Материалы проекта по объектам проектирования и разделам проекта, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны разрабатываться в объеме Приложения 1 «Типового состава и содержания проектной документации» к приказу ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 №359, в составе:

-пояснительные записки;

-графические материалы (чертежи);

-спецификации;

-сметная документация;

-исходные технические требования на оборудование и системы.

5.4 В ОАО «НИАЭП» должны быть переданы все материалы (документы), на которые будут даваться ссылки в разрабатываемой исполнителем документации (расчеты, аналитические отчеты, отчеты по НИОКР и т.д.), в том числе:

- Обоснования функционирования систем (расчетные или экспериментальные), в том числе гидравлические  и прочностные расчеты элементов и систем;

- Материалы НИОКР в полном объеме (или в объеме, достаточном для обоснования принятых решений);

- Подтверждающие документы на верификацию программных средств, использованных при выполнении ПООБ и ТП.
5.5 Должны быть представлены материалы, обосновывающие принятые проектные решения, в составе:

5.5.1 Задания разработчика системы смежным исполнителям (внутренним и внешним) на проектирование конструкционных, архитектурных, обеспечивающих технических и технологических систем и организационно-технических решений:

- задание на электротехническую часть (энергоснабжение, сигнализация, КИПиА, освещение, связь);

- задание на АСУТП;

- задание на отопление и вентиляцию;

- задание на проектирование архитектурно-строительной части;

- задание проектирование технического водоснабжения;

- задание на водопровод и канализацию;

- задание на сжатый воздух 

- задание на проектирование противопожарных мероприятий;

- задание на штаты;

- задание на ПОС;

- задание на привязку здания на генплане;

- прочие, требующие разработки проектных решений;

5.5.2 Расчеты по разрабатываемым проектным системам;

5.5.3 Материалы (отчеты) НИР и ОКР, в том числе сторонних организаций;

5.5.4 Материалы согласований с надзорными органами и сторонними организациями, выполненные в обоснование проектных решений (заключения по ядерной безопасности и др.).

5.6 Должна быть передана информационная модель проектируемых исполнителем зданий.

Информационная 3D модель должна выполняться на базе программного обеспечения Intergraph SmartPlant Enterprise (SPP&ID, SP3D, SPF, SPEl, SPI) компании Intergraph.

Специалисты Исполнителя и его субподрядных организаций должны работать в едином информационном пространстве ОАО «НИАЭП» в терминальном режиме доступа к проекту с использованием технологии Citrix. Сервер базы данных проекта Белорусской АЭС и терминальный сервер Citrix находятся в центральном офисе ОАО «НИАЭП».

Работа субподрядных организаций в приложениях SPP&ID, SP3D, SPF, SPEl, SPI должна выполняться в соответствии с регламентами ОАО «НИАЭП».

Информационная модель должна обеспечивать важную связь между проектными позициями и связанными с ними проектной документацией Проекта Белорусской АЭС.

При разработке схем необходимо руководствоваться требованиями к схемам, разрабатываемым с помощью SPP&ID, а именно:

- PID схемы должны выполняться с использованием стандартной символики заказчика;

- Оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д. должны быть замаркированы в соответствии с "Соглашением по применению системы кодирования KKS". Должна быть заполнена информация реквизитной части схем (Name, Drawing Number, Description, Template и т.д.);

- Должны быть выполнены требования к объему информации, представленной на схемах (по оборудованию, трубопроводам, арматуре, точкам контроля и т.д.);

- Должны быть заполнены свойства элементов схемы (оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д.).

Пространственная 3D модель должна быть разработана с помощью SP3D:

- структура 3D модели должна соответствовать функциональной структуре объекта (PBS – структура);

- уровень детализации 3D модели достаточен для выпуска проектной документации;

- элементы 3D модели должны позиционироваться в пространстве относительно системы координат генплана;

- элементы 3D модели должны иметь: определенный набор атрибутов и идентифицированы согласно принятым положениям о кодировании;

- 3D модель должна быть скоррелирована со схемами.

Разработанная документация должна быть размещена в SPF и запущена по соответствующей процедуре согласования.

По узлам трубопроводов и оборудованию должны формироваться следующие спецификации в формате Excel для передачи в ИСУП:

- отчеты по арматуре из SP P&ID;

- отчеты по оборудованию из SP P&ID;

- отчеты по трубопроводам из SP SP3D.

При расстановке арматуры и оборудования в SP P&ID необходимо заполнить атрибуты и получить из SPP&ID excel-отчет. С помощью макросов отчет преобразуется в форму, необходимую для загрузки в ИСУП и дополняется информацией об инвентарном номере спецификации, номере изменения, коде и наименовании документа.

Спецификация по трубопроводам должна выгружаться из SP3D.

Требования к информационной модели могут быть уточнены Заказчиком в процессе проектирования.

5.7 Материалы ПООБ по объектам проектирования и разделам ПООБ, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны быть разработаны в объеме требований ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР» (с изм. от 15.01.96, изм. от 20.12.2005) 

5.8 Расчеты при проектировании должны быть выполнены согласно утвержденным в РФ методикам или аттестованными в РФ программными средствами.

5.9 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу.

5.10 Стадия проектирования - проект.

6. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему технической документации в количестве и форматах, определенных Договором.

7. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

8. Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Выполнение работ необходимо для получения лицензии на сооружение 
энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

9. Нормативная база

Разработка рабочей документации должна осуществляться с учетом выполнения требований следующих нормативных документов:
-
ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

-
РД ЭО  0052-00.  Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования;

-
НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;
-
ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа;

-
ПНАЭ Г-9-026-90. Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;

-
ПНАЭ Г-9-027-91. Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций;

- 
ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

- 
ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов

атомных энергетических установок;
-
ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварка и наплавка. Основные положения;

-
ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля;
· НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

· НП-026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций;

· НП-068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования;

· СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности;
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии;

· НП-036-02. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных станций;

· СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования;

· ПУЭ издание 6 и 7. Правила устройства электроустановок;
При разработке РД должны также учитываться общетехнические и специальные нормы и правила, используемые при проектировании РДЭС, в том числе:
· ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».
· СП 1.13130. Эвакуационные пути и выходы.
•
СП 2.13130. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
•
СП 3.13130. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
•
СП 4.13130. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
•
СП 5.13130. Установки АПС и АПТ. Нормы и правила проектирования.
•
СП 6. 13130. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
•
СП 7. 13130. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

•
СП 8. 13130. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

•
СП 10. 13130. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

· СП 12. 13130. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

· СНиП-23-02-2003. Тепловая защита зданий.
· СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.
· СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
· СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
· СНиП II -23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции.
· СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
· СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
· СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
· ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.


