Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной форме
ДОГОВОР  № ________________

                                                на выполнение ОКР
	г. Москва
	«___» ___________ 2012 г.


_________________________________________________(далее___________________),

                                (полное название организации)              (краткое название организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____​​​​​____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора-Генерального конструктора Драгунова Юрия Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную Техническим заданием (далее ТЗ) (Приложение 1) ОКР «__________________________________________», а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненную ОКР и оплатить ее.
1.2. Содержание и сроки выполнения ОКР определяются Ведомостью исполнения, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).
1.3.
Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001, «Положение РК-98», ГОСТ РВ 15.203-2001.

          1.4. Основанием для заключения настоящего договора является Государственный контракт  между ОАО «НИКИЭТ» и Госкорпорацией «Росатом» (Государственный заказчик) от 20.04.2012 №Н.4t.44.40.12.1034.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость ОКР по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет  ___________________(______________) рублей __ копеек, без НДС. Стоимость договора  установлена в соответствии  с утвержденным Сторонами протоколом согласования Договорной цены ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).

2.2. ОКР по настоящему договору финансируются за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации по коду бюджетной классификации расходов Российской Федерации КБК 04 11 361 0301 241 226 и в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от налога на добавленную стоимость  (НДС). 
2.3. Цена настоящего договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего Договора, включая, в том числе:

расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

расходы на проведение патентных исследований;

расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения ОКР по настоящему Договору;

расходы по обеспечению передачи Заказчику прав на результаты ОКР, созданные в рамках выполнения настоящего Договору, включая передачу в собственность Заказчика материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

расходы Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, права на которые закреплены за Заказчиком и иные расходы, указанные в настоящем Договоре.

2.4 Оплата ОКР (этапа ОКР)  производится в течение 15 рабочих дней  после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР),  оформленной актом сдачи-приемки ОКР, и представлении счета - фактуры, счета на оплату выполненных ОКР при условии получения денежных средств от Государственного заказчика.

2.5 Объемы ОКР и стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена в случае изменения Государственного контракта, заключенного Заказчиком, в этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего Договора.

2.6. В случае приостановки выполняемой ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР  Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

 2.6.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в тридцатидневный срок с момента приостановки выполняемой ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР), а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

2.6.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.7. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

2.8.Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают при условии открытия Министерством финансов Российской Федерации финансирования Государственному заказчику за счет средств федерального бюджета.

3.1 Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

б) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата ОКР в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Ведомостью исполнения и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки ОКР, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

е) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

3.3. Исполнитель обязан:

а) выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и Ведомостью исполнения и представить Заказчику результаты, в том числе разработанную согласно настоящему Договору документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий в предусмотренный настоящим Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении работы в трехдневный срок с момента приостановления работы с соответствующими обоснованиями;

г) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ РВ 15.011-96, по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и гарантировать Заказчику, что полученные по договору РИД, не нарушают исключительных прав Заказчика, Исполнителя и/или третьих лиц; 

е) уведомлять Заказчика в двадцатидневный срок о создании при выполнении настоящего договора охраняемого результата интеллектуальной деятельности (РИД), предоставлять ему в письменном виде материалы, раскрывающие сущность этого РИД и  обосновывать порядок  его использования и формы правовой охраны;

ж) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных ТЗ;

и) приостановить работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

к) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

л) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении работ на территории Заказчика;

м) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к настоящему Договору;

н) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую работу;

о)  обеспечить участие авторов РИД, созданных  при выполнении настоящего договора, на всех этапах получения на них правовой охраны;

п) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работы в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных работ;

б) сообщить Исполнителю в сорокадневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего Договора способного к правовой охране результата интеллектуальной деятельности  решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя;

г) в случае невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение работы и Ведомость исполнения либо принять решение о её прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания работы (этапа работы) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

ж)
ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

4. Сроки исполнения

4.1. ОКР выполняется в сроки, указанные в Ведомости исполнения ОКР.

При этом устанавливаются

- начало работ -   «     »                   года;     

- окончание работ  -   «    »                года.

4.2. В случае досрочного выполнения ОКР, Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР производится по мере перечисления Заказчику средств от Государственного заказчика.

4.3. Досрочное выполнение ОКР по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. Датой исполнения ОКР по настоящему Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Ведомости исполнения ОКР.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных ОКР
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения ОКР и по окончании срока действия Договора, изготавливаемой в соответствии с Договором, определен ТЗ и Ведомостью исполнения. Приемка выполненных ОКР осуществляется в порядке, установленном ТЗ, ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2. При завершении выполнения ОКР Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР).

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя.

 5.3. По окончании ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки ОКР в 3 экз. и отчетные документы (в т.ч. отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001), указанные в Ведомости исполнения, и их электронные копии.

 Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 20 дней от даты их представления и принять результаты ОКР по акту сдачи – приемки ОКР, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки ОКР Исполнителю.

5.4. Заказчик вправе в двадцатидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего Договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Договора.

5.5. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения ОКР или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего Договора, остаются у Исполнителя до принятия решения Заказчиком .
6. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

6.1. Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР)  результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. В соответствии с государственным контрактом от 20.04.2012 №Н.4t.44.40.12.1034 права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных) принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. В соответствии с государственным контрактом от 20.04.2012 №Н.4t.44.40.12.1034 исключительные права на созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР)  программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау) принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

 6.4. В соответствии с государственным контрактом от 20.04.2012 №Н.4t.44.40.12.1034 право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Оплату пошлин за поддержание в силе патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляет Исполнитель за счет средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору.

6.5. Подготовку, оформление, ведение дела по заявке на выдачу охранного документа на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральной микросхемы, права на получение которого принадлежат  Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, осуществляет Исполнитель. 

Порядок организации работ по оформлению заявок на выдачу охранных документов  осуществляется в соответствии  с регламентирующими документами  Госкорпорации «Росатом».

   Расходы по обеспечению правовой охраны созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР)  результатов интеллектуальной деятельности, в том числе связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов, государственной регистрацией и получением охранных документов в отношении указанных результатов, осуществляются  Исполнителем за счёт средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору (за исключением уплаты со стороны Государственного заказчика государственной пошлины за совершение действий по государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы).

6.6. Использование Исполнителем созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по Договору результатов работ, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик,  в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия  Государственного заказчика.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на созданные в рамках настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности.

6.7. Исполнитель обязуется по письменному обращению Государственного заказчика или Заказчика по установленной форме запроса в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, письменно информировать Государственного заказчика или Заказчика о:

6.7.1. количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

6.7.2.  поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документов (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Государственного заказчика или Заказчика);

6.7.3.  фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Государственного заказчика или Заказчика).

6.8. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется сообщать Государственному заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.
6.9. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем и Заказчиком в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом».

7. Условия конфиденциальности

7.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 и иных нормативных правовых актов в данной области.

7.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения, полученным результатам и  ТЗ на выполнение работы.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон  и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

7.3. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим  Договором, и, при необходимости, оформляются приложением к настоящему Договору. 

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае не устранения недостатков представленной для сдачи ОКР в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% договорной стоимости соответствующего этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

8.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

8.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% договорной стоимости  ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки, но не более стоимости этапа ОКР.

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6. В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по нецелевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

8.7. За нарушение Исполнителем условий подпункта з) пункта 3.3 раздела 3 настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение своими силами и за свой счет и выплатить заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

8.8. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по настоящему Договору, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятьдесят) % от цены настоящего Договора.


8.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 0,03% от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня совершения платежа.

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

9.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

9.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Претензии Сторон, возникающие при исполнении настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

10.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования – 30 дней.

 Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» применяется следующая редакция пункта 10.2: 

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами и урегулирования вопросов платежей и расчетов по настоящему  Договору. 

12. Изменения, дополнения и расторжение договора

 12.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашениям и подписываются полномочными представителями Сторон.  Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

          12.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

12.3. В случае неисполнения ОКР более 60 (шестидесяти) календарных дней со    срока, указанного в п.4.1. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Исполнителя.  При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 8.4. настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. 

 12.4. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

13.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

13.3. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.
13.4. Уступка права требования по настоящему Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании  соответствующего письменного запроса.

13.5. Заказчик приобретает предусмотренное право собственности на выполненные результаты работ с момента подписания акта сдачи - приемке ОКР. Исполнитель  вправе использовать полученные результаты ОКР для собственных нужд с письменного согласия Заказчика.

13.6. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал.

13.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок. 

13.8. 
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1) техническое задание (Приложение № 1);

2) Ведомость исполнения (Приложение № 2);

3) протокол согласования договорной цены  (Приложение №3);

4) структура цены  (Приложение № 4) с приложениями:

- расшифровки по статьям затрат: «материалы», «командировки», 

- обоснование фонда заработной платы.

5) особые условия (Приложение №5)

14.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИКИЭТ»
Адрес места нахождения: 

107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

Р/с№40702810892000002152, 

ГПБ (ОАО) , г. Москва

Кор. сч. №30101810200000000823

БИК 044525823




	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:

Директор - Генеральный конструктор 


	___________________
	
	
	__________________
	Ю.Г. Драгунов


Приложение 1

к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора - Генерального

конструктора по автоматизации

___________________ М.Н. Михайлов

«_____»____________________ 2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технической документации для измерительных преобразователей разности давления в реакторной установке транспортного энергетического модуля

1. Цель разработки и назначения изделия

1.1 По настоящему техническому заданию должна быть разработана техническая документация, необходимая для дальнейшей разработки рабочей документации и изготовления измерительных преобразователей разности давления в реакторной установке транспортного энергетического модуля.

1.2 Разрабатываемые преобразователи предназначены для измерения разности давления теплоносителя на входе и выходе низкотемпературного тракта (НТ) и на входе и выходе высокотемпературного тракта (ВТ) опытного образца реакторной установки (РУОО) и реакторной установки (РУ).

1.3 Наименования и индексы изделий:

ПРД–Н-О – измерительный преобразователь разности давления теплоносителя на входе и выходе НТ РУОО;

ПРД–В-О – измерительный преобразователь разности давления теплоносителя на входе и выходе ВТ РУОО;

ПРД–Н-Т – измерительный преобразователь разности давления теплоносителя на входе и выходе НТ РУ;

ПРД-В-Т - измерительный преобразователь разности давления теплоносителя на входе и выходе ВТ РУ.

2. Технические требования к измерительным преобразователям
2.1 В составы ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т должны входить соответственно:

·  первичные преобразователи разности давления ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т; 

· линии связи (ЛС) между выходами ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т и входами электронных преобразователей (ЭП); 

· электронные преобразователи.

2.2 Требования назначения

2.2.1 Разработка, изготовление и испытания ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т должны производиться в соответствии с настоящими техническими требованиями, ГОСТ РВ 20.39.302-98 - ГОСТ РВ 20.39.304-98, ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ РВ 20.57.304-98 - ГОСТ РВ 20.57.307-98, ГОСТ РВ 20.57.310-98, по классу аппаратуры 5, по группе аппаратуры 5.3, по группе исполнения 5.Г ГОСТ РВ 20.39.304-98.

2.2.2 Разрабатываемые ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т предназначены для преобразования значения разности давления теплоносителя в выходной электрический сигнал.

2.2.3 Контролируемая среда (теплоноситель) – смесь инертных газов с массовым содержанием 7,17 % Не и 92,83 % Хе.

2.2.4 Предельное допускаемое рабочее избыточное давление контролируемой среды для ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т - 4 МПа.

2.2.5 Диапазон изменения температуры измеряемой среды:

- для ППРД-Н-О (ППРД-Н-Т) с ЛС - (0-350) (С;

- для ППРД-В-О (ППРД–В-Т) с ЛС - (0-1250) (С.

 2.2.6 Диапазон измерения разности давления:

- для ППРД-Н-О (ППРД-Н-Т) - (0 – 0,12) МПа; 
- для ППРД-В-О (ППРД–В-Т) - (0 – 0,2) МПа 

2.2.7 Вид номинальной функции преобразования (НФП) ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т – предпочтительно линейно возрастающий.

2.2.8 Вид и диапазоны изменения выходных электрических сигналов ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т определяются на этапе разработки технического задания (ТЗ) на преобразователи. 

2.2.9 Предел допускаемой основной погрешности преобразования ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т (с длиной ЛС до 150 м) при нормальных условиях в соответствии с ГОСТ 8.395-80 должен составлять ± 0,5 %.

2.2.10 Дополнительная погрешность ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т, вызванная отклонением температуры измеряемой и окружающей сред от нормальной по ГОСТ 8.395-80, определяется на этапе разработки ТЗ на преобразователи. 

2.2.11 Градуировочные температуры составных частей преобразователей определяются на этапе разработки ТЗ на преобразователи. 

2.2.12 Вариация выходного сигнала ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности. 

2.2.13 Постоянная времени переходного процесса в ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т при ступенчатом изменении разности давления от 0 до 100 % не должна превышать 0,2 с.

2.2.14 Время готовности к работе после включения питания должно быть не более 20с. 

2.2.15 Характеристики электрического питания ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т определяются при разработке ТЗ на преобразователи.

2.2.16 Мощность, потребляемая ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т, не должна превышать 3 Вт по цепи питания и 0,3 Вт по цепи тестирования и подлежит уточнению на этапе технического проектирования преобразователей.

2.2.17 Электрическое сопротивление изоляции цепей ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т относительно корпуса, разделённых по постоянному току между собой, при нормальных условиях – не менее 20 МОм.

2.3 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

2.3.1 Разрабатываемые ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т по условиям эксплуатации относится к аппаратуре класса 5, группе аппаратуры 5.3, группе исполнения 5.Г по ГОСТ РВ20.39.304-98. 

2.3.2 ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т должны быть работоспособны при изменении давления окружающей среды от 1( 10-5 до 0,1 МПа.

2.3.3 ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-т с ЛС должны быть работоспособны при изменении температуры окружающей среды (0-200) (С.

2.3.4 ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т должны быть работоспособны после пребывания в течение 24 ч при температуре минус 120(С. 

2.3.5 ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т должны сохранять работоспособность в условиях повышенной влажности - относительная влажность до 98 % при температуре 25 (С. 

2.3.6 ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т с ЛС должны сохранять работоспособность при воздействии радиационного излучения со следующими характеристиками:

1) плотность потока нейтронов с энергией Е ( 1 эВ - до 1,9 ( 106 1/(см2 ( с), флюенс за время работы – 4,2(1014 1/см2; 

2) плотность потока нейтронов с энергией 1,0 эВ ( Е ( 0,1 МэВ - до 2,9 ( 107 1/(см2 ( с), флюенс за время работы – 6,5(1015 1/см2;

3) флюенс нейтронов с энергией Е ( 0,1 МэВ - за время работы – 1,0(1016 1/см2;

4) поглощённая доза за время работы – 1,0( 109 рад (1,0(107 Гр). 

2.3.7 Радиационное воздействие на ЭП, работающие в комплекте с ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т определяется на этапе разработки ТЗ на преобразователи. 

2.3.8 Для защиты элементов ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т от влияния высокой температуры теплоносителя заказчик обеспечивает их искусственное охлаждение.

2.3.9 ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т должны сохранять работоспособность после кратковременного, до 10 мин, увеличения до 20 % максимальных значений параметров, указанных в 3.4-3.6, 4.5.

2.3.10 ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т должны выдерживать со стороны рабочей полости, обозначенной знаком «+», одностороннюю перегрузку избыточным давлением 4 МПа.

2.3.11 Требования к механической прочности и стойкости составных частей ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т, ПРД-В-Т формулируются на этапе разработки ТЗ на преобразователи. 

2.4 Требования надёжности

2.4.1 ППРД–Н-О, ППРД–В-О, ППРД–Н-Т, ППРД-В-Т и ЭП из состава ПРД–Н-Т, ПРД–В-Т относятся к однофункциональным, невосстанавливаемым изделиям. 

2.4.2 ЭП в составе ПРД–Н-О, ПРД–В-О относятся к изделиям восстанавливаемым и ремонтопригодным. 
2.4.3 Средний срок службы должен быть 12 лет.

2.4.4 Назначенный ресурс:

 - в диапазоне основных режимов – не менее 50000 ч;

 - при одном включении время непрерывной работы в основном режиме – не менее 1000 ч; 

 - суммарное время работы в дежурном режиме – не менее 40000 ч;

 - количество циклов (включений) – не более 50. 

2.4.5 Вероятность безотказной работы преобразователей за время использования по назначению должна быть 0,985 . 

2.4.6 Критерии отказа и предельного состояния определяются на этапе ОКР преобразователей.

2.4.7 ПРД–Н-О, ПРД–В-О, ПРД–Н-Т, ПРД-В-Т должны обеспечивать метрологическую надёжность характеристик в течение всего срока службы.

2.5 Конструктивные требования

2.5.1 Габариты ПП должны быть не более: диаметр – 30 мм, высота-60 мм.

2.5.2 Масса ПП должна быть не более 0,4 кг.

2.5.3 Габариты и масса ЭП определяются на этапе разработки ТП.

3. Требования к объему технической документации

Разработка технической документации для измерительных преобразователей разности давления должна быть представлена в объеме:

1) ТЗ на измерительные преобразователи разности давления согласно ГОСТ Р 15.201-2000;

2) Комплект документов на измерительные преобразователи разности давления согласно ГОСТ 2.118-73. 

4. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества работ

Перечень технической документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании договора, определяется данным техническим заданием и календарным планом. Замечания и претензии при приемке работ устраняются Исполнителем за собственный счет в согласованные сторонами сроки.

5. Место проведения работ

Выполнение работ производится по адресу нахождения Исполнителя или арендуемой им территории.

6. Сроки (периоды) поставки товара (проведения работ/оказания услуг)

Работы выполняются в один этап, отчетные материалы включают в себя два комплекта документации:

· Техническое задание на измерительные преобразователи разности давления согласно ГОСТ Р 15.201-2000.

· Техническое предложение на измерительные преобразователи разности давления, комплект документов согласно ГОСТ 2.118-73. 

Материалы должны быть согласованы и утверждены ОАО «НИКИЭТ».

Срок выполнения работ – с момента подписания договора по 30.11.2012 г.

	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:




	___________________
	
	
	__________________
	


Приложение 2
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

Ведомость исполнения

	Этап №
	Наименование работ
	Срок окончания работ
	Отчетность
	Стоимость работы, тыс. руб.

	1
	Разработка технической документации для измерительных преобразователей разности давления в реакторной установке транспортного энергетического модуля
	
	1.1. Техническое задание на измерительные преобразователи разности давления согласно ГОСТ Р 15.201-2000
	

	
	
	
	1.2. Техническое предложение на измерительные преобразователи разности давления, комплект документов согласно ГОСТ 2.118-73
	

	Итого:
	


	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:




	___________________
	
	
	__________________
	


Приложение 3
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

Протокол согласования договорной цены
Москва 






«____» __________ 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя – ___________________, и от лица Заказчика – ____________________ ОАО «НИКИЭТ» __________, удостоверяем, что нами достигнуто соглашение о стоимости выполнения работ по теме:
«Разработка технической документации для измерительных преобразователей разности давления в реакторной установке транспортного энергетического модуля»,
которая составляет ___________________ рублей (______________ рублей ____ копеек) без учета НДС (НДС не применяется).

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:




	___________________
	
	
	__________________
	


Приложение 4
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

Структура цены
	Номер показателя
	Наименование показателей
	Стоимость, руб.

	1
	Материальные расходы
	

	
	В том числе
	

	1.1
	Сырье и материалы, используемые в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)
	

	1.2
	Комплектующие изделия и (или) полуфабрикаты, подвергающиеся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации
	

	1.3
	Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	

	1.4
	Другие обоснованные материальные расходы
	

	1.5
	Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ
	

	2
	Расходы на оплату труда в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда
	

	2.1
	Расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в создании продукции 
	

	2.2
	Расходы на оплату труда работников, привлекаемых для работы по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда)
	

	2.3
	Единый социальный налог (взнос) (____% от п.2.1 + ____% от п. 2.2)
	

	2.4
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве (____% от п. 2.1)
	

	3
	Расходы на служебные командировки работников, непосредственно участвующих в создании продукции
	

	4
	Накладные расходы (____% от п.2.1)
	

	5
	Расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг), ( п. 1+п. 2+п. 3+п. 4)
	

	6
	Прибыль ___% от (п.5 – п.1.3)
	

	7
	Цена договора
	

	8
	Налог на добавленную стоимость (НДС)
	

	9
	Цена договора с учетом НДС 
	


Расходы на командировки:

	Место и цель командировок


	Кол-во командировок


	Средняя продолж. командировок


	Общая продолж. командировок


	Всего затраты на командировки


	В том числе

	
	
	
	
	
	Стоим. проезда в оба конца
	Оплата суточн. расходов
	Квартирные расходы

	
	
	(дни)
	(дни)
	(руб.)
	(руб.)
	(руб.)
	(руб. )

	
	
	
	
	
	
	
	


Расходы на оплату труда:

	№ позиции
	Наименование должностей 

профессий, категорий работников
	Численность, чел.
	Кол-во месяцев работы по теме
	Трудоемкость выполняемых работ, чел./ мес.,

графа 3 * графу 4
	Заработная плата работников за месяц с учетом надбавок и премий из себестоимости,

руб.
	Расходы на оплату труда, руб.

графа 6 * графу 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО: 
	
	
	
	
	


	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:




	___________________
	
	
	__________________
	


Приложение 5
к Договору ( ______________ от __.__.2012г.

Особые условия
1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, Исполнителя, переданные Заказчику по акту от «___» ________
 201___ года на материальном носителе и/или направленные с адреса электронной почты Исполнителя __________ на адрес электронной почты Заказчика ______________, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

1.1. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

1.2. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

2. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:




	___________________
	
	
	__________________
	


1

