ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку и монтаж турникетов в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и монтаж турникетов в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО»

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 3 |
|  | Назначение и цели оказания услуг | 3 |
|  | Характеристика объектов | 4 |
|  | Основные требования к оказанию услуг | 4 |
|  | Состав и содержание услуг | 7 |
|  | Порядок контроля и приемки | 10 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Наименование и условное обозначение услуг.

Полное наименование услуг: Оказание услуг по модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

  - Наименование Заказчика и Исполнителем.

Заказчиком услуг является ФГУП «РосРАО» (далее – Заказчик).

Исполнитель услуг определяется по результатам открытого запроса цен (в соответствии с п. 10.7 ЕОСЗ) (далее – Исполнитель).

  - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

Основанием для оказания услуг являются:

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации»;

- РД 78.36.005-99 «Выбор и применение систем контроля и управления

доступом»;

- РД 78.36.002-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите

объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной,

пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- Пособие к РД 78.145-93 «Пособие к руководящему документу «Системы

и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ»;

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

1.4.	Срок оказания услуг и порядок оплаты.

1.4.1.	Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящими техническим заданием, в один этап в размере 100% от стоимости услуг в течение 10 банковских дней после предоставления Исполнителем отчетных документов, определенных в Договоре, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки  оказанных услуг.

1.4.2.	Сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим техническим заданием:

Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг: не позднее 28 ноября 2014 года.

1.4.3.	Финансирование услуг осуществляется в соответствии с Годовой программой закупок ФГУП «РосРАО».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. 						Назначение услуг:

2.1.1. Проведение модернизации системы контроля и управления доступом (СКУД) в генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

2.2.		 Цели оказания услуг.

Предотвращение несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию генеральной дирекции ФГУП «РосРАО» и организацию учета рабочего времени работников генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ

3.1.	 Генеральная дирекция ФГУП «РосРАО» расположена в двух отдельно стоящих зданиях:

3.1.1. 1 этаж здания по адресу Большой Толмачевский переулок, д. 3, стр. 5;

3.1.2. 1 этаж левого крыла здания по адресу Пыжевский переулок, д. 6 и 1, 2, 3 этажи правого крыла здания по адресу Пыжевский переулок, д. 6.

4.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

4.1.Требования по условиям эксплуатации:

Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

Оборудование и аппаратура, дополнительно устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69     (У 3.1.- для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2. – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

4.2. Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

-  устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

-   устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

-  устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;

-  электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84;

-    устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75;

-    допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

-   применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

4.3 Требования к электропитанию:

Технические средства системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц.

Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию систем из центральнойэлектрощитовой.

При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования систем от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения.

4.4 Требования к  техническому обслуживанию:

Гарантийный срок технического обслуживания системы СКУД осуществляется  в течении 1 года.

4.5. Требования к модернизации системы:

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной части без нарушения работоспособности существующей системы.

4.6. Требования к надежности:

Надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

4.7. Требования к монтажу

Для обеспечения надежности кабельных систем должны быть применены следующие технические и организационные решения:

- Применяемые материалы  и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.

-   Применяемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими нормативными актами.

-   Выбор кабелей и проводов для шлейфов и кабельных связей  подсистем произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований нормативной и технической документацией на применяемое оборудование.

-  Все проводные коммуникации прокладываются по каналам и шахтам, предназначенным для прокладки коммуникаций объекта, но с принятием необходимых мер защиты от преднамеренного вывода их из строя.

- Прокладка кабелей и проводов системы СКУД и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться скрытым способом, недосягаемо для потенциальных нарушителей, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

4.8. Требования к исполнителю

4.8.1. Исполнитель должен иметь следующие действующие лицензии:

-  Лицензия на выполнение проектно-монтажных работ по созданию системы пожарной сигнализации;

-  Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

    - Отсутствие Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков;

    - Работы должны проводиться специалистами, имеющими опыт работ в области проектирования, установки и настройки СКУД;

    - Привлечение субподрядчиков для оказания услуг на объектах Заказчика не допускается.

  - Требования по обеспечению безопасности и режима конфиденциальности:

Заказчик и Исполнитель (далее - Стороны) обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения. Стороны несут ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

-  Конфиденциальная информация, передаваемая Исполнителю в письменном виде или на ином материальном носителе, должна быть помечена реквизитами, позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

- Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

-  Проводимые Исполнителем мероприятия по модернизации СКУД должны быть безопасны для Заказчика и его имущества.

  - Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества услуг.

- Услуги должны быть выполнены в сроки указанные в п.1.4.2. технического задания

- В случае нарушений Исполнителем требований стандартов или иных нормативных документов по безопасности информации, утвержденных ФСТЭК России, выявленных при контроле и надзоре, и приведшие к наложению штрафов, расходы по устранению нарушений несет Исполнитель.

  - Требования к допуску и доступу работников Исполнителя для оказания услуг:

- каждому работнику Исполнителя для доступа на территорию генеральной дирекции ФГУП «РосРАО» необходимо иметь на руках документы, удостоверяющие их личность, справку о допуске;

- Исполнитель должен заблаговременно представить в ФГУП «РосРАО» документы для входа, выхода работников, вноса и выноса оборудования:

-      утвержденный список работников;

- список оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для оказания услуг.

- мероприятия по установке и настройке СКУД Исполнитель проводит в соответствии с регламентом рабочего времени Заказчика.

4.12.	Требования к технологическому оборудованию (контрольно-измерительной аппаратуре), инструменту и технике безопасности:

- Работники Исполнителя должны быть обеспечены всеми необходимыми инструментами, контрольно-измерительной аппаратурой, средствами измерений, вспомогательным оборудованием, тестирующими средствами и расходными материалами для оказания услуг и должны их использовать с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и эксплуатационной документации;

- контрольно-измерительная аппаратура, инструменты должны находиться в распоряжении комиссии в технически исправном состоянии;

- контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена;

- при оказании услуг комиссией должны быть соблюдены требования по мерам безопасности при работе с электроустановками, находящимися под напряжением до 1000 В, и выполнению монтажных работ;

- Исполнитель осуществляет доставку своих сотрудников и погрузочно-разгрузочные работы материальных средств к месту проведения работ самостоятельно;

- Уработников Исполнителя при работах должен быть опрятный внешний вид.

4.14. Требования к отчетным документам (Схемы прокладки, Акты установки и т.д.) по результатам оказанных услуг:

- отчетные документы (Схемы прокладки, Акты установки, и т.д.) по результатам оказанных услуг должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, нормативными документами, указанными в п.1.3, без грамматических, орфографических ошибок;

- вся документация должна быть выполнена на русском языке и представлена Заказчику на бумажном носителе в формате А4 и в электронном виде на оптическом носителе (текстовые документы в формате Word 2007, схемы в формате Visio 2003);

- представление отчетных документов должно быть организовано в течение десяти дней после завершения практических услуг;

- отчетные документы представляемые по результатам оказанных услуг, не должны дублировать сведения, изложенные в других документах; во избежание таких ситуаций указывать только ссылку на эти документы (регистрационные номера документов);

- доставку (отправку) отчетных документов производить способом, исключающим возможность ознакомления с этой информацией третьих лиц.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

5.1. Перечень услуг по модернизации СКУД генеральной дирекции ФГУП «РосРАО» и отчетные материалы, представляемые по результатам оказанных услуг, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование оказываемыхуслуг | Количество | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка материалов и технических средств |  |  |
|  | PERCo-TTR-04.1E Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. Сталь, покрытие лакированное, цвет – черный с блестками – «звездная ночь». Стойка без преграждающих планок, со встроенным блоком управления, пульт управления. | 3 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH01 0-01 Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежем) | 8шт. | Товарная накладная |
|  | Датчик контроля зоны прохода для турникетов PERCo. Датчик предназначен для предотвращения несанкционированного прохода через турникет. | 3шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH02 2-00Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 12 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH01 1-01Поручень длиной 1415 мм | 18 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH02 2-15 Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке. | 1 шт. | Товарная накладная |
|  | Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник), для крепления стойки турникета PERCo-RTD-03S к полу и для крепления стоек турникета PERCo-RTD-15 и крыши Товарная накладнаяPERCo-RTC-15R к полу, для крепления стойки калиток к полу. | 14 шт. | Товарная накладная |
|  | Анкер PFG IH M 8 - 15 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник), для крепления вертикальной стойки формирователя прохода турникета PERCo-RTD-03S к полу, для крепления вертикальной стойки ограждения серии PERCo-BH01 к полу и для крепления. | 50 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH02 2-01 Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.). | 7 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH02 1-15 Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200 мм. | 1 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-BH01 0-0 PERCo-BH01 0-00 Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежем). | 36 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-H-6/2 Пульт управления для турникетов без встроенной электроники TTR-04.1. | 3 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-IC02 Картоприемник PERCo-IC03 со встроенным считывателем карт форматов EMM и HID, и с форматом выхода считывателя Wiegand-26. | 2 шт. | Товарная накладная |
|  | С-2000-2 Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс TouchMemory или Виганд. Объем памяти - 4000 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле. | 4 шт. | Товарная накладная |
|  | СКАТ 1200И7 Источник бесперебойного питания 12В, 4,5А, кратковременно и в режиме резерва до 6А, корпус под АКБ 7-12Ач. диапазон входного напряжения 170-250В. | 4 шт. | Товарная накладная |
|  | С-2000-Proxy-H Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – TouchMemory. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°С. | 8 шт. | Товарная накладная |
|  | С-2000-4 Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), вход TouchMemory (до 2048 ключей), внутренний буфер – 255 событий, интерфейс RS-485, напряжение питания – от 10,2 до 28В. | 2 шт. | Товарная накладная |
|  | АРМ «Удаленный АБД» Программное обеспечение «Удаленный администратор базы данных». Работает с АРМ «Орион». | 1 шт. | Товарная накладная |
|  | FS105-200PES 5-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор с внешним блоком питания. | 1 шт. | Товарная накладная |
|  | PERCo-AS-04 Стандартные преграждающие планки для TTR-04/T-5, нерж. | 3 шт. | Товарная накладная |
|  | StandProx, Proxi-карта em-marine С прорезью, 86х54х2 мм. | 400 шт. | Товарная накладная |
|  | КСПВ 4х0,5 бухта. | 200 м. | Товарная накладная |
|  | UTP 4x2x0.53 5 кат.Витая пара неэкранированный, для внутреней прокладки(бухта 305м). | 500 м. | Товарная накладная |
|  | ШВВП 2*0,75 Провод с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, до 380 В (бухта 200м). | 200 м. | Товарная накладная |
|  | Монтажкомплект (саморезы, дюпеля, стяжки и прочее). | - | Товарная накладная |
| 2. | Установка, настройка оборудования |  | Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Схема установки. |

6.	 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

6.1. Приём оказанных услуг осуществляет Комиссия с подписанием Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Комиссия при приеме услуг должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации в области систем контроля доступа.