Спецификация № 1

к договору № _________________ от                         2010 г.
№


Наименование
Кол-во,

комп.
Цена,

с НДС

руб.
Сумма,

с НДС,

руб.

1
аккумуляторная  батарея  6 OpzS 600 LA
1



2





3





4





5



 



  Итого:

  в т.ч. НДС (18%)







Стоимость батарей составляет: 

  Год выпуска- 2010г.

 Товар должен быть новым, в  комплекте  :

·     элемент серии LM (6 OpzS 600 LA) – 120 шт.;

· стеллажи сейсмостойкие для батареи 6 OpzS 600 LA на 120 элементов (размеры приведены в Приложении);

· электролит плотностью 1,24 кг/л с 5% запасом – 1701 кг;

· комплект межэлементных перемычек согласно расположению на стеллажах с болтами и гроверными шайбами (плюс запас 10 шт.);

· комплект межрядных перемычек согласно расположению на стеллажах с болтами и гроверными шайбами (плюс запас 10 шт.);

· промежуточный токоотвод с болтами и гроверными шайбами – 25 шт.;

· концевой вывод с болтами и гроверными шайбами – 4 шт.;

· керамические фильтр-пробки – 130 шт.;

· кружка заливочная – 2 шт.;

· воронка – 2 шт.;

· ареометр – 4 шт.;

· термометр – 6 шт.;

· комплект эксплуатационной документации на русском языке – 2 компл.
· комплект наклеек (номера элементов от 1 до 120) – 2 компл.

· знак фирмы производителя – 2 шт.

Оплата за поставляемую продукцию осуществляется Покупателем путем    перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок оплаты: предоплата 20%, остальное в течение 10 банковских дней.по факту поставки продуккции на склад ОАО «АЭХК» и подписания акта приема-передачи продукции от «Поставщика» к «Покупателю».

Срок поставки: декабрь -2010г.

Гарантийный срок- 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи продукции от «Поставщика» к «Покупателю». 

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора №              от           2010г.                    

Поставщик:                                                     Покупатель:

