Участникам открытого запроса цен

О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru № 31503000465,

на http://zakupki.rosatom.ru

№ 151125/0476/488,

на http://www.a-k-d.ru №Z041240)

# Уважаемые господа!

На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических материалов, в ответ на запрос участника запроса цен, согласно требованиям настоящей документации по запросу цен, сообщает следующее:

Вопрос №1 :

В разделе №9 «Том2 Техническая часть» содержится требование о поставке «Продукция одного производителя для монтажа в цельную конструкцию»

Просим пояснить относится данное требование только к лотковым элементам или также к сопутствующим товарам, таким как: болт, винт, гайка, шайба, краска-спрей, труба гофрированная, металлорукав, миниканал, пластина для электрического контакта.

Допускается ли поставка перечисленных выше товаров производителя отличного от производителя лотковых элементов ?

Ответ : Данное требование применимо только к лотковым элементам (собираются в единую конструкцию). Допускается поставка сопутствующих товаров, перечисленных выше, производителей,отличных от производителей лотковых элементов.

Вопрос №2 :

В разделе №10 «Том2 Техническая часть» содержится требование о документации:

«Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель-бумажный.»   Просим разъяснить необходимо ли предоставление бумажной версии всех документов по заявке и в какое место.

Ответ : Данное требование предъявляется к поставляемой продукции. На момент поставки с поставляемой продукцией предоставляется документация на поставляемую продукцию в бумажном виде.

Генеральный директор			                   		В.А.Василенко