акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора на поставку считывателей и крышек
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименования товаров
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименования товаров

	1) Электроника CEM-603 Prox-считывателя 12,5 см, W26 (или эквивалент)
2) Крышка FPZ-3517A (или эквивалент)

3) Крышка FPZ-3527А (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не раньше 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Электроника CEM-603 Prox-считывателя 12,5 см, W26 (или эквивалент) представляют собой  миниатюрные устройства с малой мощностью радио излучения, разработанные для систем управления доступом и охранной сигнализации. FP-603 монтируется на дверной раме или на любой другой гладкой поверхности. Электроника считывателя полностью закрыта эпоксидным материалом, который обеспечивает одновременно вандалоустойчивость и всепогодность. Крышки считывателей могут быть легко заменены на одном и том же блоке электроники, что позволяет монтажнику сконфигурировать считыватель как настенный или как монтируемый на раме двери.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Рабочие условия: 

- Температура -35°С…+65°С

- Относительная влажность 95% (при +25°С)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	Входное напряжение:  от 4.0 В(=)  до  16 В(=)  (минимальное рабочее напряжение на считывателе 4.0В)

Входной ток:

-Номинальное значение:


    5.5 В(=),  85 мА;   0.43 Вт 

    12 В(=),  65 мА;   0.78 Вт 

-При считывании карты и установке считывателя на металлическую поверхность:
от 4.9 В(=) до 16 В(=), 100 мА;  от 0.4 до 1.6 Вт

Источник питания:

Рекомендуется использовать регулируемый линейный источник питания

Дальность считывания:

с картой FlexCard
до 12.7 см

с брелком FlexKey
до 7.6 см

с картой FlexISO
до 10.2 см

Частоты работы:

возбуждающая карту частота
125 Кгц 

частота приема
62.5 Кгц

Цвет:
черный или бежевый

Материал:
стойкая пластмасса ABS (UL 94V0)

Вес (типичный):
не менее 140г не более 142 г

Формат выходных сигналов:

Виганд и магнитный формат (ABA track 2) являются стандартными форматами. Другие форматы могут быть реализованы по требованию.

Сертификат UL-294 для закрытых и открытых помещений.

Примечания:
Трехцветный светодиод и  источник звукового  сигнала являются стандартными деталями.

Дальности считывания приведены для ситуации:

- отсутствие помех

- карточка подносится плоскостью параллельно антенне

- считыватель установлен в соответствии с инструкцией

При установке FP-603 на металлической поверхности уровень считывания слегка уменьшается. 

Используйте типы и длину проводов, рекомендуемые компанией-изготовителем.

крышка FPZ-3517A цвет бежевый : В от 10 до 11*Ш от 4 до 4,3*Гл от 1,8 до 2

крышка FPZ-3527A цвет бежевый : В от 11 до 11.4*Ш от 7 до 7,6*Гл от 1,8 до 2

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· все компоненты должны быть объединены в одном корпусе

· трехцветный светодиод (красный, зеленый, янтарный) и независимо управляемый зуммер для индикации состояния считывателя

· стандартный выход Виганда или магнитный

· низкое потребление энергии (4-16 Vdc, 65 - 100 mA)

· время считывания карты (формат Виганда 26 бит) 94 ms

· погодозащищенный, для установки на улице и в помещении

· все параметры работы считывателя устанавливаются при помощи специальных программирующих карт

· соответствует стандарту UL-294, FCC Pt 15

· широкая цветовая гамма корпусов

· элегантный современный дизайн

	Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Механическая установка

Настенное крепление

Для установки считывателя просверлите два отверстия соответствующего диаметра под крепежные винты. Между этими отверстиями просверлите отверстие для кабеля считывателя. Проведите кабель через центральное отверстие к контроллеру. Используя два винта (шурупа, самореза и т.п.) привинтите считыватель к поверхности. После привинчивания считывателя на место, присоедините крышку считывателя и прикрутите винт крепления крышки. 

Тип кабеля для подключения считывателя к источнику питания

FP0500A Электроника CEM-603 Prox-считывателя 12,5 см, W26 (или эквивалент) требуют минимального напряжения 4 В (постоянного). Падение напряжения из-за сопротивления кабеля может быть скомпенсировано увеличением напряжения источника питания (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЬШЕ 16 В= ). При наличии шумов используйте кабель меньшей длины. В следующей таблице представлены рекомендованные типы кабеля и максимальная длина кабеля для соединения считывателя с источником питания (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛЬ КАЛИБРА МЕНЬШЕ ЧЕМ 24 AWG):

Тип кабеля

Максим. длина кабеля

24 AWG, трехпроводный с фольгированным экраном Belden 9533 или эквивалент

200’ (61 m)

22 AWG, двухпроводный с фольгированным экраном Alpha 5192 или эквивалент

300’ (91 m)

18 AWG, двухпроводный с фольгированным экраном Alpha 5386 или эквивалент

500’ (152 m)

Длина и тип кабеля для связи считывателя и управляющего контроллера

Используйте следующую таблицу для определения рекомендованного типа кабеля и его соответствующую длину. Изменение длины требует соответствующего изменения калибра провода. 

Тип кабеля

Максимальная длина кабеля

22 AWG, шести или восьми проводный с фольгированным экраном Alpha 5196, 5198 или эквивалент 

500’ (152 m)

18 AWG, шести или восьми проводный с фольгированным экраном Alpha 5386, 5388 или эквивалент

500’ (152 m)



	Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Считыватель должен быть выполнен из ABS пластика

	Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Рабочие условия: 

- Температура не менее чем -35°С…+65°С

- Относительная влажность 95% (при +25°С)

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	Входное напряжение:  от 4.0 В(=)  до  16 В(=)  (минимальное рабочее напряжение на считывателе 4.0В)

Входной ток:

-Номинальное значение:


    5.5 В(=),  85 мА;   0.43 Вт 

    12 В(=),  65 мА;   0.78 Вт 

-При считывании карты и установке считывателя на металлическую поверхность:
от 4.9 В(=) до 16 В(=), 100 мА;  от 0.4 до 1.6 Вт

Источник питания:

Рекомендуется использовать регулируемый линейный источник питания

	Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к комплектности

	Считыватель с выводным кабелем

Винт крепления крышки считывателя

Паспорт изделия

	Подраздел 4.8. Требования к упаковке

	Заводская упаковка в картонный короб


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки не предусмотрен. Приемка производится на складе Поставщика г. Москва


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	1. Комплект аппаратуры в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты

водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в

герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в

трюме.

2. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

3. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества - не менее 12 месяцев с даты поставки


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Ремонт в гарантийный период должны осуществляться за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	См. раздел 8 настоящего ТЗ.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1) Электроника CEM-603 Prox-считывателя 12,5 см, W26 (или эквивалент) – 500 шт.
2) Крышка FPZ-3517A (или эквивалент)- 500 шт. 
3) Крышка FPZ-3527A (или эквивалент)- 500 шт.
Начало - с даты получения Поставщиком авансового платежа. 
Окончание – не позднее 45 дней с даты получения Поставщиком авансового платежа.


Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

PAGE  

