2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого 
одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку ленты нержавеющей 
12Х18Н10Т М-НТ-О-3-Д 1,2х30 мм ГОСТ 4986-79 от «14» февраля 2013 года 
Извещение № 139/3/61 от 11.02.2013г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку ленты нержавеющей 

12Х18Н10Т М-НТ-О-3-Д 1,2х30 мм ГОСТ 4986-79  «14» февраля 2013 года Извещение 
№ 139/3/61 от 11.02.2013 г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	Вопрос 
	Ответ

	Наименование оборудования
	ПГВ-1000М
	ПГП-1000МКП

	Класс безопасности
	2Н
	1Н

	Условия работы оборудования
	Рабочая среда-водяной пар

Рабочая температура-300 С°

Рабочее давление-7,84 МПа
	Рабочая среда-водяной пар

Рабочая температура-350 С°

Рабочее давление-7 МПа


2

