ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электромагнитных замков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
          1.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромагнитный замок AL-400 Premium (или эквивалент) –           24 V
	Электромагнитный замок должен иметь следующие характеристики:                

Усилие удержания якоря, кг    не менее

400

Напряжение питания, В  

24

Потребляемый ток по цепи питания,  мА, не более 

220

Потребляемый ток по цепи управления я,  мА, не более

Габаритные размеры корпуса, мм не более

225х42х26,5

Габаритные размеры якоря, мм, не более 

194х42х15

Диапазон рабочих температур, °С 

от -20 до +40

Режим охраны геркона

нормально замкнут

Режим охраны датчика контроля

нормально замкнут

Максимально коммутируемая мощность геркона, Вт       не менее

5

Максимально коммутируемый ток, А: не более

- геркона

0,3

- устройства контроля

0,4

Максимальное коммутируемое напряжение, В, не менее

- геркона

100

Контактное сопротивление, Ом, не более

- геркона

0,2

- устройства контроля

2

Максимальное время срабатывания, мс, не более:

- геркона

0,5

Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. Цвет серый. В комплект входит комплект крепления и L- образный  уголок в цвет замка.
	не менее 

12  

месяцев
	150
	шт

	2
	Комплект монтажа электромагнитного замка al-400

	Комплект монтажа для крепления замка AL-400 с декоративным кожухом и планкой М400, цвет серый

Габаритные размеры, декоративного кожуха, мм        234х46.5х46.5
	не менее 

12  

месяцев
	300
	шт

	3
	Электромагнитный замок AL-300 Premium (или эквивалент)
	Электромагнитный замок должен иметь следующие характеристики:                

Усилие удержания якоря, кг    не менее

300

Напряжение питания, В  (± 10% от номинального)

12

Ток потребления по цепи питания, мА

350

Ток потребления по цепи управленя ,мА

6

Габаритные размеры корпуса, мм не более

230х38х25,5

Габаритные размеры якоря, мм, не более 

193х42х14,5

Диапазон рабочих температур, °С 

от -20 до +40

Масса комплекта поставки – не более

2,1 кг

Режим охраны геркона

нормально замкнут

Режим охраны датчика контроля

нормально замкнут

Максимально коммутируемая мощность геркона, Вт       не более 

5

Диапазон коммутируемых токов                                     

- геркон

От 1 мкА до 0,3 А

- устройство контроля

До 0,4А

Контактное сопротивление, Ом, не более

- геркон

0,2

- устройство контроля

2,0

Напряжение пробоя геркона,  В, не менее

110

 Время срабатывания, мс, не более

0,5

Зона срабатывания датчиков при смещения якоря вдоль рабочей поверхности  корпуса
4 х 4 мм

Накладной, устанавливается на деревянные и металлические двери. Со встроенным датчиком контроля замка и датчиком положения двери. Световая индикация. Цвет серый. В комплект входит корпус замка, якорь и  комплект крепления.


	не менее 

12  

месяцев
	50
	шт

	4
	Комплект монтажа электромагнитного замка МК AL-300
	Комплект монтажа для крепления замка AL-300 на L-образном уголке с декоративным кожухом и планкой М300, цвет серый

Габаритные размеры, декоративного кожуха, мм 234х46.5х46.5
	не менее 

12  

месяцев
	50
	шт



Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       2. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       3. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
4. Требования к упаковке оборудования 
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
      5. Требования к технической документации
Паспорта и инструкция пользователя на русском языке. 
Наличие сертификата соответствия.
       6. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       7. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б.Ручкина
