Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на 

поставку средства пожаротушения для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ».
	№
	Товар
	 Краткие технические характеристики
	Кол-во

	1
	Огнетушитель ОУ-5

	· вместимость баллона - 5л

·  длина струи огнетушащего вещества - 3 м

· продолжительность подачи огнетушащего вещества - 8 с
· габаритные размеры - 940х230х520 мм
· масса – 15,5…17,2 кг.
	1 000 штук

	2
	Рукав пожарный  скатка «Универсал» с полугайками «Богданова»
	· диаметр                    51мм

· длина                      20 ± 1м

· рабочее давление      1.0 МПа

· разрывное давление   2-3 МПа

· вес                           5 кг
	200 штук


1. Огнетушитель должен быть упакован в картонную коробку. Допускается упаковка огнетушителя в оберточную бумагу и (или) полиэтиленовую пленку с последующей упаковкой огнетушителей в гофроящик или другую тару; количество огнетушителей определяется вместимостью тары. Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения огнетушителя и предохранять его от возможных повреждений. Упаковку огнетушителя, заряда огнетушителя (если он поставляется отдельно), деталей и сопроводительных документов следует выполнять по ГОСТ 23170.
2. Огнетушители должны соответствовать требованиям ГОСТ 51057-2001, техническим и конструкторским документам, утвержденным в установленном порядке.
3. Качество компонентов, которые используют для комплектации огнетушителя, должны быть подтверждены необходимыми документами предприятий-поставщиков (паспорт, сертификат и др.).
4. На огнетушителях должно присутствовать клеймо о проведении гидравлических испытаний
5. Рукава пожарные поставляются в комплекте с необходимой арматурой (ствол, гайка)

Контактное лицо: Второва Ирина Александровна (48439) 9-80-82

