УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НПК «Дедал»

_______________ С.Л. Федяев

«____» ___________ 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг аренды нежилого помещения административно-производственного здания

- № 1/141202/1-ОЗЦ

- от 02 декабря 2014 г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2014

- Общие требования.

1.1    Месторасположение арендуемого здания: г. Дубна, Московской области, правый берег, р-н Большой Волги.

1.2. Передаваемое в аренду административно-производственное здание должно представлять собой отдельно стоящее здание площадью от 4 687,0 кв.м. до 4 700,0 кв. м   (из них административная часть – от 1352,8 до 1377,0 кв.м., производственная часть от 3334,2 кв. м до 3 340,0 кв.м.) с отдельно стоящим капитальным зданием проходной площадью от 145 кв. м до 149 кв.м. располагающихся на земельном участке не менее 1 га.

1.3.  Административно-производственное здание должно соответствовать следующим характеристикам: фундамент - бетонный, стены – кирпич, колонны – железобетонные, перегородки – кирпичные, перекрытие – бесчердачное, покрытие сборное, перекрытие междуэтажное – ж/б плиты.

- Технические требования.

2.1.   Административно-производственное здание  должно обладать:

а)  наличием центрального водопровода с горячей и холодной водой; канализацией; отоплением; вентиляцией, электроснабжением мощностью – 800 КВа; пожарной сигнализацией, выделенным интернетом, телефонной связью.

б) периметр территории должен быть окружен заграждением с сигнализацией и видеонаблюдением и круглосуточно охраняться ;

в)  проходная должна быть оборудована системой контроля и управления доступа персонала, с охраной и пропускным режимом;

г)   наличие конференц-зала на от 30 до 40 человек;  наличие буфетного помещения;

д) офисное помещение должно быть с качественной внутренней отделкой, предусматривать отдельные кабинеты для работы сотрудников, а также наличие отдельного кабинета с приемной для размещения руководителя организации.

е) наличие подъездных путей для длинномерного транспорта, оборудованная стоянка для 40 автомашин;

ж) наличие не менее 6 санузлов и не менее 4 душевых;

з)  в помещениях офиса должно быть естественное освещение, окна из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

2.2. Здание, в котором располагается офисное помещение должно отвечать требованиям СНиП.

2.3.   Здание, должно быть в хорошем состоянии, построенным не ранее 2001 года или должно быть реконструировано.