	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

	___________________
	В.В.Рукша

	«___» ___________ 2014 г.


ИЗМЕНЕНИЕ №2
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку  проекта реконструкции объекта основных средств «здание докового цеха» для ремонта винто – рулевых комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220, расположенного по адресу: г. Мурманск – 17, ФГУП «Атомфлот»,  (номенклатурная группа № 3.4 - разработка технической документации) в объеме, необходимом и достаточном для проведения  судоремонтных работ по восстановлению рабочих характеристик деталей ВРК а/л проекта 22220
Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») вносит следующие изменения в извещение, документацию о проведении открытого конкурса в электронной форме.
I. Внести изменения в п.п.11, 12, 13, 14 извещения о проведении конкурса, изложив их  в следующей редакции:

11.
Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками: 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 08-00 (время московское) «17» марта 2014 года.

12.
Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», 08-00 (время московское) «17» марта 2014 года.
13.
Место и дата проведения отборочной стадии: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», «24» марта 2014 года.
14.
Место и дата подведения итогов конкурса: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», «31» марта 2014 года.
II. Раздел 5 «Информационная карта конкурса» документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, изложить в следующей редакции.
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
	Право заключения договора на разработку  проекта реконструкции объекта основных средств «здание докового цеха» для ремонта винто – рулевых комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220, расположенного по адресу: г. Мурманск – 17, ФГУП «Атомфлот»,  (номенклатурная группа № 3.4 - разработка технической документации) в объеме, необходимом и достаточном для проведения  судоремонтных работ по восстановлению рабочих характеристик деталей ВРК а/л проекта 22220

	2. 
	Состав и объем [товара/ работ/услуг]
	в соответствии с требованиями раздела 7 «Техническая часть»

	3. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46,  от 25 сентября 2013 № 53,  от 03 декабря 2013 №54.

	4. 
	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
	Начальный срок выполнения работы – с даты подписания договора. 

Срок выполнения работы – в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты начала работ.



	5. 
	Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
	183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

	6. 
	Условия оплаты
	Безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном требованиями проекта договора

	7. 
	Количество лотов 
	1

	8. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»).

Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск -17.

	9. 
	Организатор конкурса
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»).

Место нахождения и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск -17.

Контактные лица: Маркелов Владимир Владимирович, р.т. (8152) 553-011, м.т.+7 911 345 60 11, Сосунова Анна Александровна, р.т. (8152) 553-301, доб.6236; м.т.+7 911 345 67 63.

E-mail:  MarkelovVV@rosatomflot.ru , SosunovaAA@rosatomflot.ru.

	10. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	Сайтами в сети «Интернет» для размещения информации о проведении конкурса являются:

1)Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2)Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий конкурс проводится в соответствии в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный дом» по адресу www.a-k-d.ru

	11. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса
	Указана на сайтах:

http://www.zakupki.gov.ru
http://zakupki.rosatom.ru/
www.a-k-d.ru

	12. 
	Отказ от проведения конкурса [или любого лота конкурса]
	Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

	13. 
	Начальная (максимальная) цена договора [по каждому лоту]
	21 646 666,67 рублей (с учетом  НДС).

18 344 632,77 рублей (без учета  НДС).

Цена договора включает в себя расходы, предусмотренные условиями проекта договора. 

	14. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	15. 
	Валюта конкурса
	российский рубль

	16. 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе [по каждому лоту]:
	917 000,00  рублей, НДС не облагается

	17. 
	Форма обеспечения
	Денежные средства

	18. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе
	Российский рубль

	19. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе
	Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»).

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП:                                   5192110268/ 519950001

Расчетный счет №:                 405 02 810 8410 001 70 001

Банк:                                        ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК

Корр. счет:                              301 01 810 3 0000 0000 615         

БИК:                                         044 705615       

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе ___________________ (указывается наименование участника конкурса, наименование конкурса, [номер и предмет лота], номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе [в отношении каждого лота, на который участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе] должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе [в отношении каждого лота]

	20. 
	Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг [в случае предъявления по лотам различных требований - c указанием номеров лотов, для которых эти требования предъявляются]
	14.1. Требования к участникам конкурса:

14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящей конкурсной документации;

14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в том числе:

· свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определённому виду или видам работ, при выполнении работ по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  по пунктам 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.3, 7.1, 7.2, 9, 10  согласно разделу 2 «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;

14.1.4. должен обладать опытом, необходимым для исполнения договора:

· наличие опыта выполнения работ: должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2011-2013гг  работы по разработке проектов промышленных производств  на сумму не менее 9 000 000,00 руб., включая НДС;
14.1.5. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

· не менее одного проектировщика архитектурно-строительной части;

· не менее одного проектировщика гидротехнических разделов;

· не менее одного проектировщика технолога;

· не менее одного проектировщика электроснабжения и сетей связи;

· не менее одного проектировщика водоснабжения, водоотведения;

· не менее одного проектировщика отопления и вентиляции;

· не менее одного проектировщика проекта организации строительства и проекта организации работ по демонтажу объекта капитального строительства;

· не менее одного проектировщика перечня мероприятий по охране окружающей среды;

· не менее одного проектировщика раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

· не менее одного проектировщика сметной части.
14.1.6. сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

·   в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

	21. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Требование не установлено

	22. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Требования к поставляемой продукции приводятся в разделе 7 «Техническая часть»

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	23. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям
	17.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям:

17.1.1 документы, указанные в пункте 3.3  настоящей конкурсной документации;

17.1.2 копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

· свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определённому виду или видам работ, при выполнении работ по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  по пунктам 1.1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.3, 7.1, 7.2, 9, 10  согласно разделу 2 «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;
17.2.1. Справка об опыте выполнения договоров (раздел 6, Форма 5)  с приложением документальных доказательств, подтверждающих исполнение данных договоров (договоров, актов выполненных работ (КС-2); справок о стоимости выполненных работ (КС-3).

17.2.2. Справка, подтверждающая наличие у участника конкурса, соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 6, Форма 6) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию (отсканированные копии дипломов, сертификатов, удостоверений).
17.2.3. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе.

	24. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел  6, Форма 1);

2) анкета ( раздел  6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике конкурса», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) [при наличии требования обеспечения заявки на участие в конкурсе] платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или безотзывная банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств участника конкурса (подраздел 4.9);

4) документы, указанные в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям;

5) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 3);

6) календарный план (раздел 6, Форма 4);
7) локальные сметы отдельно на каждый этап;
8) документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 23 раздела 5 «Информационная карта конкурса» и методикой оценки заявок на участие в конкурсе (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии);

9) справка об опыте выполнения договоров  (раздел 6, Форма 5) с обязательным приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных  договоров (договоров, актов выполненных работ (КС-2); справок о стоимости выполненных работ (КС-3);
17.2.4. справка о кадровых ресурсах (раздел 6, Форма 6) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию (отсканированные копии дипломов, сертификатов, удостоверений).


	18.1. 
	Альтернативные предложения: 

Возможность подачи
	не допускаются

	18.2. 
	условия, по которым допускается подача 
	

	18.3. 
	Количество альтернативных предложений
	

	25. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок, работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается

	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки
	возможна 

	21. 
	Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены

	22. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе):

ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный дом», www.a-k-d.ru
Срок окончания подачи заявок: 08-00 (время московское) «17»  марта  2014 года 

Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», 08-00 (время московское) «17»  марта  2014 года

	23. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «24» марта  2014 года  

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее «31» марта  2014 года.

	24. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	1. цена договора (значимость критерия Цi – 85%).

2. квалификация участника конкурса (значимость критерия Квi – 15%):

2.1.
опыт и репутация участника конкурса (ОРi)

2.1.1.
опыт участника конкурса по  работам по разработке проектов промышленных производств 2011-2013гг. (Oi)

	25. 
	Оценка заявок на участие в конкурсе
	Рейтинг заявки на участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям/подподкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев/ подподкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Если какой-либо подкритерий имеет подподкритерии, то выставляются оценки по каждому подподкритерию, общая оценка по указанному подкритерию складывается из суммы оценок по подподкритериям данного подкритерия с учетом значимости (веса) подподкритериев.

Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i  х V ц  + БКв i  х VКв;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия.

БКв i = БОР i = БО i
Совокупная значимость всех критериев/подкритериев/ подподкритериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по критериям/подкритериям/ подподкритериям Цi , Оi  – 100 баллов.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»  БЦ i:

Единый базис сравнения ценовых предложений: используются цены предложений участников без учета НДС.
Обоснование применения единого базиса: Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг).

Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.

БЦ i
=

Ц min
х 100
Ц i
где: Ц i  - предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб., включая НДС;

Ц min  – минимальное предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса, руб., включая НДС.

Оценка по ПОДПОДкритерию «опыт участника КОНКУРСА по выполнению работ по РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ  промышленных ПРОИЗВОДСТВ за 2011-2013гг.», БО i:

Для оценки по данному подподкритерию принимаются завершенные в 2011 – 2013 гг.  работы по разработке проектов промышленных производств, подтвержденные копиями документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты  выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ (КС-3)).
Опыт
Баллы

У участника конкурса в рамках заключенных договоров завершенные в 2011 – 2013 гг работы по  разработке проектов промышленных производств на общую сумму 9 000 000,00 руб., включая НДС
0

БО i
=

О i  -  9 000 000,00

* 100
О пред –  9 000 000,00

О пред
100

где:  

Оi
–
суммарная стоимость завершенных в 2011-2013гг  работ по  разработке проектов промышленных производств в рамках заключенных договоров i-го участника конкурса, руб. включая НДС.

О пред 
–
максимальная стоимость завершенных в 2011-2013гг  работ по   разработке проектов промышленных производств  в рамках заключенных договоров из всех представленных допущенными участниками, но не более чем  18 000 000,00 руб., включая НДС.

В случае если Oпред более чем  18 000 000,00  руб., включая НДС, то Oпред принимается равным 18 000 000,00 руб., включая НДС. 

	26. 
	Срок заключения договора/ов [в отношении каждого лота]:
	не ранее 10 дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП, после получения согласования заключения сделки от Госкорпорации «Росатом»

	27. 
	Обеспечение исполнения договора [в отношении каждого лота]:
	исполнитель в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан предоставить Заказчику обеспечение обязательств по возврату аванса в виде безотзывной банковской гарантии или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере авансового платежа. Способ обеспечения возврата авансового платежа определяется Исполнителем самостоятельно.

	28. 
	[В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств] Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»).

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП:                                   5192110268/ 519950001

Расчетный счет №:                 405 02 810 8410 001 70 001

Банк:                                        ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК

Корр. счет:                              301 01 810 3 0000 0000 615         

БИК:                                         044 705615       

	29. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

Решения ЦАК могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	30. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении конкурса
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


III. В разделе 6 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе» форму 4, 5, 6  документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, изложить в следующей редакции.
Форма 4
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (Форма 4)
Участник конкурса: ________________________________ 
	№ этапа
	Наименование работ по этапу
	Срок начала выполнения работ по этапу
	Срок окончания выполнения работ по этапу
	Результаты работ (перечень отчетной документации, представляемой с актом сдачи-приемки работ)
	Стоимость  работ без НДС, руб.
	НДС (18%), руб.
	Стоимость работ с НДС, руб.

	1
	....
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________


___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)




(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.
Форма 5
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5)

Участник конкурса: ________________________________
	№ п/п
	Дата заключения, номер договора 
	Наименование заказчика с которым заключен договор (адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (предмет, объем и состав работ и услуг, описание основных условий договора)
	Стоимость работ по договору
	Сроки выполнения строительно-монтажных работ (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения)
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	
	
	
	
	Сумма договора, руб. с НДС
	В т.ч. сумма выполненных строительно-монтажных , руб. с НДС
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Сведения о завершенных в 2011 -2013 гг. работах по разработке проектов промышленных производств 

	1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	Х
	Х


___________________________________

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)



(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса;

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка;

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму);

4. В этой форме участник конкурса указывает перечень и объемы заключенных договоров с завершенными в 2011-2013 гг. работами по разработке проектов промышленных производств;

5. Участник конкурса может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт;

6. Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения;

7. Участник конкурса должен приложить копии указанных договоров, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных работ (акты выполнения работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ (КС-3).

Форма 6
Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 6)

Участник конкурса: ________________________________
Таблица 1. Общая штатная численность

	Штатный персонал
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий персонал
	
	

	Специалисты, инженерно-технический персонал
	
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	
	

	ИТОГО:
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица-2. Руководители и прочий персонал

	№
	Фамилия, имя, отчество сотрудника
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Примечание

	Руководящее звено 

	1
	....
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Специалисты

	1
	...
	
	
	
	


Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения  договора

	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Состоит в штате Участника / соисполнителя/ привлекаемый (сторонний) специалист
	Планируемая роль при исполнении договора
	[при необходимости]
Сертификат ____________

(наименова-ние, номер, дата выдачи)
	[при необходимости]
Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) 
(при наличии указанных дипломов)
	Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области _________________________

(указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта)

	1
	....
	
	
	
	
	
	


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

IV. Раздел 7 «Техническая часть» документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, изложить в следующей редакции.
	
	Утверждаю

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________В. В. Рукша


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проекта реконструкции объекта основных средств «здание докового цеха»

для ремонта винто – рулевых комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220, 

расположенного по адресу: г. Мурманск – 17, ФГУП «Атомфлот» в объеме, необходимом и достаточном для проведения  судоремонтных работ по восстановлению рабочих 

характеристик деталей ВРК  а/л проекта 22220 

	№ п.п
	Перечень  основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Основание проектирования
	Необходимость в техническом обслуживании и ремонте атомных ледоколов проекта 22220

	1.2
	Заказчик (технический заказчик)
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). 183017, г. Мурманск-17, т.+7(8152)55-38-55, т/ф.55-33-00, 

E-mail: general@rosatomflot.ru

	1.3
	Наименование объекта
	Реконструкция объекта основных средств «здание докового цеха», инв. № 101690601, для ремонта ВРК атомных ледоколов проекта 22220

	1.4
	Местонахождение объекта 
	г. Мурманск-17, территория ФГУП «Атомфлот»

	1.5
	Состав проектно-изыскательских работ по договору
	Разработка проектной документации в объеме: 

· проведение технического обследования существующего здания докового цеха с выдачей заключения о возможности использования конструкций здания или его частей и проведения реконструкции;

· проведение комплексных  инженерных изысканий: топография, геология, климатология, геодезия, экология;

· разработка проектной документации в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, действующей нормативно-технической документацией;

· разработка технического задания на реконструкцию здания докового цеха;

· согласование проектной документации с ФГУП «Атомфлот».

	1.6
	Проектная организация – генеральный проектировщик
	Определяется при помощи конкурентных процедур.

	1.7
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.8
	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

· сведения о земельном участке;

· перечень основного технологического оборудования;

· материалы ранее выполненных топографических изысканий;

· технические условия на присоединение к инженерным сетям.

	1.9
	Сроки и этапы проектирования
	Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора.

Срок окончания выполнения работ: в соответствии с условиями договора.

Этапы и основные виды работ, выполняемых генеральным проектировщиком:

1 этап

1.1.Сбор исходных данных для проектирования.

1.2. Проведение технического обследования строительных конструкций существующего  здания докового цеха на предмет определения их несущей способности и возможности использования при проведении реконструкции, объемов демонтажных работ.

2 этап 

2.1.Проведение комплексных инженерных изысканий: топография, геология, геодезия, климатология.

2.2.  Проведение инженерно-экологических изысканий.

3 этап

3.1.Разработка проектной документации в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями нормативных документов. 

3.2.Проведение согласований с ФГУП «Атомфлот».

	1.10
	Источники финансирования
	За счет собственных средств ФГУП «Атомфлот»

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Указания о выделении очередей строительства, пусковых комплексов, их состав
	Предусмотреть выделение очередей строительства и пусковых комплексов.

	2.2
	Требования по вариантной  разработке.

Стадийность проектирования
	Вариантную проработку не предусматривать. 

Документацию разработать в  одну стадию. 

	2.3
	Основные требования к проектной документации
	Проектную  документацию выполнить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и действующей нормативно-технической документацией РФ. 

Состав проектной  документации:

· Раздел  1 «Пояснительная записка»;

· Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

· Раздел   3 «Архитектурные решения»;

· Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

· Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

· Подраздел 1 «Система электроснабжения»;

-        Подраздел 2 «Система водоснабжения»;

· Подраздел 3 «Система водоотведения»;

· Подраздел 4 «Отопление и вентиляция»;

· Подраздел 5 «Сети связи»;

· Подраздел 6 «Технологические решения».

· Раздел  6 «Проект организации строительства»;

· Раздел 7 «Проект организации работ по демонтажу объекта капитального строительства»;

· Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

· Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

· Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

· Раздел 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства»; 

· Раздел 12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами:

· «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

	2.4
	Требования к планировочной организации земельного участка
	Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка» выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в существующих границах земельного участка.

Предусмотреть возможность транспортировки деталей ВРК от причала № 9 в здание докового цеха и обратно при помощи, ориентировочно, ролл-трейлера грузоподъемностью 70 тонн.

Организацию транспортно-технологической схемы объекта проектирования согласовать с Заказчиком.

На прилегающей к зданию территории выполнить асфальтобетонное покрытие, включая отмостку здания. 

Озеленение территории не предусматривать.

	 2.5
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, конструктивным решениям, технологическим решениям
	Разработать разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Технологические решения» проектной документации в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Планировочные решения должны обеспечивать требуемый технологический процесс по станочной и слесарной обработке крупногабаритных и тяжеловесных деталей ВРК атомных ледоколов: гребные валы, дейдвудные подшипники, винты, баллеры руля, перо руля, донно-бортовая арматура Ду до 1000мм.

В здании предусмотреть:

- рабочие места для слесарных работ – 15 мест;

- морозильную камеру рабочим объемом 0,25м3 для охлаждения деталей до -18˚С перед запрессовкой;

- помещение для хранения сосудов с жидким азотом;

- две ямы (2х2м, глубиной 3м) для работы с лопастями гребных винтов;

- место для складирования крупногабаритной оснастки (10х10м) с перекрытием грузоподъемным оборудованием;

- сварочный участок с постами ручной электродуговой сварки и кислородно-ацетиленовой сварки и резки;

- производственный воздух давлением не менее 6 кгс/см2;

- санитарно-бытовые помещения из расчета 17 чел. рабочих и 3 чел. ИТР;

- горячая вода от парового и электрического (на летний период) бойлеров объемом, ориентировочно, по 5м3 каждый, установленных в бытовых помещениях здания.

В здании цеха предусмотреть  подъемно-транспортное оборудование (ориентировочно – два мостовых крана г/п 50 тонн каждый); в местах разборки оборудования на слесарном участке предусмотреть две консольные балки г/п 1 тн каждая.  

Для обработки деталей ВРК необходимо расположить соответствующее станочное оборудование, ориентировочно: станки типа КЖ-16131, 1А665, КС-25, 2Е656Р, 16К20, горизонтальный пресс усилием не менее 100 тонн, гидравлический пресс для опрессовки ДБА Ду до 450мм, точильно-шлифовальные станки 2шт., вертикально-сверлильный станок типа Н135. 

Планировочные решения и внутреннюю отделку помещений согласовать с Заказчиком. Цветовые решения фасадов выполнить в одной цветовой гамме, принятой на предприятии и согласовать их с Заказчиком.

Тип фундаментов здания принять по результатам лабораторных испытаний грунтов основания.

Конструктивные элементы здания должны обеспечивать требуемую несущую способность, устойчивость и долговечность здания при эксплуатации и воздействии природных факторов.

Отделку внутренних стен, перегородок, полов и потолков помещений запроектировать из долговечных современных негорючих материалов.

Расстановку технологического оборудования согласовать с Заказчиком.

	2.6
	Требования к внутренним инженерным системам и оборудованию здания
	Оборудование инженерных сетей и систем  определить проектной документацией с учетом требований технологии производства и обеспечения требуемых параметров воздуха в проектируемых помещениях.

Требования к внутренним системам отопления и вентиляции.

Предусмотреть системы отопления и вентиляции воздуха, обеспечивающие выполнение санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях. 

Кратности воздухообмена и микроклимат в проектируемых помещениях предусмотреть с учетом назначения помещений, категорийности и взрыво-пожароопасности.

Отопление здания и подогрев наружного приточного воздуха систем приточной вентиляции – от имеющихся систем предприятия.

Системы отопления и вентиляции  запроектировать с использованием современного, долговечного,  малошумного и эстетичного оборудования и материалов.

Требования к внутренним и наружным системам водопровода, канализации и водостока.

Проектной документацией предусмотреть оборудование проектируемого здания системами внутреннего водопровода, канализации и водостока, выполненными из современных и долговечных материалов в соответствии с действующими нормами и правилами.

Выпуск поверхностных вод с кровли здания предусмотреть по наружным водостокам (с эл.подогревом) на отмостку здания.

Наружные сети водоснабжения и канализации здания подключить к существующим сетям водоснабжения и канализации ФГУП «Атомфлот».

Требования к внутренним и наружным системам электрооборудования, электроосвещения и электроснабжения здания.

Внутренние и наружные системы электрооборудования, электроосвещения и электроснабжения выполнить с использованием современного силового и осветительного оборудования и материалов в соответствии с действующими нормами и правилами.

Требования к внутренним слаботочным системам 

Проектной документацией предусмотреть следующие слаботочные системы:

· телефонизации;

· охранно-пожарной сигнализации;

· управления эвакуацией при пожаре;

· видеонаблюдения.

Внутренние слаботочные системы выполнить с использованием современного оборудования и материалов в соответствии с действующими нормами и правилами, предусмотреть совместимость вновь устанавливаемой охранно-пожарной сигнализации с существующей на предприятии.

Места размещения оборудования систем телефонизации, видеонаблюдения согласовать с Заказчиком . 

	2.7
	Требования по разработке раздела «Проект организации строительства»
	Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации.

Сроки строительства  определить проектной документацией.

	2.8
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей природной среды»
	Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации.

	2.9
	Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и действующей нормативно-технической документации.

	2.10
	Требования к разработке раздела

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	Разработать в соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. (включая разработку энергетического паспорта объекта).

	2.11
	Требования к разработке раздела «Смета на строительство объекта капитального строительства»
	Сметную документацию выполнить с учетом следующих требований:

· локальные сметы выполнить в базисных ценах 2000г. по сборникам ТЕРс, ТЕРм и ТЕРр Мурманской области с пересчетом в текущие цены по индексу вида строительства;

· сводный сметный расчет выполнить в  текущих ценах.

	2.12
	Требования по разработке раздела «Иная документация, предусмотренная федеральными законами»
	Разработку подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнить в соответствии со СНиП 2.01.51—90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

	2.13
	Согласование проектных решений
	1. Архитектурно-планировочные и технологические решения согласовать с ФГУП «Атомфлот».

2. Цветовые решения фасадов согласовать с ФГУП «Атомфлот».

3. Проектную документацию (с графической частью) согласовать с ФГУП «Атомфлот».

	2.14
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. Сведения о земельном участке. 

2. Технические условия эксплуатирующих организаций на инженерные сети и инженерные системы.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Проведение обследования несущих конструкций и фундаментов
	До начала выполнения проектных работ:

- провести техническое обследование строительных конструкций существующего  здания докового цеха на предмет определения их несущей способности и возможности использования при проведении реконструкции;

- провести инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания под объект нового строительства;

- выполнить  инженерно-экологические изыскания в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и других действующих нормативных документов. 

	3.2
	Требования к оформлению, составу и объему выдаваемой проектной документации.
	Оформление проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ  Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и настоящим техническим заданием. 

Количество выдаваемой проектной документации: четыре экземпляра в переплёте на бумажном носителе и два  экземпляра на электронных носителях.

	3.3
	Экспертиза проектной документации
	Заказчик направляет готовую проектно-сметную документацию в аккредитованную экспертную организацию для проведения экспертизы и получения положительного заключения и оплачивает экспертные работы.

Исполнитель за свой счет устраняет возможные замечания экспертизы в сроки, указанные в договоре.


Руководитель отдела ПСР







В.В. Маркелов

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель генерального директора - главный инженер



М.М. Кашка

Заместитель генерального директора

по технической эксплуатации флота






О.Э. Дарбинян

Заместитель генерального директора 

по базированию и спецпроизводству






Н.В. Мантула

Начальник управления судоремонтным производством




С.В. Туркин 

Заместитель главного инженера – 

начальник управления по базированию






С.Д. Попович

Главный механик








А.А. Тимченко

Главный энергетик








Д.В. Шурупов

Начальник ОКС









А.Л. Коротких 

V. Раздел 8 «Проект договора» документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, изложить в следующей редакции.
Договор № 

на разработку  проекта объекта (создание технической продукции) 

г. Мурманск                                                       

                     «_____»_________  20__г.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать  проект реконструкции объекта основных средств «здание докового цеха», инв. № 101690601,  для ремонта винто – рулевых комплексов (ВРК) атомных ледоколов проекта 22220, расположенного по адресу: г. Мурманск – 17, ФГУП «Атомфлот»,  (номенклатурная группа № 3.4 - разработка технической документации) в объеме, необходимом и достаточном для проведения  судоремонтных работ по восстановлению рабочих характеристик деталей ВРК а/л проекта 22220. 
1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемой работе определяются действующими нормативными документами  и Техническим заданием на разработку проектной документации от ______________ ___________ г. (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Для выполнения работ по проведению технического обследования строительных конструкций, проведению инженерных и инженерно-экологических изысканий Исполнитель вправе привлекать на договорной основе субподрядные организации, специализирующиеся на данном виде деятельности. При этом ответственность перед Заказчиком за сроки, объем и качество работ, а также гарантийные обязательства несет Исполнитель.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет __________________ руб. ____ коп., кроме того НДС 18% - ______________________ руб. ____ коп., всего с учетом НДС - ________________ (____________________________) руб. ___ коп. 

2.2.
После  подписания  сторонами настоящего  договора, Заказчик производит выплату аванса в размере 50 % от стоимости работ по договору, что составляет _________________ руб. ___ коп., кроме того НДС 18% - _________________ руб. ___ коп., всего с учетом НДС - _________________ (_______________________________) руб.  _____ коп. в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя при соблюдении следующих условий:

-
предоставлении Исполнителем обеспечения возврата аванса, предусмотренного разделом 3. настоящего Договора;

-
исполнения требований п. 8.6 и предоставлении Исполнителем документов, предусмотренных п. 8.7 настоящего Договора. 

2.3.
Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за вычетом ранее перечисленного аванса.

2.4. Датой оплаты по настоящему договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

2.6. Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последний день прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 5 к настоящему договору в 2 (двух) экземплярах.

2.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

3. Обеспечение авансового платежа

3.1. Исполнитель в срок не более 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора обязан предоставить Заказчику обеспечение обязательств по возврату аванса в виде безотзывной банковской гарантии или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере авансового платежа. Способ обеспечения возврата авансового платежа определяется Исполнителем самостоятельно. 

3.2. Если Исполнитель не предоставил соответствующее обеспечение в срок, указанный в п. 3.1., договор считается не заключенным, а Исполнитель уклонившимся от заключения договора.

3.3. Обеспечение возврата авансового платежа должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания срока исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса по настоящему договору. 

3.4. Обеспечение возврата авансового платежа удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств на сумму выплаченного аванса по договору.

3.5. Заказчик обязан возвратить Исполнителю предоставленное обеспечение, в течение 10 (десяти) дней после истечения срока его действия. 

3.6. К обеспечению в виде безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов  банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписка из протокола) уполномоченного органа управления  банка гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если  банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом  банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени  банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от представления данных документов, письма от уполномоченного лица, что представление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности; 

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующего органом).


При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение, не принимается.

3.7. Расходы за предоставляемое Исполнителем обеспечение возврата аванса по договору лежат на Исполнителе.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки технической продукции с приложением к нему комплекта технической документации, предусмотренного техническим заданием и условиями настоящего договора.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки технической продукции обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Обнаруженные недостатки в технической продукции исправляются и дорабатываются за счет Исполнителя.

4.4. Подписанный Заказчиком без замечаний акт сдачи-приемки технической продукции является основанием для оформления и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. При расторжении договора до окончания работ по инициативе Заказчика, им производится оплата пропорционально стоимости выполненных работ на момент расторжения договора.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявилась нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в трехдневный срок известить друг друга и в пятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейшем продолжении работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ. Оплата в случае прекращения работ производится за фактически выполненные работы.

4.7. Передача готовой согласованной технической документации Заказчику Исполнителем производится перед подписанием сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

5. Обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Произвести приемку и оплату работ, выполняемых Исполнителем, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2. Оказывать содействие Исполнителю в предоставлении необходимой информации и документов по объекту.

5.1.3. Производить оплату согласований проектной документации в государственных и/или муниципальных организациях.

5.1.4. В соответствии с установленным пропускным режимом обеспечить Исполнителю доступ на свою территорию. В случае нарушения сотрудниками, контрагентами Исполнителя установленного на предприятии Заказчика пропускного режима или при совершении сотрудниками, контрагентами Исполнителя противоправных действий на территории Заказчика, Заказчик вправе приостановить их допуск на свою территорию.

5.1.5. Предоставить Исполнителю пропуска (специальные электронные карты) для прохода на свою территорию.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с действующими нормативными требованиями к разрабатываемой технической продукции, и передать ее Заказчику в сроки и объеме, предусмотренными условиями настоящего договора. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает передачу ему Заказчиком всей технической документации, достаточной для выполнения работ по настоящему договору в полном объеме.

5.2.2. Оформить комплект готовой согласованной технической документации в четырех  экземплярах на бумажном носителе, а также два экземпляра на электронных носителях и передать Заказчику в соответствии с п. 4.7 настоящего договора.

5.2.3. В случае получения замечаний к проектной документации со стороны ГОУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области» за свой счет устранить замечания в течение десяти дней после их получения.

5.2.4. Предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения работ (подписания Заказчиком акта сдачи-приемки технической продукции). Исполнитель имеет право в течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения работ предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.

5.2.5. Заблаговременно, в срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемого прохода сотрудников или контрагентов Исполнителя на территорию Заказчика, предоставлять Заказчику списки сотрудников в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору для оформления временных пропусков (специальных электронных карт). При отсутствии у сотрудника или контрагента допуска режимно-секретного подразделения вместе со списком в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется  анкета, оформленная в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору. Анкета предоставляется один раз при первичном обращении для оформления пропуска.

5.2.6. В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ возвратить Заказчику все пропуска (специальные электронные карты), полученные для выполнения работ по договору. В случае утраты или порчи пропуска (специальной электронной карты) Исполнитель на основании счета, акта и счета-фактуры Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней после их получения оплачивает Заказчику стоимость утерянного или испорченного пропуска (специальной электронной карты) по тарифам, установленным у Заказчика на день обнаружения утраты или порчи.

5.2.7. Соблюдать правила безопасности и пропускного режима, установленные на территории Заказчика.
6. Сроки выполнения работ и действия договора

6.1. Начальный срок выполнения работы – с даты подписания настоящего договора Сторонами. 

6.2. Срок выполнения работы – в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты начала работ.

6.3. В срок выполнения работ, указанный в п. 6.2 настоящего договора, не входит время согласования технической документации в государственных (федеральных) и/или в региональных, муниципальных организациях и время рассмотрения и согласования документации Заказчиком. Документами, подтверждающими период согласования документации, являются сопроводительные письма (уведомления о вручении) с отметкой о вручении.

6.4. Настоящий договор вступает в силу после его согласования Госкорпорацией «Росатом» и последующего подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по договору.

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение п. 6.2 настоящего договора в части соблюдения сроков выполнения работ к Исполнителю могут быть применены штрафные санкции в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по п. 2.1 настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ по договору.

7.2. В случае задержки Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возвратить сумму аванса, а Исполнитель обязан вернуть сумму аванса и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы аванса за каждый день пользования.

7.3. За нарушение п. 2.3. настоящего договора в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ к Заказчику могут быть применены штрафные санкции в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от неуплаченной в срок суммы.

7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает («форс-мажор»), стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. По всем вопросам, не оговоренным настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего Гражданского Кодекса Российской Федерации.

8. Иные условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и имеют юридическую силу только в случае их оформления в виде дополнительного соглашения, подписанного полномочными представителями обеих сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по возможности путем переговоров. В случае не достижения согласованного решения все споры и требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области.

8.3. Право собственности на результаты работ по настоящему договору, право на конфиденциальную информацию о результатах, полученных при реализации настоящего договора, а также исключительные права на созданные в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним объекты правовой охраны, включая объекты промышленной интеллектуальной собственности, переходят к Заказчику безвозмездно с момента подписания актов сдачи-приемки работ (этапов работ), и в дальнейшем принадлежат Заказчику.

8.4. В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах  и платежных реквизитах и иных  организационно-правовых изменениях.

8.5. Исполнитель  гарантирует, что сведения в отношении  всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ___@____ на адрес электронной почты Заказчика general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично,    компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены  таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений  и о поддержании  их актуальными  признаны  ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата  не будет установлена в уведомлении.

8.6. Подписанием настоящего договора, Исполнитель гарантирует, что не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

8.7. Исполнитель обязуется до выплаты авансового платежа представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 8.6 настоящего договора, а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

8.8. В случае непредставления Исполнителем документов в соответствие с пунктом 8.7 настоящего договора либо в случае выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 8.6 настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

8.9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.10. К настоящему договору прилагаются:

8.10.1. Техническое задание  от _____________ г. (Приложение № 1).

8.10.2. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 2).

8.10.3. Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков (Приложение № 3).

8.10.4. Форма анкеты для оформления временных пропусков (Приложение № 4).

8.10.5. Форма акта сверки (Приложение № 5).

8.11. В случае расторжения настоящего договора по решению суда  или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков. 

9. Реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК

ФГУП «Атомфлот»

183017, г.Мурманск-17. 

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 5192110268/519950001

ОГРН: 1025100864117

р/с 40502810841000170001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК

Корр./с 30101810300000000615          

БИК 044 705 615.  

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

 ___________________ В.В. Рукша

«____» _____________ 20__ г.

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

«____» _____________ 20__ г.

М.П.


Приложение № 1

к договору № ______ от «____» _________ от 20 __ г.

Утверждаю:

Генеральный директор ФГУП   

«Атомфлот»

_______________________ В.В.Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

г. Мурманск
«_____»____________ 20 __ г.

	№ п.п
	Перечень  основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1
	Основание проектирования
	

	1.2
	Заказчик

(технический заказчик)
	Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»). 183017, г. Мурманск-17, т.+7(8152)55-38-55, т/ф.55-33-00, 

E-mail: general@rosatomflot.ru

	1.3
	Наименование объекта
	

	1.4
	Местонахождение объекта 
	

	1.5
	Состав проектно-изыскательских работ по договору
	

	1.6
	Проектная организация – генеральный проектировщик
	

	1.7
	Вид строительства
	

	1.8
	Исходные данные
	

	1.9
	Сроки и этапы проектирования
	

	1.10
	Источники финансирования
	

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Указания о выделении очередей строительства, пусковых комплексов, их состав
	

	2.2
	Требования по вариантной  разработке.

Стадийность проектирования
	

	2.3
	Основные требования к проектной документации
	

	2.4
	Требования к планировочной организации земельного участка
	

	 2.5
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, конструктивным решениям, технологическим решениям
	

	2.6
	Требования к внутренним инженерным системам и оборудованию здания
	

	2.7
	Требования по разработке раздела «Проект организации строительства»
	

	2.8
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей природной среды»
	

	2.9
	Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	

	2.10
	Требования к разработке раздела

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
	

	2.11
	Требования к разработке раздела «Смета на строительство объекта капитального строительства»
	

	2.12
	Требования по разработке раздела «Иная документация, предусмотренная федеральными законами»
	

	2.13
	Согласование проектных решений
	

	2.14
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Проведение обследования несущих конструкций и фундаментов
	

	3.2
	Требования к оформлению, составу и объему выдаваемой проектной документации.
	

	3.3
	Экспертиза проектной документации
	


Составил:      ________________________         ___________________________         

СОГЛАСОВАНО:

_______________________                    

_______________________

_______________________

Приложение № 2

к договору № ______ от «____» _________ от 20 __ г.

Протокол

согласования договорной цены

на разработку проекта объекта _____________________________________________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________
ФГУП «Атомфлот», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на разработку  проекта объекта, «______________________________________________________________», расположенного по адресу: ____________________________________________________, в объеме, необходимом и достаточном для проведения ________________________________ работ,

в сумме __________________ руб. ____ коп., кроме того НДС 18% - ______________________ руб. ____ коп., всего с учетом НДС - ________________ (____________________________) руб. ___ коп. 

Договорная цена считается твердой и изменению не подлежит.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и

платежей между Заказчиком и Исполнителем.

ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»



__________________  В.В. Рукша
            



_________________  _____

Приложение № 3

к договору № _____ от «____» _____ от 20 __ г.

Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков

	Угловой (продольный) штамп предприятия
	Генеральному директору 

	
	ФГУП «Атомфлот»

	
	
	
	

	
	
	Ф.И.О
	


ЗАЯВКА

Прошу дать указание на оформление временных пропусков для производства работ по договору № _____ от «_____» _______ 20____ г. __________________________________________

с ____________ 20_____г.  по  ____________20_____г. _____________________________________








(режим работы – круглосуточно, рабочее время и т.д.)

следующим работникам предприятия:
	№/п
	Фамилия, имя, отчество

(в алфавитном порядке)
	Должность
	Серия и № паспорта
	Домашний адрес
	Форма*

допуска

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	


Обязуемся обеспечить сохранность и возврат пропусков по окончанию срока действия. В случае не возврата, порчи или утери пропусков оплату гарантируем.

Руководитель предприятия
_________________


_________________







(подпись)




(Ф.И.О.)







М.П.

Начальник РСП*

________________


________________________
(самой организации или


(подпись)




(Ф.И.О.)

обслуживающей данную организацию)





М.П

Согласованно:

Начальник Управления 
(службы, отдела) ФГУП «Атомфлот» 
_______________

_____________________

(подпись)



(ф.и.о.)
Примечание: Заявка подаётся на фирменном бланке предприятия по форме указанной выше. При отсутствии допуска РСП  в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется  анкета на каждого работника.

*Заполняется при наличии допуска РСП.

ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»



__________________  В.В. Рукша
            

           _________________  _____

	Приложение № 4

к договору № ___ от «____» _____ от 20 __ г.



	Форма анкеты для оформления временных пропусков

	А Н К Е Т А

(заполняется собственноручно)

	
	
	
	Место для фотографии

(4 см х 6 см)

Примечание:

фотография заверяется печатью
	

	
	1.
	Фамилия
	
	
	

	
	
	                                (заполняется печатными буквами)
	
	
	

	
	Имя
	
	
	
	

	
	
	                                   (заполняется печатными буквами)
	
	
	

	
	Отчество
	
	
	
	

	                                                                                                         (заполняется печатными буквами)

                                                                                                                                М.П.
	
	

	

	   2. Если изменяли фамилию, имя или  отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине.  
	
	

	3.  Год, число, месяц и место  рождения 

(село, деревня, город, район, область, край,  

республика).                    
	
	

	4.  Паспорт (номер, серия, кем и   когда выдан).                  
	
	

	 5. Адрес проживания и регистрации                 
	
	

	 6. Должность с указанием наименования организации
	
	

	 7. Адрес организации (фактический, юридический, в т.ч. за границей)      
	
	

	  8. Месяц и год поступления на работу в данную организацию                      
	
	

	  7.  Гражданство (если изменяли, то  укажите, когда и по какой  причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства - укажите).  

  
	
	

	10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое).              
	
	

	11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью).        
	
	

	12. Были ли Вы и Ваши близкие  родственники судимы (когда и за что).       
	
	

	13. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей, включая страны ближнего зарубежья (в том  числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

	_____________________________________________________________________ 

14.  Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку указанных в настоящей анкете моих персональных данных на ФГУП «Атомфлот», а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности предприятия.

 15.  Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска на территорию ФГУП «Атомфлот».

16.   С правилами пропускного и внутриобъектового режима ФГУП «Атомфлот» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

     « _____ » ______________ 20____ г.        Подпись ____________________

             Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

         М.П.

                             ________________    _______________________________

                             (подпись)                          (инициалы, фамилия работника  кадрового подразделения)

     « _____ » ______________ 20____ г.        


ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»



__________________  В.В. Рукша
            

_________________  _____

Приложение № 5

к договору № ____ от «____» ____ от 20 __ г.

	ФОРМА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АКТ СВЕРКИ

	На бланке Исполнителя
	взаимных расчетов между НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА и ФГУП "Атомфлот" 

	
	по договору № ________ от __.__.20___ г.

	
	по состоянию на ____(дата)____

	Мы, нижеподписавшиеся, Должность, НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, Ф.И.О., с одной стороны и Главный бухгалтер ФГУП "Атомфлот"_____________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ документа
	По данным 

 НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА 
	№ документа
	По данным  

ФГУП "Атомфлот"

	
	Обороты
	
	Обороты

	
	Дебет
	Кредит
	
	Дебет
	Кредит

	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обороты за период
	 
	 
	 
	 
	 

	Сальдо на 
	 
	 
	 
	 
	 

	По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА в результате сверки на__________ (дата) сальдо  в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ в сумме
	
	По данным ФГУП "Атомфлот" в результате сверки на _______(дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ сумме                     

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА
	
	ФГУП "Атомфлот"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель
	
	Руководитель

	(должность)
	
	(должность)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись.)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер

	(должность)
	
	(должность)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись.)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Просим подтвердить выведенное нами сальдо.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Один экземпляр акта, с подтверждением сальдо или высказанными разногласиями,

	заверенный печатью и подписями вернуть в наш адрес: _____________________

	Исполнитель:  Ф.И.О.    Телефон:  


Остальные позиции документации о проведении открытого конкурса в электронной форме оставить без изменения.

Мурманск 2014
3

