Ремонтная ведомость на проведение капитального ремонта

кровли здания… (инв.№100100)

| № п/п | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Ед. изм. | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | М2 верт пр | 40 | Высота 5м |
| 2 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (1-6 слоя) | м2 | 660 |  |
| 3 | Разборка цементной стяжки толщ.30мм | м2 | 300 |  |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек бетонных толщ.30мм | м2 | 300 |  |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной эмульсией | м2 | 660 |  |
| 6 | Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в два слоя | м2 | 660 | унифлекс |
| 7 | Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях на отм.3,88 и 4,48 | м | 108 |  |
| 8 | Покрытие пленкой во время ремонта от осадков | м2 | 300 |  |
| 9 | Установка флюгарок | шт. | 6 |  |
| 10 | Устройство примыканий мягкой кровли к флюгарке | место | 6 | унифлекс |
| 11 | Погрузка и вывоз мусора на 7 км | т |  |  |