ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	_________________________
	В.А.Тимошик

	«____»________ 2014 г.
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку оборудования охранно-пожарной техники
том 1 «общая и коммерческая части»

2014
СОДЕРЖАНИЕ
1ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН


2СОДЕРЖАНИЕ


3ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН


5ЧАСТЬ 1.


51.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


6СОКРАЩЕНИЯ


72.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


93.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕН, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН


93.1.
Требования к участникам запроса цен


93.2.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен


114.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН


114.1.
Разъяснение положений документации по запросу цен. Внесение изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен.


114.2.
Общие требования к заявке


124.3.
Подача заявок на участие в запросе цен. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен. Подведение итогов запроса цен.


154.4.
Заключение договора


174.5.
Обеспечение исполнения обязательств по договору


205.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН


276.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН


27ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)


30АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)


32Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью


33Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).


37ЧАСТЬ 2.
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


49ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Предмет запроса цен: право заключения договора на поставку оборудования охранно-пожарной техники.
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д.31

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Тел./факс: (35130) 2 06 20; (35130) 2 00 24
4. Организатор запроса цен: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д.31
Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: Клепалова Наталья Михайловна, (35130) 2 06 20, nmklepalova@po-mayak.ru, Белоглазова Наталья Михайловна (35130) 2 01 49.
5. Предмет договора: поставка оборудования охранно-пожарной техники.
Состав и объем: указан в ТОМЕ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: до 16 февраля 2015г. 
6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: доставка до склада Покупателя Челябинская область, г.Озерск, ул. Шестая линия, д.1, ФГУП «ПО «Маяк».
7. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участнику необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.
8. Начальная (максимальная) цена договора: 

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы, платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, техническую документацию, тару, экспедирование, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации:
523 370,00 (пятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%
9. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, 
в срок не позднее 07-00 (время московское) «01» декабря 2014 года. 

11. Место и дата проведения отборочной стадии: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31. В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. 

12. Место и дата подведения итогов запроса цен: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31. В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
13. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен:  в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов запроса цен.
14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: указаны в п.19 раздела 5 «Информационная карта запроса цен». 
15. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации.

16. Отказ организатора запроса цен от проведения запроса цен: по решению заказчика в указанных ниже случаях, в любое время вплоть до подведения итогов запроса цен, не приводит к каким-либо последствиям для организатора запроса цен.
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
17. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.

Начальная (максимальная) цена договора– указанная в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора.
Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – после ввода в эксплуатацию единой информационной системы; 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru – до ввода эксплуатацию единой информационной системы;

и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей документации по запросу цен, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1. Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не допускается.
2.3. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».
2.4. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен:
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;
· подать заявку на участие в запросе цен согласно требованиям настоящей документации.
2.5. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.6. Закупочная комиссия отстраняет участника запроса цен, в том числе допущенного к участию в запросе цен, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора: 

1) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.3.6. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе цен, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;
2) при выявлении факта давления таким участником запроса цен на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика, подкрепленного документами.

2.7. Решение об отстранении участника запроса цен оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором запроса цен на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.11.

2.8. Решение об отказе от проведения запроса цен принимается заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов запроса цен в следующих случаях:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

2.9. Извещение об отказе от проведения запроса цен подписывается руководителем заказчика и размещается организатором запроса цен в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса цен получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора запроса цен – в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса цен.

2.10. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу цен, размещаются: извещение о проведении запроса цен, документация по запросу цен, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта запроса цен». Иные публикации указанных документов являются копиями. 

2.11. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данные о персональном голосовании членов закупочной комиссии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕН, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
3.1. Требования к участникам запроса цен
3.1.1. Участник запроса цен должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса цен, в том числе:

3.1.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.1.2. обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении запроса цен и настоящей документации срока окончания подачи заявок и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.1.3. соответствовать требованиям, указанным в пункте 11.4 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

3.1.1.4. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);
3.1.2. Участник запроса цен должен соответствовать иным требованиям, установленным в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

3.2. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен
3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен должен приложить следующие документы:

3.2.1.1. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.2.1.2. копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.2.1.3. копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе цен от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе цен подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе цен согласно пункту 4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

3.2.1.4. копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.2.1.5. копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.2, и если такие документы указаны в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса цен»;

3.2.1.6. копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной (Форма 3) или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 

3.2.1.7. копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью (Форма 3) или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.6, 3.2.1.7, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника запроса цен: 

· для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

· для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

· для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Участник запроса цен вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.6, 3.2.1.7, после выбора его победителем запроса цен, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в запросе цен участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.2.1.8. копия уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее);

3.2.1.9. копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

3.2.1.10. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 14 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», об отсутствии задолженности у участника запроса цен по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен;

3.2.2. Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен должен приложить документы, указанные в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
4.1. Разъяснение положений документации по запросу цен. Внесение изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен. 
4.1.1. Любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен в срок, обеспечивающий получение организатором запроса цен такого запроса не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

4.1.2. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.1.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор запроса цен не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, то организатор запроса цен переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе цен на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе цен составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу цен не изменяет ее сути.
4.1.3. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию по запросу цен, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен или документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

4.2. Общие требования к заявке

4.2.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.
4.2.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4.2.3. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. 
4.2.4. Заявка на участие в запросе цен должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
4.2.5. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса цен». Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе цен, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе цен. У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
4.2.6. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.
4.2.7. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

4.2.8. Рекомендации пунктов 4.2.6 и 4.2.7 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.2.9. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

4.2.10. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.
4.2.11. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.2.6– 4.2.10. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.3. Подача заявок на участие в запросе цен. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен. Подведение итогов запроса цен.
4.3.1. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

4.3.2. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен как минимум однократно продлевает срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

4.3.3. В срок, установленный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса цен» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен и содержащимся в них документам и сведениям.

4.3.4. При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание закупочной комиссии не проводится.

4.3.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен подана только одна заявка на участие в запросе цен, заказчик принимает одно из следующих решений:

1) о рассмотрении поданной заявки в порядке, установленном пунктами 4.3.6 - 4.3.10 и, в случае признания закупочной комиссией заявки и участника соответствующими требованиям документации по запросу цен, заключении договора в порядке, указанном в пункте 4.4;

2) о проведении повторной закупки;

3) об отказе от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.4.10.

4.3.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в запросе цен, на основании которого организатор запроса цен направляет уточняющие запросы:

4.3.6.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в запросе цен следующих документов:

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен,

2) учредительные документы,

3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), 

4) документы о крупной сделке, 

5) документы о сделке с заинтересованностью, 

6) документы, подтверждающие опыт участника запроса цен, указанный им в своей заявке,

7) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

4.3.6.2. При выявлении в заявке на участие в запросе цен арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником запроса цен исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

4.3.6.3. В случаях, влияющих на допуск участника к участию в запросе цен:
1) в представленных документах в составе заявки на участие в запросе цен отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

· участника запроса цен требованиям документации по запросу цен, указанным в пункте 3.1.1, включая требования, указанные в пунктах 11.2, 11.3, раздела 5 «Информационная карта запроса цен»,

· заявки на участие в запросе цен требованиям документации по запросу цен, указанным в пунктах 3, 8, 12, 19 раздела 5 «Информационная карта запроса цен»;

2) в заявке на участие в запросе цен имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в запросе цен или участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого запроса цен, объема и номенклатуры предлагаемой участником запроса цен продукции, существа заявки на участие в запросе цен, включая изменение условий заявки.

4.3.7. При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом 4.3.6.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.3.8. Не направляются участнику запроса цен запросы согласно пункту 4.3.6, если в соответствии с пунктом 4.3.9 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника.

4.3.9. Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;
2) несоответствие участника запроса цен требованиям пункта 11 раздела 5 «Информационная карта запроса цен»;

3) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям пункта 12 раздела 5 «Информационная карта запроса цен»;
4) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям пунктов 3, 8, 19 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», в том числе:
· наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы;

· наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. 
Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 16 раздела 5 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».
4.3.10. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен.
4.3.11. После принятия решения о допуске участников закупочная комиссия на том же заседании ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей, в порядке, предусмотренном пунктом 17 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», подводит итоги запроса цен.
4.3.12. Протокол заседания закупочной комиссии, содержащий информацию о принятых решениях в соответствии с пунктами 4.3.10, 4.3.11, размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
4.3.13. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен;

5) отстранены все участники запроса цен по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.

4.3.14. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 4.3.13.
4.4. Заключение договора
4.4.1. Проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор), в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. 
Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

1) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса цен»,
2) обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.4 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.4.2. Договор с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 4.4.4 будет заключен в срок, указанный в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

4.4.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен была подана только одна заявка и данная заявка и подавший ее участник отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу цен, либо принято решение о допуске только одного участника запроса цен, заказчик:

1) заключает договор с таким единственным участником запроса цен в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе, при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо

2) принимает решение о проведении повторной закупки, либо

3) отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.4.10.

4.4.4. По поручению заказчика организатор запроса цен обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.4.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи. 
4.4.5. Преддоговорные переговоры проводятся:

1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу цен и заявке лица, с которым заключается договор;

5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

6) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

4.4.6. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

4.4.7. По результатам преддоговорных переговоров организатором запроса цен оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором запроса цен на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.
4.4.8. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.4.3) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

4.4.9. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен, за исключением следующих случаев::

1) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

2) изменения потребностей заказчика;
3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

4.4.10. Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

4.4.11. Лицо, с которым заключается договор,  признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса цен»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.4.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией по запросу цен в составе заявки на участие в запросе цен лица, с которым заключается договор.
4.4.12. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик выполняет одно из следующих действий:

1) проводит повторную процедуру закупки;

2) отказывается от заключения договора;

3) выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.

4.4.13. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4.4.14. Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.4.4, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
4.5. Обеспечение исполнения обязательств по договору
4.5.1. В случае, если указано в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.4.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

4.5.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса цен». 

4.5.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом сроки предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора выбираются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, и не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора. Обеспечение возврата аванса, если указано в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», предоставляется отдельно от обеспечения договора. 

4.5.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.5.5. Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.5.1 может быть предоставлено в следующем виде:

4.5.5.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

4.5.5.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

4.5.5.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

4.5.5.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

4.5.6. В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.5.5.1 и/или 4.5.5.2.

4.5.7. При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.5.5.3 и/или 4.5.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

4.5.8. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.5.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.5.9. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса – срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора – срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств  – срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

4.5.10. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.5.11. Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.4.4, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН
Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Предмет договора

Состав и объем товара/ работ/услуг
	Предмет запроса цен: право заключения договора на поставку оборудования охранно-пожарной техники.

Предмет договора: поставка оборудования охранно-пожарной техники.
Состав и объем: указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, от 25 сентября 2013 № 53, от 03 декабря 2013 № 54, от 10 апреля 2014 № 59, от 04 июня 2014 № 62, от 26 июня 2014 № 63.

	3. 
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: до 16 февраля 2015г.
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: доставка до склада Покупателя Челябинская область, г.Озерск, ул. Шестая линия, д.1, ФГУП «ПО «Маяк».
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):
-въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя запроса цен, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.
Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 2 01 49 с момента размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда Участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». 

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.
Условия оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 банковских дней с даты приемки товара, предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с Постановлением  Правительства  РФ от 26.12.2011 № 1137, и ст. 168, 169 Налогового кодекса РФ (часть 2); товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, с подлинными подписями и печатью и других обязательных документов.

	3.1. 
	Встречные предложения по условиям договора
	Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»).

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.
Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. почта: Белоглазова Наталья Владимировна, (35130) 2 01 49, NVBeloglazova@po-mayak.ru 

	6. 
	Организатор запроса цен
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
Место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Почтовый адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, дом 31.

Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. почта: Клепалова Наталья Михайловна, (35130) 2 06 20, nmklepalova@po-mayak.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен 
	1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	523 370,00 (пятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы, платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, техническую документацию, тару, экспедирование, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен
	11.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей документации.
11.2 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.3 не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
11.4 должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
11.5 отсутствие сведений об участнике запроса цен в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Томе 2 «Техническая часть».

12.1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия, сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, стать 146) и Приказа МСЧ РФ от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03(статья 108).
12.2. Срок гарантии – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
12.3. Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
12.4. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
12.5. Комплект поставки: техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
 Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) (или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен
	13.1. документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации;
13.2. подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица);
13.3. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника запроса цен;

13.4. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 6, Форма 1), в том числе содержащее:
· наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· описание комплектации товара;
· указание количества товаров.
2) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
Таблицы 2 представляются в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) документы, указанные в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям.

	15. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) 

«01» декабря 2014 года

Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении): 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, дом 31.
07-00 (время московское) «01» декабря 2014 года

	16. 
	Сроки проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов
	456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, дом 31.
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: 
не позднее «19» декабря 2014г.

Подведение итогов запроса цен: 
не позднее «19» декабря 2014г.

	17. 
	Ранжирование (оценка) заявок на участие в запросе цен
	Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен.
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	18. 
	Срок заключения договора
	Проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 15 (пятнадцати) дней с момента публикации итогового протокола на официальном сайте. 

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор.
До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	19. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору 
	Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса – требование не установлено.
Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору – требование не установлено.
Вид обеспечения: обеспечение гарантийных обязательств – требование не установлено.

	20. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	

	21. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решения ЦАК могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы.

	22. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса цен
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ____________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП ______________ (указывается наименование ЭТП) на сайте _____________ (указывается адрес сайта ЭТП), запрос цен № ___ (указывается номер запроса цен на ЭТП), документацию по запросу цен, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса цен  ____________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес ____________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги)
	№

п/п
	Наименование, характеристики, марка, товарный знак, производитель, страна происхождения Товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Цена за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого без НДС:

	
	
	В том числе НДС 18%

	
	
	Всего с НДС:


Примечание: Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· описание комплектации товара;

· указание количества товаров.

Участник запроса цен в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (Том 2 «Техническая часть).
ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) (единицы товара, единичных расценок или тарифов работ) составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20__ года. (срок действия предложения указывается с учетом положений пункта 4.2.4 документации по запросу цен)
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ________________________;
Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ______________________;

Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________;
Место поставки товара: ________________________________________________________;
Сроки и условия оплаты: ______________________________________________________.

Настоящим подтверждаем, что:

·  участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).;

· указывается, в случае наличия требований согласно пунктам 11.2, 11.3 раздела 5 «Информационная карта запроса цен» против ___________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ___________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства: 
1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен;

2) представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Мы, _____________________________________________________________ 

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.12 документации по запросу цен, сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.15 документации по запросу цен.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 5 «Информационная карта запроса цен» в формате. 
	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 5 «Информационная карта запроса цен».

6. Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.2.6, 4.2.7.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.
	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	4. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	5. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	6. 
	Виды деятельности
	

	7. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	8. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	9. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	11. 
	Фактическое местоположение
	

	12. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	13. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	14. 
	Адрес электронной почты 
	

	15. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	16. 
	Размер уставного капитала
	

	17. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	18. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	19. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	20. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	21. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма 3
Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № _______

Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

Письмо

(Наименование организации) сообщает, что сделка с ФГУП «ПО «Маяк» на (предмет Договора):

- не является крупной сделкой;

- не является сделкой с заинтересованностью.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса цен: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника запроса цен
	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику запроса цен необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса цен необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса цен указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса цен необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса цен заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЧАСТЬ 1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск






               «____» ________ 20___ г.
ФГУП «Производственное объединение «Маяк», в лице заместителя генерального директора – директора по капитальным вложениям Петрушова Андрея Вадимовича, действующего на основании доверенности от 25.12.2013г. № 555-Юр, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и  ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  на основании Протокола  №_______________  от «____» ___________ 201__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения


1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам открытого запроса цен, подписанное сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в ___________ и документации _____________ (указывается процедура закупки ); 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора



2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 


2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).


2.3. Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: Челябинская область, г.Озёрск, ул. Шестая линия, 1, склады ФГУП «ПО «Маяк».


2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора


3.1 Цена Договора составляет _________ руб. __ коп. (_______________) руб. __ коп., включая НДС 18%:  _________________ руб. __ коп. (____________________) руб. __ коп.


3.2  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Установленная Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, а также все налоги, сборы, платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы по гарантийному обслуживанию, расходы на упаковку, техническую документацию, тару, экспедирование, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты


4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Извещении о проведении запроса цен и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон


5.1 Поставщик обязуется:


5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: Челябинская область, г.Озёрск, ул. Шестая линия, 1, склады ФГУП «ПО «Маяк», на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора.


5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.3 В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 
· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

5.2 Покупатель обязуется:


5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

6. Упаковка и маркировка


6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 


6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 


6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.


6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация


7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2. настоящего Договора. 


7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.


7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).


7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема передачи Товара (Оборудования).


7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137, и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика) формы № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)


8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.


8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.


8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.


8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия


9.1
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).


9.2
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.


9.3
Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.


9.4
Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет 12 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).


9.5
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.


9.6
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.


9.7
Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.


9.8
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты


10.1
 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.


10.2
 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.


10.3   Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: расчет по факту поставки всего Товара (Оборудования) в размере цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, в сумме ___________________________ руб., в т.ч. НДС 18% - __________________________________ руб., осуществляется в течение 30 банковских дней после предоставления Заказчику оригиналов документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г) д) пункта 7.5 Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору)».

11. ответственность сторон


11.1
 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

   11.2 Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:

· в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара предусмотренных спецификацией более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней. 

· при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных пунктом 5.1.3 в срок, установленный пунктом 5.1.3, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года)

Уведомление о принятом решении направляется Покупателем Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. 17.1 договора. Датой уведомления Поставщика об отказе Покупателя от исполнения настоящего договора признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в п.17.1 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. 


11.3
 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и п.12.2 настоящего Договора, поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

  11.4 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

  11.5 Покупатель вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п. 11.3 настоящего договора пеню из суммы, подлежащей оплате Поставщику по договору.


11.6
 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.


11.7 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.


11.8 
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.


11.9 Все вопросы и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи  с ним, подлежат разрешению между Сторонами путем переговоров и только при невозможности такого разрешения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно ст.35 АПК РФ.


11.10 В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п. 11.9 изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в Третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

12. Срок действия Договора


12.1
Настоящий договор вступает в действие с момента подписания Сторонами.


12.2
Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее  16.02.2015г.

12.3
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор


13.1
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.


13.2
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.


13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.


13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.


13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления


14.1
 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения


15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


15.2 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


15.3 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Технические требования;

Приложение № 3: Акт приема-передачи Товара (Оборудования). (Образец).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1 В необходимых случаях стороны  в развитие и уточнение Договора  заключают дополнительные соглашения.

16.2 При наличии разногласий по проекту Договора стороны принимают меры к их урегулированию.

16.3 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки  собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные Поставщиком в составе заявки участника ____(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____ на электронную торговую площадку _____(указать наименование электронной площадки)_____ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. 

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением к Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Поставщиком Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщиком требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п.16.3 читать в следующей редакции:

16.3 Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Покупателем Поставщику по акту от «___» _________ 201__ года, а также направленные Поставщиком в составе заявки участника ____________(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____________ на электронную торговую площадку _____(указать наименование электронной площадки)____ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают другой стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением этой стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

17. Реквизиты сторон


17.1 В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:

 
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»

Адрес:  456780, Россия, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25710 Факс:  (35130)  20924

ИНН 7422000795  

КПП 742150001

ОКПО 07622740

Р/счет № 40502810272370000001 в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

Кор/счет № 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

 БИК 047501602


18. Подписи сторон

	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение № 1 к Договору
№___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Производитель /страна происхождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

1. Специальные условия гарантийного обслуживания

[В случае, если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматриваются специальные условия гарантийного обслуживания. Формируется на основании предложения победителя] 

2. Поддержка пользователя

[В случае, если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматривается осуществление указанных действий. Формируется на основании предложения победителя] 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Наименование Товара (Оборудования)
	1 период

(количество)
	2 период

(количество)

	
	С даты заключения Договора до ______________
	С ____________ до _________

	
	
	


	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение № 2 к Договору
№___________ от «____»______________года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение № 3 к Договору
                                                                           №___________ от «____»______________года 





ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ от «___»_________20___ г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»______________20__ г.

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):___________________________(описание Товара (Оборудования).

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм
	Кол-во поставляемого Товара
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Резервированный источник питания

Резервированный источник питания 12 В 1А: 

Диапазон рабочих температур - от минус 10 до плюс 40°С. 

Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ). 

Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности. 

Встроенный процессор осуществляет: 

 - диагностику и управление источником во всех режимах работы; 

 - интеллектуальную световую и звуковую индикацию;

 - защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности; 

 - проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи. 

Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией. 

Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ. 

Технические характеристики:

Напряжение сети, В 187-250. 

 - при питании от сети : 27±1,2 В. 

Выходное напряжение, В при питании от АКБ:  20...27. 

Номинальный выходной ток: 3А. 

Максимальный выходной ток (10 мин/2 мин):  4А / 8А.

Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более: 20мВ.

Емкость АКБ, Ахч:  2х7. 

Наличие звукового сигнализатора.

Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания.

Наличие микроконтроллера.

Тип конструктива -  Г .

Габариты (ширина х высота х глубина), мм: не более (340х270х95). 

Масса без АКБ, не более:  6 кг.
	шт.
	1
	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия, сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, стать 146) и Приказа МСЧ РФ от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03(статья 108).
Срок гарантии – не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки: техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.

	2
	Аккумулятор

Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея емкостью 12В/18,0Ахч.

Габариты (длина х ширина х высота), мм: не более (180х77х168), 

масса: не более 6,1 кг.
	шт.
	10
	

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Предназначен для автономной работы и работы в составе интегрированной системы охраны.

Имеет 20 шлейфов сигнализации (далее по тексту ШС) со всеми типами извещателей.

Программирование типов ШС: 

 - пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС);

 - пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей);

 - пожарный тепловой двухпороговый;

 - охранный;

 - охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя;

 - охранный входной;

 - тревожный;

 - технологический;

 - программируемый технологический. Программирование паролей пользователей при помощи пароля администратора (64 пароля). Управление группой шлейфов по паролю пользователя (в группе от 1 до 20 шлейфов). Защита органов управления при помощи пароля. Возможность сброса конфигурации прибора на заводские установки по паролю оператора (настройщика). Настраиваемая длина пароля пользователя (от 2 до 6 цифр). Возможность управления взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора по интерфейсу RS-485. Программируемая логика управления пятью реле (37 локальных тактик управления). Встроенный звуковой сигнализатор. Датчик вскрытия корпуса. Две встроенные выдвижные панели для пользовательских надписей. 

Технические характеристики:

Количество ШС – не менее 20.

Количество паролей пользователей – не менее 64.

Количество программ управления по каждому выходу – не менее 37.

Емкость внутреннего буфера – не менее 512 событий.

Напряжение питания - от 10,2 до 28В.

Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме: 

 - при питании 24В - от 200мА до 400мА;

 - при питании 12В - от 300мА до 600мА.

Ток нагрузки шлейфа - 3мА.

Управление 5-ю релейными выходами типа "сухой контакт" :

 - три реле 28В 2A / 80В 0,1A - на переключение;

 - два реле 28В 10A - на замыкание.

Логика управления выходами программируется.

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 50°С.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм:  не более (247х150х48).
	шт.
	4
	

	4
	Извещатель дымовой оптический линейный

Извещатель дымовой оптический линейный, 2-х проводный, однопозиционный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала тревожного сообщения «Пожар» или «Внимание» приемно-контрольным приборам; для применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или большую высоту потолков.

Подключение извещателей к приемно-контрольным приборам может быть произведено только с помощью двухпроводных шлейфов сигнализации.

Диапазон возможных расстояний между приемо-передатчиком и рефлектором-отражателем, м: от 8 до 100.

Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства, м: до 9.

Максимально-возможная защищаемая одним извещателем площадь помещения, м²: до 900.

Напряжение питания, В: от 10 до 30.

Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма», мА: не более 0,7.

Габаритные размеры передатчика и приемника (длина х ширина х высота), мм: (135х120х105)±2. 

Масса приемо-передатчика, кг: не более 0,42.

Габаритные размеры стандартного рефлектора-отражателя, мм: не более (250х210х15).

Диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55.

Степень защиты: IP40.


	шт.
	7
	

	5
	Бокс для аккумуляторов
Бокс для установки двух дополнительных аккумуляторов 12В емкостью 17 Ахч. Предназначен для увеличения времени работы (резервирования) извещателей, приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В. Бокс предназначен для совместной работы с резервированными источниками питания, допускающих подключение дополнительных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12В, емкостью 17Ахч. 

Габариты (ширина х высота х глубина), мм: не более (222×356×96).

Масса (с аккумулятором), не более:14 кг.
	шт.
	1
	

	6
	Тестер
Предназначен для облегчения пусконаладочных работ и диагностики линейных извещателей.

Тестер представляет собой устройство для приёма оперативной информации о его состоянии в виде кодированной импульсной последовательности, её расшифровки и отображения на двухстрочном шестнадцатисимвольном (в каждой строке) жидкокристаллическом индикаторе.
Технические характеристики:

- напряжение питания, В: от 6,5 до 10;

- ток потребления, мА: не более 6;

- габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (140х70х25);

- масса, кг: не более 0,17.

Диапазон рабочих температур, ºС: от минус 10 до плюс 60. 

Извещатели пожарные в каждом цикле работы (длительность цикла в зависимости от режима работы и состояния извещателя составляет 0,3-0,5 с) формируют на клеммах выходного трёхпроводного порта последовательности синхроимпульсов и импульсов данных, содержащих сведения о коэффициенте усиления, величинах текущего, компенсированного и инсталлированного сигналов, тактике и режиме работы, а также о текущем состоянии извещателя (всего 6 байт по 8 бит).

Тестер, принимая и расшифровывая передаваемую извещателем информацию, отображает её на индикаторе в удобном для восприятия виде. С помощью тестера существенно облегчается как процесс первичной юстировки, так и последующая диагностика в период эксплуатации.
	шт.
	2
	

	7
	Извещатель пожарный
Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени в зонах со специальными условиями эксплуатации (температура выше плюс 55°С, наличие агрессивных компонент, взрывоопасность, труднодоступность). Для выполнения этой задачи он оснащен оптическим каналом связи, состоящим из выносного оптического элемента и оптоволоконного кабеля длиной от 0,5 до 25 м. 

Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами. 

Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении загорания выдает сигнал "Тревога" в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. Принцип действия извещателя основан на преобразовании ИК излучения в диапазоне 0,8-1,1 мкм находящегося в поле зрения входного оптического элемента в электрический сигнал. 

Оптический канал связи устойчив к высокой температуре, агрессивным компонентам, взрывобезопасен, что позволяет монтировать его в зонах со специальными требованиями. Блок извещателя монтируется в зоне с требованиями, допускающими применение аппаратуры без специальных средств взрывозащиты, имеющих степень защиты оболочки IP55. Такое разделение функций позволило создать надежный, безопасный в работе извещатель. 

Выносной оптический элемент и оптоволоконный кабель имеют рабочий температурный диапазон: от минус 55°С до плюс 200°С.                                           
Технические характеристики:                         
Дальность обнаружения тестового очага пламени TП-5 площадью 0,1 кв.м - 30м. 

Дальность обнаружения тестового очага пламени ТП-6(спирты) площадью 0,1 кв.м - 12м. 

Время срабатывания: 

- типовое значение - 4,5 сек;

- по заказу - 3-12сек. 

Угол обзора: 

- типовое значение - 90 градусов; 

- по заказу - 30-90 градусов. 

Длина оптоволоконного кабеля по заказу - 0,4-25м. 

Допустимая фоновая освещенность без модуляции 2-10Гц не более: 

- рассеянное солнечное излучение - 15000лк; 

- излучение ламп накаливания - 500лк; 

- люминисцентных ламп - 2500лк. 

Напряжение питания - 9-28В. 

Потребляемый ток в дежурном режиме, не более - 0,3мА. 

Сопротивление нагрузки шлейфа в режиме "Тревога" - 1000 Ом. 

Рабочий диапазон температуры: от минус 50°С до плюс 55°С. 

Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-80 

- извещатель - IP55; 

- выносной оптический элемент - IP66. 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: - извещатель – не более (200х200х70);  - выносной оптоэлемент- не менее (35х35х78). 

Масса извещателя, не более 3,0 кг. 

Срок службы изделия - 10лет.
	шт.
	8
	

	8
	Кабель оптоволоконный в металлическом рукаве

Степень защиты оболочки извещателя: IP55. Степень защиты оболочки выносного оптического элемента: IP66.
	м
	40
	

	9
	Прибор управления системами оповещения и эвакуации с тампер-контактом на вскрытие корпуса с клемником для тампер-контакта

Универсальный программируемый коммутатор. Предназначен для управления устройствами оповещения в 6 зонах. 

Имеет: шесть входов запуска и шесть выходных линий управления. 

Входы запуска организованы по принципу шлейфов. 

Обеспечивает включение выходных линий в ручном или автоматическом режиме. 

Каждый вход может инициировать включение любых выходных линий и любыми задержками, задержки устанавливаются при  программировании. Предусмотрена возможность временного отключения любой зоны. 

Шлейф контроля источников питания. Напряжение питания 24В, коммутируемый ток каждого выхода 5А. 

Входы и выходы контролируются на обрыв и КЗ (короткое замыкание). 
	шт.
	1
	

	10
	Источник резервного питания

Источник резервного питания аккумуляторный  (далее по тексту ИРПА) предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием устройств пожарной сигнализации и автоматики при отсутствии сетевого или их внутреннего напряжения питания.

В качестве элементов резервного питания в ИРПА используются свинцовые, герметичные, необслуживаемые аккумуляторы, изготовленные по технологии "dryfit".

ИРПА обеспечивает автоматическую зарядку и поддержание в заряженном состоянии двух аккумуляторов резервного питания.

ИРПА имеет защиты от замыкания клемм аккумуляторов, от замыканий или перегрузки на выходе, аккумуляторов от глубокого разряда.

Технические характеристики:

Номинальное вых. напряжение при работе от сети (27,4±0,4) В;

Номинальное вых. напряжение при работе от АКБ (21 – 27,4) ±0,3 В;

максимальный ток нагрузки:

- от сети 220В – 6 А;

- от аккумуляторов – 18 А;

ИРПА обеспечивает буферный режим заряда аккумуляторов и их поддержание в заряженном состоянии с контролем наличия, отключением от нагрузки при разряде, контролем емкости, защитой от переполюсовки клемм или их замыкания, с автоматическим возвратом в исходное состояние после устранения причины неисправности. Максимальный ток заряда аккумуляторов – 2 А;

номинальное напряжение поддержания аккумуляторов в заряженном состоянии - (27,4±0,4)В;

минимальное напряжение на аккумуляторах, при котором отключается внешняя нагрузка - (21,0±0,5)В;

остаточная емкость АКБ, воспринимаемая как их неисправность – 20% от первоначального значения.

ИРПА имеет защиту от перегрузки и замыкания по выходу, с автоматическим возвратом в исходное состояние после устранения перегрузки или замыкания. Ток срабатывания защиты от перегрузки:

- при работе от сети без аккумуляторов – не более 6,5А;

- при работе от аккумуляторов или от сети при установленных и заряженных аккумуляторах – не более 20А;

минимальное напряжение на каждом аккумуляторе, воспринимаемое как их наличие  - (4,0±0,5) В.

ИРПА имеет пультовое реле состояния с нормально-замкнутыми контактами. Условием размыкания контактов реле является неисправность источника или АКБ, отсутствие напряжения сети, перегрузка или замыкание по выходу, вскрытие крышки корпуса. Коммутируемый ток через контакты реле 0,1 А, напряжение – до 170 В постоянного тока;

для передачи информации на удаленный прибор контроля в ИРПА предусмотрен цифровой интерфейс связи RS 485.

Для защиты от несанкционированного доступа ИРПА имеет антисабботажные контакты – «тампер-контакт»;

напряжение питания ИРПА (110 - 265) В, (50±0,5) Гц;

потребляемая мощность:

- при заряженных АКБ и токе нагрузки 6А – не более 200 Вт;

- при разряженных АКБ и токе нагрузки 6А – не более 250 Вт.

Для уменьшения уровня излучаемых помех и расширения диапазона напряжения питания ИРПА содержит встроенный активный корректор  коэффициента мощности.

Срок службы прибора не менее 10 лет.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (310х375х155);

Масса, без учета аккумуляторов не более: 6кг;

Диапазон рабочих температур: от плюс 5ºС до плюс 40ºС.

Содержание драгоценных металлов: золото – 0,013558, серебро – 0,009431.
	шт.
	1
	

	11
	Релейный блок
Предназначен для управления четырьмя реле по интерфейсу RS-485.

Программируемая логика управления релейного блока позволяет:

 - управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и другие);

 - использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения;

 - организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения;

 - осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на резервный пульт или компьютер при аварии основного компьютера.

Контроль за напряжением питания и наличием связи по интерфейсу RS-485.

Световые индикаторы состояния каждого реле.

Технические характеристики:

Количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами.

Напряжение питания - 12В ... 24В.

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле - 30ВА.

Максимальное коммутируемое напряжение - 100В.

Максимальный коммутируемый ток одного канала - 2А.

Потребляемый ток прибором, не более- 140мА.

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс50 °С.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм: не более (150х103х35).
	шт.
	2
	

	12
	Блок контрольно-пусковой адресный

Блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления (далее по тексту ПКУ), прибором приёмно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями или персональным компьютером. Также для управления исполнительными устройствами (световыми табло, сиренами, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.), а также противопожарными модулями и средствами пожарной автоматики в системах газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения; для установки на вертикальную поверхность внутри охраняемого (защищаемого) объекта вблизи от исполнительных  устройств и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Технические характеристики:

Источник питания – внешний источник постоянного тока напряжением от 10,2 до 28,4В.

Количество вводов питания – 2.

Ток потребления не более: 

– при напряжении питания 12В – 130мА;

– при напряжении питания 24В – 70мА.

Ток потребления в дежурном режиме 

(все выходы выключены), не более:

– при напряжении питания 12В – 45мА;

– при напряжении питания 24 – 25мА.

Количество выходов: – 6;

– коммутируемое напряжение – от 10,2 до 28,4В (от источника питания блока);

– коммутируемый ток выхода, не более 2А;

– ток контроля исправности цепей, не более 1,5мА.

Количество шлейфов сигнализации (далее по тексту ШС) – 2.

Сопротивление проводов ШС без учёта 

выносного элемента, не более – 100 Ом.

Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее – 50кОм.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (15610736).

Масса блока, не более: 0,3 кг.

Комплект поставки:

1.Блок контрольно-пусковой – 1 шт.

2.Этикетка – 1 экз.

3.Инструкция по монтажу – 1 экз.

4.Винт-саморез 2,26,5.01 оц. с потайной головкой под крест DIN 7982 – 1 шт.

5.Шуруп 1-325.016 ГОСТ 1144 – 80 – 3 шт.

6.Дюбель 630 – 3 шт.

7.Модуль подключения нагрузки «МПН»

– 6 шт.

8.Упаковка – 1 шт.

Блок может функционировать в следующих режимах:

– «Дежурный»;

– «Авария питания»;
	шт.
	3
	

	13
	Контроллер двухпроводной линии связи

Описание:

Подключение до 127 адресных устройств (далее по тексту АУ).

Кольцевая двухпроводная линия связи (далее по тексту ДПЛС) с контролем короткого замыкания и обрыва.

Наличие гальванически развязанных между собой групп проводных соединений – источника питания, интерфейса RS485 и ДПЛС.

Возможность применения изоляторов короткого замыкания для локализации короткозамкнутых участков ДПЛС.

Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи.

Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями: 

- назначение порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;

- задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внимание» и «Пожар» отдельно для каждой временной зоны;

- назначение уровня запыленности;

- передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность».

Работа с адресными пожарными извещателями.

Работа с двухадресными счетчиками расхода, предназначенными для подсчета импульсов, поступающих с механических или электрических счетчиков (воды, электричества, газа).

Подключение адресных охранных извещателей. Работа с адресным измерителем влажности и температуры.

Подключение в двухпроводную линию связи неадресных охранных и пожарных извещателей с выходом «сухой контакт» через адресные расширители.

Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок.

Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity, а также клавиатур для считывания PIN-кодов.

Поддержка интерфейсов считывателей — Touch Memory, Wiegand и ABA-TrackII.

Локальное и централизованное управления разделами (зонами). Индикация состояния разделов (зон) осуществляется на выносном светодиоде считывателя (одно или двухцветном)

Передача служебных и тревожных сообщений на пульт.

Передача по запросу в интерфейс RS-485 значений сопротивлений шлейфов адресных расширителей, значений задымленности и температуры окружающей среды.

Использование контроллера для измерения влажности и температуры с изменяющимися порогами на включение и выключение исполнительных устройств.

Исполнение и конструкция контроллера соответствует Европейскому стандарту.

Контроль вскрытия корпуса блока.

Световая индикация состояния прибора, ДПЛС, интерфейса RS-485.

Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до 24 В. 

Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого.

Количество подключаемых АУ – 127;

Длина двухпроводной линии - 600 метров при сечении 0,75мм²;  700 метров при сечении 0,9 мм²;

Напряжение питания: от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока;

Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: при напряжении питания 12 В – 80мА; при напряжении питания 24 В – 40мА;

Максимальное напряжение гальванической изоляции 500В, 160мА;

Минимальное сопротивление гальванической изоляции 20Мом, 80мА;

Внешний считыватель электронных идентификаторов (далее по тексту ЭИ): 1 вход;

Интерфейс подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II (или эквивалент);

Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;

Управление звуковым сигнализатором считывателя: есть (сигнал управления "+5В КМОП");

Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов: 512;

Энергонезависимый буфер событий: 255;

Световая индикация на лицевой панели: 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС);

Встроенный звуковой сигнализатор: не менее 50 дБА на расстоянии 1 м;

Датчик вскрытия корпуса: микропереключатель;

Коммуникационный порт: RS-485, протокол Орион (или эквивалент);

Питание прибора: от внешнего источника постоянного тока.

Готовность к работе после включения питания, не более: 2с;

Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 55°C;

Относительная влажность до 98% при плюс 25°C;

Степень защиты корпуса: IР30;

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (156×107×39);

Масса прибора, кг: не более 0,3;

Средний срок службы не менее 10 лет;

Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов;

Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку.
	шт.
	4
	

	14
	Пульт контроля и управления

Обеспечивает отображение системных сообщений на символьном жидкокристаллическом экране и их сохранение в энергонезависимом буфере (архиве) с возможностью просмотра. Управляет отображением состояний разделов на блоках индикации. 

Позволяет управлять разделами (ставить на охрану и снимать с охраны), используя PIN-код, на самом пульте или клавиатурах, ключами Touch Memory или картами Proximity с любого прибора, имеющего вход для подключения считывателя, с блоков, SMS.

Позволяет дистанционно управлять приборами  командами с пульта и с блоков индикации: выбирать автоматический или ручной режим управления установками пожаротушения, инициировать их запуск и отмену запуска. Управляет отображением состояний зон пожаротушения и состояний установки водяного пожаротушения.

Обеспечивает разграничение прав доступа пользователей к функциям управления.

Имеет функцию автоматического управления выходами приемно-контрольных приборов, пусковых и релейных блоков по 45 различным программам.

Поддерживает сценарии управления выходами, речевым оповещением, шлейфами сигнализации и режимами доступа. Сценарии управления выходами позволяют создавать собственные программы управления исполнительными устройствами. Сценарии управления речевым оповещением позволяют управлять приборами речевого оповещения серии «Рупор» и могут использоваться для оповещения синхронного и с разделением объекта на зоны. Сценарии управления режимом доступа предназначены для автоматического открывания дверей на путях эвакуации при пожаре. Сценарии управления шлейфами могут использоваться для автоматического управления шлейфами сигнализации (для постановки на охрану или снятия с охраны) или режимами работы приборов по системным событиям.

Поддерживает подключение к АРМ системы охраны для увеличения функциональных возможностей и расширения системы.

Имеет возможность подключения принтера с последовательным интерфейсом RS-232 для документирования событий или ПК с программным обеспечением для отображения событий, состояний разделов и шлейфов сигнализации.

Обеспечивает передачу извещений приборами. Конфигурирование пульта в программном модуле.

Количество приборов и устройств ИСО, подключаемых к линии RS-485, не более 127;

Интерфейс RS-485 – 1шт.;

Длина линии связи RS-485, м, не более 3000;

Интерфейс RS-232 – 1шт.;

Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 – 1 шт. (компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик (через преобразователь))

Длина линии связи RS-232, м: не более 20;

Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более 2048;

Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более 256;

Количество разделов, не более 511;

Количество групп разделов, не более 128;

Количество пользовательских паролей, не более

 2047;

Объем журнала событий – 1023;

Жидкокристаллический индикатор: 2 строки х 16 символов, с подсветкой;

Питание от резервированного источника постоянного тока;

Напряжение питания, В: от 10,2 до 28,4;

Средний ток потребления в дежурном режиме, мА при напряжении питания 12 В – 60; при напряжении питания 24 В – 35;

Максимальный ток потребления в тревожном режиме, мА при напряжении питания 12 В – 120; при напряжении питания 24 В – 65;

Рабочий диапазон температур, °C: от плюс 1 до плюс 55;

Степень защиты оболочкой IP20;

Масса, кг: не более 0,3;

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (140х114х25);

Тип подключения к прибору: клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм;

Способ монтажа: настенный навесной.
	шт.
	1
	

	15
	Преобразователь интерфейсов

Преобразователь  предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно. 

В ИСО используется для организации связи приборов по локальной сети.

Параметры работы по локальной сети:

- скорость передачи 10 Мбит/с;

- используемые протоколы: UDP, ICMP (ping), ARP;

- поддерживаемые способы адресации IP-пакетов: прием/передача единичных пакетов;

- максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного преобразователя интерфейсов - 10.

Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232:

- количество стартовых/стоповых бит: 1;

- контроль четности: отсутствует;

- максимальная длина пакета: 255 байт;

- длина линии связи RS-485 не более 1500 м;

- длина линии связи RS-232 не более 20 м;

Напряжение питания: 12 ÷ 24 В постоянного тока;

Потребляемый ток: не более 90 мА - при напряжении питания 12 В;

не более 50 мА - при напряжении питания 24 В;

Готовность к работе после включения питания не более 3 с;

Рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 50 °C;

Степень защиты корпуса IР20;

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (150×103×35);

Вес прибора, кг: не более 3;

Подключение к ПК: через интерфейс RS-232;

Подключение к прибору: RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 кв. мм сечением; локальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5).
	шт.
	1
	

	16
	Блок индикации
Блок индикации предназначен для работы в составе интегрированной системы охраны (далее по тексту ИСО) совместно с пультом контроля и управления и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы.

Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: «Взят», «Взятие», «Снят», «Тревога», «Нападение», «Невзятие», «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Нарушение технолог. ШС», «Норма технолог. ШС»

Отображение на светодиодных индикаторах «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Нападение», «Невзятие» и «Неисправность» тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку части системы.

Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором

Формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт.

Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, времени звучания звуковой сигнализации.

Часовая синхронизация времени с пультом.

Световая индикация: 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО; 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО; 1 индикатор для отображения режимов работы блока.

Встроенный звуковой сигнализатор – есть.

Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель.

Коммуникационный порт - RS-485, протокол Орион.

Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока.

Напряжение питания - 10,2 ÷ 28,4В постоянного тока.

Потребляемая мощность - не более 3Вт.

Потребляемый ток в тревожном режиме - не более 300мА при напряжении 12В - 

не более 150мА при напряжении 24В; в дежурном режиме (все индикаторы выключены) - не более 50мА при напряжении 12В

не более 50мА при напряжении 24В.

Готовность к работе после включения питания - 

не более 2 с.

Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50 °C.

Относительная влажность до 98% при плюс 25 °C.

Степень защиты корпуса IР20.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (340х170х25,5).

Вес прибора: не более 0,6 кг.

Средний срок службы: 10 лет.

Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов.

Тип монтажа: настенный навесной.
	шт.
	2
	

	17
	Повторитель интерфейсов RS-485 с гальванической развязкой

Повторитель интерфейсов  предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. В системе используется для подключения приборов к персональному компьютеру (далее по тексту ПК) с АРМ или для увеличения длины двухпроводного магистрального интерфейса RS-485.

Описание:

Два выхода RS-485 – с гальванической развязкой и без нее.

Удлинение интерфейса RS-485 c гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания.

Индикация приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса.

Питание повторителя от USB-порта компьютера, через разъем клавиатуры или от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 28 В.

Подключение к ПК: кабель (входит в комплект).

Тип подключения RS-485: клеммная колодка под винт, провод 0,2 до 2 кв. мм.

Расстояние от повторителя интерфейсов до приборов ИСО «Орион» (или эквивалент) (во всех режимах работы): при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км,

при скорости 9600 бит/с – до 3 км.

Индикация: 1 индикатор режимов работы,

3 индикатора приема/передачи данных по интерфейсам.

Питание прибора: вар. 1 - от USB-порт компьютера по кабелю из комплекта поставки

вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +10,0 до +28,0В.

Ток потребления: не более 160мА при питании от компьютера не более 120мА при питании от источника +12В не более 60мА при питании от источника +24В.

Тип обмена данными: полудуплексный.

Скорость передачи данных: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.

Электрическая прочность изоляции: до 1600В в течение 1 минуты или до 2000В в течение 1 с.

Рабочий диапазон температур: от минус 30 до  плюс 55 °C.

Масса, не более: 0,2кг.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (156x107x39).

Тип крепления: настенный навесной или на DIN –рейку.
	шт.
	1
	

	18
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО «Орион» (или эквивалент) для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, пожарных адресно-пороговых извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами.

В системе прибор представляет собой, совместно с пультом, многокомпонентный приемно-контрольный прибор и выполняет дополнительно к функциям в автономном режиме следующие функции: 

контролирует пожарный адресно-пороговый шлейф сигнализации;

передает в ИСО «Орион» (или эквивалент) сообщения о событиях: состоянии шлейфов, попытках взятия шлейфов на охрану (снятия с охраны), аварийном режиме, неисправностях шлейфов, релейных выходов, питания и т.д.;

поддерживает централизованное управление своими выходами по событиям в системе: тревогах в разделах охраны, разрешении/запрещении прохода в точках доступа и т.д.;

поддерживает процедуру взятия/снятия своих шлейфов сигнализации с помощью электронных идентификаторов (ключей и карточек) через любой считыватель в системе;

поддерживает процедуру взятия/снятия своих шлейфов сигнализации с помощью системных кнопочных клавиатур и с сетевого контроллера

по запросу сетевого контроллера позволяет передавать текущие значения сопротивлений шлейфов сигнализации с подключенными извещателями и сигнализаторами;

имеет в энергонезависимой памяти буфер на 512 событий. В буфер сохраняются сообщения, которые не могут быть переданы сетевому контроллеру при отсутствии связи.

Проводные шлейфы сигнализации (далее по тексту ШС): 10 входов.

Максимальное сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления: 1 кОм для охранных ШС; 100 Ом для пожарных ШС.

Максимальное сопротивление проводов адресных ШС: 50 Ом.

Мин. сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй": 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС.

Подключаемые к ШС устройства: неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом – без ограничений; адресные пороговые пожарные извещатели - до 10 в одном ШС; неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС - общий ток потребления извещателей по одному ШС – до 3мА; Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС - общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3мА общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2мА.

Контакторы и сигнализаторы с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами: без ограничений.

Контролируемые цепи технологических установок: по 1 цепи к ШС типа 12, до 4 программируемых пороговых уровней контроля на 1 технологическую цепь.

Напряжение на каждом входе ШС: 22В ÷19В при установленном оконечном резисторе 4,7кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3мА, 27 ± 0,5В при обрыве ШС.

Ограничение тока в короткозамкнутом ШС: 26,5 мА.

Световая индикация тревог и неисправностей: 

1 индикатор состояния прибора и 10 индикаторов состояния каждого из ШС.

Встроенный звуковой сигнализатор: не менее 50 дБА на расстоянии 1 м.

Датчик вскрытия корпуса: микропереключатель.

Энергонезависимый буфер событий: 512 сообщений.

Интерфейс: RS-485, протокол Орион.

Скорость передачи: 9600 бит/с.

Тип передачи: полудуплекс.

Питание прибора: от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением от 12 до 24В.

Потребляемый ток: 220 – 410мА при напряжении питания 12В, 110 – 200мА при напряжении питания 24В.

Готовность к работе после включения питания: 

не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора).

Внешний считыватель электронного идентификатора (далее по тексту ЭИ): 1 вход.

Выходной интерфейс: Touch Memory.

Светодиоды: управление двумя светодиодами считывателя (красным и зеленым) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10мА.

Объем памяти ЭИ пользователей: до 85.

Выходы: 4 шт.

Оптореле: 2 шт.: 350В 0,1А постоянного тока.

Ключи (транзисторные): 2 шт.: 28В, 1А с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание (ток контроля 3 мА).

Защита от перегрузки по току: самовосстанавливающиеся предохранители.

Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50 °C.

Относительная влажность: до 98% при плюс 25 °C.

Степень защиты корпуса: IР20.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (156х107х35).

Вес прибора: не более 0,3 кг.

Средний срок службы: 10 лет.

Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов.

Тип монтажа: настенный навесной или на DIN-рейку.
	шт.
	1
	

	19
	Блок защитный распределительный  8-ми канальный

Предназначен для распределения тока источника питания по 8-ми каналам с индивидуальной защитой. Каждый канал оснащен самовосстанавливающимся предохранителем и индикатором, индицирующим перегрузку по току любого из 8-ми каналов.

Описание:

Индикация перегрузок по току (красные индикаторы «1»-«8»).

Подавление: взаимных помех (строчных и кадровых синхроимпульсов видеокамер), наводок на кабели питания, внешних импульсных воздействий.

Защита от «переполюсовки» входного напряжения, от превышения входного напряжения свыше 30В (коммутационных выбросов и т.п.) с последующим восстановлением работоспособности.

Возможность параллельного включения каналов для увеличения выходного тока.

Возможность параллельного включения блоков для увеличения числа выходов.

Возможность крепления на DIN-рейку.

Входное напряжение питания: от 10 до 30В.

Число каналов (выходов): 8.

Номинальный ток каждого канала: 0,6А, 1А.

Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам): 5А, 8А.

 Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50 °C.

Относительная влажность: до 90% при плюс 25 °C. 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: не более (157×107×36).

Масса, не более: 0,3кг.

Подключение блока: клеммы под винт, сечение провода: «Вход»: 0,75…2,5кв.мм; «Выходы»: 0,25…2,5кв.мм.

Тип монтажа: настенный, навесной

возможность крепления на DIN-рейку.
	шт.
	1
	

	20
	Преобразователь интерфейсов
Предназначен для работы в двух режимах: преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 или для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания.

Обеспечивает: 

 - подключение к персональному компьютеру периферийных устройств интегрированной системы охраны "Орион" (или эквивалент), отдаленных от него на расстояние до 3 км;

 - удлинение интерфейса RS-485 с гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания;

 - тип обмена - полудуплексный с автоматическим определением направления передачи;

 - индикацию приема/передачи данных и короткого замыкания линии интерфейса.

Электрическая прочность изоляции: до 1600В в течение 1 минуты или до 2000В в течение 1 секунды.

Питание преобразователя интерфейса от компьютера, через разъем клавиатуры или от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 28В.

Настенное исполнение.

Технические характеристики:

Напряжение питания: - 5В (от компьютера) - от 10 до 28В (от внешнего источника).

Потребляемый ток: 

 - не более 160мА (при питании от компьютера);

 - не более 120мА (при питании от источника +12В);

 - не более 60мА (при питании от источника +24В).

Скорость передачи данных, Бод - 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 45°С.

Масса, кг: не более 0,2 кг.

Габариты (ширина х высота х глубина), мм: не более (157х107х36).
	шт.
	2
	

	21
	Источник вторичного электропитания резервированный

Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24В, 3А (10 мин - 4А), емкость 2х7Ач (без аккумулятора). Крышка под замок. Корпус – пластик.

Интеллектуальная световая и звуковая индикация.

Защита: от короткого замыкания и перегрузке по току с автоматическим восстановлением работоспособности после устранения перегрузки; от превышения выходного напряжения; от "переполюсовки" батарей; от замыканий батарейных клемм; батарей от переразряда при отсутствии напряжения в сети и при длительной перегрузке по току 

Контроль: сетевого напряжения; выходного напряжения; напряжения батарей. 

Передача извещений о неисправностях и наличии напряжений с помощью гальванически развязанных оптореле. 

Проверка наличия аккумуляторной батарей и исправности цепи заряда. 

Датчик вскрытия корпуса. 

Технические характеристики: 

Выходное напряжение, В: 

- при питании от сети 27,2±0,6; 

- при питании от батарей 20,5...27,2.

Номинальный выходной ток, А: 3. 

Максимальный выходной ток, А (10мин/2мин): 4. 

Емкость батарей, Ахч: 2×7. 

Количество выходных оптореле, шт.: 3. 

Максимальное напряжение и ток коммутации оптореле: 80В, 100мА 

Время передачи извещений, с: не менее 3. 

Габаритные размеры (длина х высота х глубина), мм: не более (340×270×95).

Масса без батарей, кг: не более 4,5.
	шт.
	7
	

	22
	Аккумулятор

Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В. Ток 7А/ч.

Габариты (длина х ширина х высота), мм: не более (151x65x94). 
	шт.
	14
	

	23
	Оперативная задача
Обеспечивает: 

Протоколирование всех событий, происходящих в системе; 

Отображение состояний зон, разделов и дверей на планах помещений; 

Управление взятием и снятием разделов и зон как с планов помещений и сводной сетки разделов, так и с клавиатуры;

Идентификация оператора по отпечаткам пальцев с помощью мыши со сканирующей площадкой; 

Централизованный и распределенный контроль доступа; 

Поддержка временных зон, списков праздников, уровней доступа и функции запрета повторного прохода; 

Выборки событий по разделам, поиск сотрудников; 

Гибкое разграничение полномочий оператора на основе многоуровневой системы паролей;

Встроенный макроязык сценариев управления; 

Удаленное управление взятием на охрану и снятием с охраны; 

Управление исполнительными устройствами по событию, расписанию или по команде оператора; 

Речевое оповещение по тревогам, многоступенчатая обработка тревог; 

Поддержка технологических ШС для контроля инженерного оборудования; 

Встроенная поддержка USB-видеокамеры и скрытого видеоконтроля оператора; 

Графическое отображение статистики задымленности по извещателю пожарному дымовому адресно-аналоговому с возможностью оперативного изменения порогов сработки.
	шт.
	1
	

	24
	Графическое приложение для автоматизированного рабочего места

Графическое приложение для АРМ предназначено для настройки и отображения планов помещений и состояний размещенных на данном плане элементов охранной структуры (разделов, шлейфов и так далее) охраняемого системой, а также для отображения изменения состояний элементов, в зависимости от событий автоматизированного рабочего места, в реальном масштабе времени.

Возможности:

 - cоздание неограниченного числа сетевых рабочих мест для наблюдения за объектом;

- использование растровых или векторных изображений планов помещений, из-за чего легко экспортировать планы из Autocad или иных популярных редакторов, поставка собственного редактора для планов;

- отображение состояний извещателей, линий шлейфов, приборов, разделов, элементов, определенных пользователем, система фильтров для большей наглядности изображений;

- система быстрого отображения требуемых участков плана во внештатной ситуации, включающая:

1. разворот на экране компьютера окон с участком плана, на котором

произошло требуемое событие (автоматическое перемещение по плану

помещения);

2. система детализации требуемого участка плана помещения, в том числе масштабирование плана и режим лупы, автоматические ссылки на укрупненные участки планов;

3. вывод на экран компьютера нескольких окон с планами помещений (до 64 окон);

- высокая информационность планов помещений, включающая всплывающие подсказки, наносимые на планы маркировки объектов,

вывод информационных карточек объектов, отображение объектов по щелчку на событии в окне автоматизированного рабочего места;

- гибкие настройки, в том числе настройки количества и вида окон с планами на экране компьютера, масштаб планов и выбор фильтров в каждом окне, настройки способа вывода окон на экран, времени мигания при выборе элемента на плане, включая выбор из окна автоматизированного рабочего места прозрачности окна плана;

- надежность базы данных, устойчивость к таким воздействиям, как внезапное отключение компьютера;

- расширяемость базы данных — возможно любое наращивание базы данных, выполняя требования заказчика без модернизации для новых версий приложений — новые версии приложений одинаково работают как

с новыми, так и со старыми базами.
	шт.
	1
	

	25
	Автоматизированное рабочее место

Программное обеспечение автоматизированного рабочего места (далее по тексту АРМ) на 127 устройств. Система предназначена для регистрации подключения и отключения охранных, пожарных, охранно-пожарных приборов, контроля их состояния и управления доступом в ходе работы, индикации и запоминания извещений, поступающих от данных приборов, настройки их конфигурации и ограничения доступа к функциям управления с помощью паролей. 

Состав программного обеспечения: 

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА 

Протоколирование всех событий, происходящих в системе. 

Отображение состояний зон, разделов и дверей на планах помещений. 

Управление взятием и снятием разделов и зон как с планов помещений и сводной сетки разделов, так и с клавиатуры. 

Идентификация оператора по отпечаткам пальцев с помощью мыши со сканирующей площадкой. 

Централизованный и распределенный контроль доступа. 

Поддержка временных зон, списков праздников, уровней доступа и функции запрета повторного прохода. 

Выборки событий по разделам, поиск сотрудников. 

Гибкое разграничение полномочий оператора на основе многоуровневой системы паролей. 

Встроенный макроязык сценариев управления. 

Удаленное управление взятием на охрану и снятием с охраны. 

Управление исполнительными устройствами по событию, расписанию или по команде оператора. 

Речевое оповещение по тревогам, многоступенчатая обработка тревог. 

Поддержка технологических ШС для контроля инженерного оборудования. 

Встроенная поддержка USB-видеокамеры и скрытого видеоконтроля оператора.

Графическое отображение статистики задымленности по дымовому извещателю с возможностью оперативного изменения порогов сработки.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Отображение списка нарушителей с цветовым выделением существенных опозданий и переработок. 

Отчет о проработанном времени. 

Функции сортировки во всех окнах. 

Учет уважительных причин.

АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ  

Занесение в базу данных (далее по тексту БД) сведений о подключенных приборах, назначение приборам сетевых адресов, определение состава разделов. 

Размещение на планах помещений охраняемого объекта извещателей охранных и пожарных шлейфов, дверей и считывателей, задание областей разделов. 

Ввод сценариев управления, настройка автоматических реакций системы. 

Настройка расписания запуска сценариев управления. 

Ввод временных зон, рабочих графиков и праздничных дней. 

Ввод информации о персонале, ввод фотографий с видеокамеры или из файла, печать пропусков. 

Задание паролей, занесение кодов Proxi-карт и брелков Touch Memory. 

Считывание отпечатков пальцев операторов. 

СЕРВИСНЫЕ МОДУЛИ 

Мастер системы архивирование БД на внешние носители удаление устаревших данных проверка целостности и исправление БД. 

Генератор отчетов выдает отчеты по прошедшим событиям, тревогам, событиям контроля доступа и настройке системы как на локальном компьютере, так и в сети. 

Редактор планов помещений позволяет быстро нарисовать планы помещений, используя такие элементы как стены, окна и дверные проемы. 

Демонстратор работы приборов эмулирует работу приборов, настраивая систему до установки на объект формирует тревожные и служебные события для проверки системы.
	шт.
	1
	

	26
	Автоматизированное рабочее место  начальника службы охраны

Предназначен для автоматизации рабочего места (далее по тексту АРМ) начальника службы охраны в системе «Орион» (или эквивалент).

Сетевые функции:

 -  допускает подключение до 10 АРМ по локальной сети или коммутируемому каналу (через модем), используя протокол TCP/IP;

 - протокол передачи по сети поддерживает шифрование для избежания несанкционированного «прослушивания» линий связи;

 - при запуске АРМ производит автоматическое подключение к сетевым постам;

 - после подключения АРМ осуществляет постоянный контроль линий связи;

 - АРМ поддерживает формирование отчетов по сети с удаленного сетевого места по журналу тревог и протоколу событий рабочего места начальника службы охраны.

Управление группами реагирования:

 - АРМ регистрирует действия дежурного, связанные с обработкой тревог;

 - АРМ пересылает информацию о тревоге на пейджер группы реагирования;

 - АРМ ведет протокол действий групп реагирования, высланных по тревоге;

 - АРМ отслеживает состояния, в которых находятся группы реагирования.

Автоматизированное управление:

- при изменении состояний зон и разделов происходит их отображение на планах помещений;

- АРМ поддерживает удаленное взятие/снятие разделов и зон объекта на охрану;

- каждая тревога сопровождается речевыми сообщениями;

- АРМ поддерживает блокировку управления взятием/снятием разделов

и зон.

Функции формирования отчетов:

- АРМ формирует отчеты по событиям и тревогам в системе;

- АРМ поддерживает конвертацию отчетов в формат Microsoft Word, Microsoft Excel, HTML.

Требования к компьютеру:

- Операционная система — Windows 2000/XP/Vista (или эквивалент);

- Аппаратные средства — Pentium III 850, 256 Мб RAM (или эквивалент).
	шт.
	1
	

	27
	Сервер
Сервер системы с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты).
	шт.
	1
	

	28
	Модуль управления интегрированной системы безопасности

Программный модуль управления аппаратными средствами интегрированной системы безопасности  "Орион" (или эквивалент) с ключом защиты. Позволяет внешнему программному обеспечению управлять 127 устройствами. 

Позволяет разрабатывать системы охраны, используя аппаратные средства ИСО "Орион".

Особенности:

считывание событий с RS-интерфейса;

поддержка работы по двум RS-протоколам:

протокол обмена данными с устройствами системы; протокол обмена с пультом инициализация состояния охранных датчиков и зон охранной системы;

управление взятием-снятием охраняемых зон и объектов (разделов) трансляция текстовых сообщений на индикационный прибор и состояний объектов на приборы;

отработка трансляционных команд приборам;

отработка централизованного предоставления доступа;

централизованное управление доступом и взятием-снятием по ключу (карточке).
	шт.
	1
	

	29
	Монитор
Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети

Монитор системы АРМ предназначен для интерактивного отображения информации как с одного, так и с нескольких рабочих мест; отображения состояния объектов системы на планах помещений и вкладках управления; отображения событий системы; отображения местонахождения сотрудников с точностью до зоны доступа; интерактивное управление оператором зонами, разделами, группами разделов, точками доступа и другими объектами системы с планов помещений и вкладок управления; интерактивное управление оператором пожаротушением с планов помещений; запуск сценариев управления оператором; разграничение прав оператора по управлению системой; интерактивную обработку и сохранение истории тревожных событий, происходящих в системе.
	шт.
	1
	

	30
	Администратор базы данных
Заполнение информацией базы данных системы: добавляет и редактирует информацию в базе данных по рабочим местам и общей конфигурации системы, конфигурирует приборы системы.
	шт.
	1
	

	31
	Источник резервного питания аккумулятора

Интеллектуальный резервированный источник питания: 

Диапазон рабочих температур - от минус 10 до плюс 40°С. Корпус – металл.

Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ). 

Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности. 

Встроенный процессор осуществляет: 

диагностику и управление источником во всех режимах работы интеллектуальную световую и звуковую индикацию защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи. 

Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией.

Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ. 

Технические характеристики: 

Напряжение сети, В: 187-250; 

- при питании от сети 27±1,2; 

Выходное напряжение при питании от АКБ, В: 20...27; 

Номинальный выходной ток, А: 3;

Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин): 4/8;

Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20;

Рекомендуемая емкость АКБ, Ахч: 2х7;

Наличие звукового сигнализатора +;

Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания +;

Наличие микроконтроллера +;

Тип конструктива: Г;

Габариты (длина х ширина х высота), мм: не более (340х270х95);

Масса без АКБ, кг: не более 6.
	шт.
	4
	




