## Лист1
Приложение 3. Перечень приложений к Тому 2 подлежащий замене
№ | Наименование оборудования | Исключить из Тома 2 "Техническая часть" | Включить в Том 2 "Техническая часть"
1 | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки | - | AKU-P0507020103-BAA0002; AKU-P0507020102-BAA0008; AKU-P0507020101-BAA0003
2 | Изоляция тепловая главного циркуляционного трубопровода | 392М.16.01 ВО | AKU-P0507020101-BAA0002 AKU-P0507020102-BAA0001
3 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата | 392М.16.02 ВО
4 | Изоляция тепловая парогенератора | 392М.16.03 ВО
5 | Изоляция тепловая компенсатора давления | 392М.16.04 ВО
6 | Изоляция тепловая трубопровода впрыска | 491.16.05 ВО
7 | Изоляция тепловая трубопровода соединительного | 491.16.06 ВО
8 | Изоляция тепловая трубопровода сброса | 491.16.07 ВО
9 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | 392М.16.08 ВО
10 | Изоляция тепловая трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны | 491.16.09 ВО