## 100F 3P 80
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 3 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 100 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 80 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | F |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  |  |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  | X |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 100N 3P 80
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 3 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 100 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 80 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | N |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  |  |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  | X |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 100F 4P 100
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 5 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 100 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 100 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | F |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  | Х |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 100N 4P 100
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 3 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 100 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 100 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | N |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  | Х |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 100F 4P 40
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 2 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 100 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 40 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | F |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  | X |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 100N 4P 40
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 2 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 100 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 40 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | N |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  | X |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 250F 4P 250
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 6 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 250 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 250 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | F |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  | Х |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.

## 250N 4P 250
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Название компании: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии) | [11 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[11 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[12 empty] | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
В процессе заполнения опросного листа нельзя изменять его формат. Это затрудняет вывод опросного листа на печать. Если его необходимо увеличить воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE или SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
[12 empty] | OF1 |  |  |  | OF2 |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
[16 empty] | SD |  | SDE |  |  | SDV
Укажите общее количество выключателей | [9 empty] | 6 |  | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [7 empty] | 250 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | V
|  | NSX400/630 | [10 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
Номинальный ток * |  | A | [7 empty] | 250 |  | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  | V
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [7 empty] | N |  |  |  |  | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Кол-во защищен. Полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [12 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  | V
Тип исполнения * : | Стационарный |  | X | [8 empty] | Поворотные рукотяки
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  | Красная + желт.панель
Блок Vigi | ME, MH, MB | [14 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Расцепитель * | [12 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Блокировка
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  | Стационарная
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [6 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
| Micrologic 2.2-G | [11 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [6 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [6 empty] | NSX100/250
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [6 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 A |  | Х |  | Micrologic 6.3 A | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Угловые контактные пластины | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [9 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  | с блокомVigi
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные |  | NSX100/250 (удлинит.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  | Передача данных
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | BSCM
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.)
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | 5 разъемов (вилочная часть) |  |  | Кабели RJ45: | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) RJ45 |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
только для стационарных аппаратов. |  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | этим опросным листом.
Комплект для техобслуживания, включая: | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | 3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.