Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

(АО «НПК «Дедал»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПК «Дедал» ___________________ С.Л. Федяев «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку сетки сварной

Предмет закупки: Сетка сварная горячего оцинкования

Дубна, 2016

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка сварная горячего оцинкования ТУ 1275-012-00187205-2002, ячейка 50/50мм или эквивалент | м2 | 21 750 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Год выпуска - 2016.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения сварной оцинкованной сетки:

•ограждение различных территорий.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защитные свойства цинкового покрытия сохраняются более 10 лет при эксплуатации в условиях умеренного климата на открытом воздухе.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

| Размер ячейки | Диаметр проволоки | Ширина рулона | Длина рулона | Кол-во м² в рулоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетка горячего оцинкования 50/50мм | 2,0мм | 1500мм | 125м | 187,5 |

Подраздел 4.2 Требования к упаковке

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Каждый рулон сварной оцинкованной сетки должен быть обязательно снабжен фирменной биркой с логотипом, со штампом отдела технического контроля, на бирке обязательно должна быть приведена информация о размере ячейки, диаметре  проволоки, ширине и длине рулона, номер ГОСТ или ТУ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по качеству и количеству производится в точном соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, спецификациями, транспортными и удостоверяющими сопроводительными документами, имеющимися в наличии. Приемка продукции по качеству производится на складе Покупателя, в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента фактической передачи товара Покупателю.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Продукция должна иметь необходимые сертификаты соответствия. Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемой продукции всем обязательным требованиям предъявляемым к качеству, таре (упаковке) и маркировки данной категории товаров, содержащимся в Договоре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству в соответствии с паспортами (документами) на поставляемый товар. Приложить сертификаты соответствия на товар.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Предмет договора: поставка сетки сварной горячего оцинкования ТУ 1275-012-00187205-2002, 50/50мм, диаметр проволоки 2,0мм, ширина рулона 1500мм, длина рулона 125м.

Количество: 21 750 м2 (116 рулонов).

Срок поставки товара: не позднее 20 дней с даты заключения договора.

Место поставки товара: поставка осуществляется путем доставки продукции силами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д.8.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В бумажном и электронном виде, на русском языке, в двух экземплярах.