Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен

«19» августа 2014г.

На основании п.20.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом» и п. 17 Раздела 1 Извещения о проведении запроса цен (регистрационный № SH-7490 ОАО КЦ и регистрационный № 140818/0506/605  Госкорпорации «Росатом»),  размещенного на сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru

от «18» августа 2014г.., было принято решение о внесении изменений в документацию.

Датой и временем окончания срока подачи заявок считать «25» августа 2014г.  05ч. 00мин. (время московское).

Изменения были внесены в следующие пункты Извещения:

ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Текст прежняя редакция:

Техническая часть № 98-4350 приведена в виде отдельного файла в формате zip.

Текст измененная редакция:

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр ТБ-100-1(0-160)160-1,5 МЕТЕР или эквивалент | 1 | шт |
| 2 | Термопреобразователь ТСП 03.427.06-118 АС или эквивалент | 20 | шт |
| 3 | Термогигрометр ИВТМ-7 М2 или эквивалент | 4 | шт |
| 4 | ТС-1388/5/100М/-50...+200/L20/4/1,5/КММФЭ В №3 ГП или эквивалент | 30 | шт |
| 5 | ТС-1388/3/100М/-50...+200/L80/10/9/1,5/ КММФЭ В №3 ГП или эквивалент | 10 | шт |
| 6 | ТС-1088Л/5/100М/-50...+200/800/8/В/СП-1 С №3 ГП или эквивалент | 3 | шт |
| 7 | ТС-1088Л/5/100М/-50...+200/630/8/В/СП-1 С №3 ГП или эквивалент | 2 | кмп |
| 8 | ТС-1088Л/5/100М/-50...+200/500/8/В/СП-1 С №3 ГП или эквивалент | 2 | шт |
| 9 | ТС-1088Л/5/100М/-50...+200/250/8/В/СП-1 С №3 ГП или эквивалент | 2 | шт |
| 10 | Термодат -16Е/5/1УВ/1А/2Р/1Т/485/2М или эквивалент | 2 | шт |
| 11 | ТС-1388/1/100П/-180...+350/40/5/1,5/КММФЭ В №3 ГП или эквивалент | 3 | шт |
| 12 | ТС-1388/6-2/100М/-50...+200/20/3/1,5/КММФЭ В №3 ГП или эквивалент | 6 | шт |

Техническая часть № 98-4350 приведена в виде отдельного файла в формате zip.