

Федеральное государственное унитарное предприятие
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова»

____________В. А. Василенко
«___»___________2013 г.



Техническое задание


на выполнение работ по теме:
”Эксплуатационное обслуживание электрооборудования 110кВ ПС-551, его плановый и аварийный ремонт”

ПС-551, ол-СБ-1, ол-СБ-2
Рег.№29-18.13/82 ТЗ

Согласовано:
Главный инженер





А. А. Иванов
Главный энергетик





Ю. И. Макаренко
2013
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Наименование работы:
Эксплуатационное обслуживание и ремонт (плановый и
аварийный) электрооборудования 110 кВ и устройств РЗА, находящегося в собственности заказчика.
1.2 Основание для проведения работ: график ППР на текущий год, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом министерства энергетики РФ от 19 июня 2003г. № 229, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом министерства энергетики РФ от 13 января 2003г. № 6), Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утверждены Приказом РАО ЕЭС РФ от 25.12.2003г.) и др.
2. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ.
2.1 Цель работы: Организация эксплуатации и ремонта оборудования 110кВ, устройств РЗА и сетей в соответствии с действующими нормами и правилами
2.2 Назначение работ: Организация эксплуатации и ремонта оборудования 110кВ, устройств РЗА и сетей в части:
· Выполнение оперативных переключений;
· Ведение оперативных переговоров;
· Выполнение ремонтных работ по графику ППР силового оборудования и РЗА;
· Ликвидаций аварийных режимов;
· Выполнение аварийно-восстановительных работ;
· Оформление документации на выполненные работы (акты, протоколы, ремонтные карты, регламенты, отчеты и т.д.).
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
3.1. Персонал организации должен иметь форму допуска 3 по режиму секретности.
3.2. Исполнитель обязуется соблюдать правила пропускного режима при проходе на территорию Заказчика и правила пожарной безопасности на территории Заказчика.
3.3. Исполнитель обязуется вести все оперативные переговоры с административным и дежурным персоналом Заказчика по телефонам: обмен номерами после заключения договора.
3.4. Заказчик сдает, а исполнитель принимает в оперативно-эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки, находящиеся в собственности Заказчика. Приложение I.
3.5. В конце года представить Заказчику надлежащим образом оформленные формуляры и протоколы на электроустановки Заказчика.
3.6. Своевременно уведомлять Заказчика об электроустановках Заказчика, морально устаревших, физически изношенных, не соответствующих токам короткого замыкания, принятых в оперативно-эксплуатационное обслуживание.
3.7.
Уведомлять Заказчика об отключении его электроустановок для производства плановых работ по оперативно-эксплуатационному обслуживанию электрооборудования за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения работ.
3.8. При получении уведомления от Исполнителя об отключении электроустановок согласно п.3.8. настоящего ТЗ, предоставлять возможность Исполнителю отключить электроустановки Заказчика на срок, согласованный Сторонами для проведения плановых или ремонтных работ по обслуживаемому оборудованию.
3.9. Получить в течение 15 дней техническую документацию на все электрооборудование и кабельные линии, передаваемые в оперативно-эксплуатационное обслуживание по данному договору.
3.10. Организация должна иметь в достаточном количестве собственный обученный и аттестованный оперативны персонал, имеющий право выполнения ремонтных работ в электроустановках 110кВ с группой допуска по электробезопасности до и выше 1000В.
3.11. Иметь собственный штатный обученный и аттестованный ремонтный персонал по выполняемым видам работ. Привлечение стороннего персонала без согласования с заказчиком не допускается.
3.12. Выполнять все работы по оперативно-эксплуатационному обслуживанию электроустановок (согласно Приложения №1) в соответствии с утвержденным Заказчиком и согласованным с Исполнителем графиком ППР (Приложение № 2).
3.13. Производить отключение электроустановок Заказчика без согласования при необходимости выполнения срочных аварийных работ, вызванных устранением дефектов, угрожающих нарушением работы электроустановок и (или) жизни и здоровью людей с обязательным последующим восстановлением схемы электроснабжения в течение 30 минут с момента отключения и уведомления Заказчика о причинах отключения. Организация, выполняющая работы по оперативному обслуживанию и ремонту электрооборудования 110кВ, РЗА подстанции ПС-551, находящихся на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» должна располагаться в г. Сосновый Бор, Ленинградской области и иметь возможность оперативного прибытия в течении 1 часа для производства переключений по заявке Заказчика.
3.14. В случае выполнения срочных аварийных работ, угрожающих нарушением работы электроустановок и (или) жизни и здоровью людей, Заказчик вправе произвести отключение электроустановок, находящихся в эксплуатационном обслуживании Заказчика, без согласования с Исполнителем с обязательным последующим уведомлением о причинах отключения в рамках оборудования, находящегося на территории Заказчика.
3.15. Организована круглосуточная оперативно - диспетчерская служба, обеспеченная всем необходимым для выполнения работ по назначению (персонал, оперативная связь факс, телефон с прямым номером или др.). Обеспечение оперативной документацией. Транспорт. Задачами оперативно - диспетчерской службы являются:
· разработка и ведение требуемого режима работы;
· производство переключений пусков и остановов;
· локализация аварий и восстановления режима работы;
· планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках;
· выполнение требований по качеству электрической энергии;
· обеспечение экономичности работы электрооборудования и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;
· предотвращение и ликвидация аварий и отказов при производстве, преобразовании, передаче, распределении и потреблении электрической энергии.
3.16. Наличие технической документации у исполнителя в объеме требований главы 1.8. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6.
3.17. Организация должна иметь оборудование (необходимые приборы и оснастку) для производства обслуживания и ремонта электрооборудования 110кВ, возможность приобретения запасных частей в объёмах, необходимых для выполнения договора. Оборудование должно быть аттестовано, испытано и поверено с предоставлением действующих протоколов поверки.
3.18. Организация должна иметь собственную службу РЗА и электротехническую лабораторию с действующим свидетельством регистрации и подтверждённым сроком регистрации не менее 3 лет (с предоставлением документов за предыдущий период).
3.19. Организация, выполняющая текущий ремонт электрооборудования 110кВ, принадлежащего ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» должна разработать ремонтные карты и методики на выполняемые работы. Карты и методики согласуются с Заказчиком, а при необходимости с заводом изготовителем. Организация должна иметь подтверждённый опыт ремонта электрооборудования 110кВ.
3.20. Работы по ремонту электрооборудования 110кВ должны производиться по месту его установки (в основном).
3.21. Ремонтные работы должны проводиться в установленные графиком ППР сроки.
3.22. В случае необходимости демонтажа электрооборудования и вывоза его на ремонтные площадки организации, выполняющей ремонтные работы, должно быть оформлено и согласовано необходимое разрешение в установленном порядке.
3.23. Ремонт электрооборудования в объеме текущего ремонта должен выполнятся ремонтной организацией согласно требований заводской документации.
3.24. Программы, методики, ремонтные карты, акты, протоколы, заключения о продлении срока эксплуатации электрооборудования должны быть оформлены в установленном порядке в соответствии с требованиями нормативной документации с печатью ремонтной организации и переданы заказчику.
3.25. Компенсация расходов на ремонт поврежденного оборудования заказчика или сетевой организации, субабонентов, коммерческие убытки потребителей вызванные неправильными действиями персонала исполнителя возлагается на исполнителя. Срок предоставления акта расследования нарушения - 3 дня, в сложном случае до 10 дней. Для расследования нарушения назначается двухсторонняя комиссия (представители исполнителя и заказчика, назначенные по приказу).
3.26. При выявлении скрытых дефектов подтверждённых двухсторонним актом обследования минимальный объём работ может быть расширен.
3.27. Представители заказчика, главный энергетик, его заместитель, начальник ЭТЦ, могут в любое время суток выполнить проверку исполнения договора. Замечания выявленные в процессе проверки заносятся в оперативный журнал исполнителя. Замечания по работе исполнителя, нарушающие требования действующей РД, подлежат немедленному устранению исполнителем, по остальным назначается срок устранения. Об устранении замечаний исполнитель письменно извещает заказчика.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Выполнение аварийно-восстановительных работ и текущих ремонтов на электроустановках Заказчика (в том числе и на кабельных линиях), принятых в оперативно-эксплуатационное обслуживание, не входящих в стоимость договора, производится предприятием за отдельную плату в сроки, согласованные Заказчиком с Исполнителем.
4.2. Несчастные случаи, происшедшие на электроустановках, принятых в эксплуатационное обслуживание Исполнителем, расследуются и учитываются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002г. № 73) и Формами документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002г. № 73).
4.3. При изменении условий эксплуатации, требующих проведения дополнительных мер по обеспечению безопасности персонала при обслуживании электроустановок, Исполнитель согласовывает с Заказчиком сроки выполнения этих специальных мероприятий.
4.4. При прекращении деятельности Заказчика в установленном законом порядке и при отсутствии нового владельца электроустановок, переданных в эксплуатационное обслуживание Исполнителю, указанные электроустановки выводятся в разряд недействующих.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Границы эксплуатационной ответственности сторон определены Актом разграничения балансовой принадлежности электрических сетей являющимся неотъемлемой частью договора.
5.2. Исполнитель несет ответственность за выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок Заказчика в полном объеме и в сроки согласно графику ППР и требованиям действующих Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом министерства энергетики РФ от 19 июля 2003г. № 229).
5.3. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему техническому заданию. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему техническому заданию, приведшего в результате этого к повреждению оборудования (кабельных линий), виновная сторона обязана возместить последнему фактически причиненные убытки.
Приложение:
1. Перечень оборудования ПС-551.
2. График ППР оборудования ПС-551.
Черная Е.В.

60742

