## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Гл инженер ТЭЦ ОАО "ППГХО"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 44-2012
ТЭЦ Турбоагрегаты Ремонт и наладка систем регулирования САР турбин №1,2,4,6,7
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разборка, очистка, дефектация системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, стендовая наладка узлов, сборка, промывка, настройка, анализ результатов, конденсационная турбина мощностью: 25-100МВт | система | 5
Составил
| Начальник ТЦ ТЭЦ | А М Вереитенов
| Начальник ОП иПР ТЭЦ | С Ф Герасимов
| Главный спец. отдела ЭО ДАПФ ОАО "ППГХО" | В Н Бороздич