Техническое задание
Нефтепродукты
1. Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ, ТУ

	1
	Бензин А-76 (Нормаль-80)
	51105-97  

	2
	Бензин АИ-92
	51105-97

	3
	Дизтопливо (зимнее)
	305-82 с изм.1-6


2. Комплект поставки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бензин А-76 (Нормаль-80)
	тн
	15,00

	2
	Бензин АИ-92
	тн
	15,00

	3
	Дизтопливо (зимнее)
	тн
	17,00


3. Условия поставки
Максимальная сумма договора составляет 1 312 000,00 (один миллион триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек с НДС, без учета транспортных расходов. В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, НДС.

4. Условия оплаты
Отсрочка платежа в течение 10 календарных дней с момента каждой поставки товара на склад Заказчика (поставка товара осуществляется отдельными партиями ежедневно
по 1-2 бензовоза, тоннаж – 7046 л).

5. Порядок поставки

Транспортировка товара осуществляется транспортом Заказчика со склада Поставщика на склад предприятия по адресу: Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира,1.
6. Срок поставки товара

Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика не позднее 10 календарных дней после аванса.
7. Прочие условия

Поставщик должен находиться на расстоянии не более 20 км от Заказчика, т. к. поставка продукта осуществляется ежедневно по 1-2 бензовоза.
Не допускается использование аналогов, только указанная марка продукта. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать требованиям сертификата и паспорта качества, пломбирование бензовоза обязательно.
