Объект:        Центр по обращению с радиоактивными отходами отделение Гремиха

Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами

«СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного

предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами

«РосРАО».

Ведомость объемов работ

техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации зданий и сооружений отделения Гремиха, зд. № 1А, зд. № 1Б, зд. № 1, докмейстерская, зд. Управления, КПП и караульное помещение

| №-№ п\п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство сигнальное пусковое | шт. | 28 |
| 2. | Усилитель тока УТПИ-1 | шт. | 03 |
| 3. | Пусковое устройство (ПУ) пожаротушения | шт. | 08 |
| 4. | Батарея литиевая 3В, для ПУ | шт. | 16 |
| 5. | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-6 | шт. | 24 |
| 6. | Усилитель трансляционный комбинированный РАМ-120 «INTER M» | шт. | 01 |
| 7. | Пульт микрофонный трансляционный RMS-01 «INTER M» | шт. | 01 |
| 8. | Корд микрофонный МС-093 «INTER M», для RMS-01 | шт. | 01 |
| 9. | Система акустическая трансляционная настенная SWS-03 «INTER M» | шт. | 10 |
| 10. | Система акустическая трансляционная наружная CS-510 «INTER M» | шт. | 03 |
| 11. | Блок резервного электропитания БРП-24-02 | шт. | 02 |
| 12. | Выключатель сети автоматический «ДЭК» 250В, 6Ач. | шт. | 01 |
| 13. | Аккумулятор GP-1240 (12В, 40Ач) для БРП-24-02. | шт. | 02 |
| 14. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный ПКУ «С2000» | шт. | 01 |
| 15. | Блок индикации «С2000-БИ» | шт. | 01 |
| 16. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-20П» | шт. | 03 |
| 17. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-20» | шт. | 01 |
| 18. | Блок резервного электропитания БРП-24-01 12В, 7Ач. | шт. | 05 |
| 19. | Аккумулятор 12В, 7Ач. | шт. | 05 |
| 20. | Извещатель охранный объемный ИО 409-7 «Фотон-СК» | шт. | 08 |
| 21 | Извещатель охранный объемный ИО 409-2 «Фотон-6» | шт. | 01 |
| 22. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102 -14 (СМК) | шт. | 06 |
| 23. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102 -6 (СМК) | шт. | 05 |
| 24. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 (СМК) | шт. | 26 |
| 25. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 | шт. | 101 |
| 26. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 09 |
| 27. | Оповещатель свето-звуковой КОП-25С «Выход» | шт. | 17 |
| 28. | Выключатель сети автоматический «ДЭК» 250В 6Ач. | шт. | 05 |
| 29. | Реле РЭК 220\12В | шт. | 02 |
| 30. | Оповещатель световой наружный красного свечения (220В, 60Вт) | шт. | 01 |
| 31. | Сирена пьезоэлектрическая 12В | шт. | 01 |
| 32. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-20П» | шт. | 01 |
| 33. | Пульт управления С-2000 | шт. | 01 |
| 34. | Блок питания БРП-24-02 | шт. | 01 |
| 35. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 72 |
| 36. | Извещатель пожарный ИП-101-1А | шт. | 08 |
| 37. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 03 |
| 38. | Извещатель охранный ИО-102-15\1 | шт. | 10 |
| 39. | Извещатель охранный комбинированный ИО-414-1 «Сокол-2» | шт. | 03 |
| 40. | Извещатель охранный объемный ИО-409-6 «Фотон-СК» | шт. | 02 |
| 41. | Оповещатель свето-звуковой «Блик-3С-24» | шт. | 02 |
| 42. | Оповещатель свето-звуковой «КОП-25» | шт. | 02 |
| 43. | Оповещатель звуковой «Свирель-2» | шт. | 01 |
| 44. | Указатель звуковой «Блик-РП» | шт. | 01 |
| 45. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Спектр-8» | шт. | 01 |
| 46. | Звуковой оповещатель пожарный РС-1 | шт. | 01 |
| 47. | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 08 |
| 48. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 01 |
| 49. | Извещатель охранный СМК | шт. | 13 |
| 50. | Извещатель охранный «Сокол-2» | шт. | 4 |
| 51. | Извещатель свето-звуковой КОП-25 | шт. | 01 |
| 52. | Блок выносных индикаторов БВИ | шт. | 02 |
| 53 | Шифроустройство | шт. | 01 |
| 54. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Аккорд» | шт. | 02 |
| 55. | Звуковой оповещатель «Тон-1С-24» | шт. | 02 |
| 56. | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-К | шт. | 01 |
| 57. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 – 5М3 | шт. | 22 |
| 58. | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А-1М | шт. | 18 |
| 59. | Извещатель пожарный ручной извещатель пожарный ручной ИПР-3С | шт. | 03 |

Составил:                    ________________________           Смирнов Д.Е.

Исп. Смирнов Д.Е.

Тел. 8 (81558) 5-13-59 доб.230.