от 01.09.2015 г. № 7284/435 К2-1-15-Р-5
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/435 К2-1-15 «Поставка КРУ 10 кВ в модульном здании для ПС 330/10 кВ для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2 (подготовительный период)»:

Вопрос:

В техническом  задании  мы   не  смогли найти информацию:
1. Тип микропроцессорной релейной защиты, счетчика
2. Наличие  дополнительных измеряющих цифровых приборов
3. Компоновку оборудования в БМЗ-Сэндвич.

Ответ:
Ответ №1 Требования к микропроцессорным защитам представлены в книге 6: “ Исходные технические требования на разработку нетиповых шкафов релейной защиты и автоматики” (ранее представлены)
Ответ №2 Дополнительных измеряющих цифровых приборов в проводимой конкурсной процедуре не требуется.

Ответ №3 Компоновка оборудования в соответствии с 0057.0-053-ЭП (ранее представлены).

