| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон измерения концентрации взрывоопасных газов и паров, % НКПР | 0 - 50 |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более | ± 5 |
| Порог срабатывания сигнализации, % НКПР | 20 |
| Диапазон измерения объемной концентрации кислорода в воздухе, % | 14 - 24 |
| Абсолютная погрешность, % объёмных кислорода | 1 |
| Дополнительную абсолютную погрешность при изменении температуры окружающей и контролируемой среды на каждые 10 °С, % НКПР | ± 2,5 |
| Порог срабатывания сигнализации, % объёмных кислорода | 18 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более, по шкале «% НКПР» | 10 |

Приложение №4

Технические характеристики сенсора к прибору «Сигнал 02КМ»