Приложение№6

DrägerSensor NO2 - 68 09 655

DrägerSensor® NO2 - электрохимический трехэлектродный сенсор для непрерывного контроля в реальном масштабе времени за диоксидом азота (NO2) в окружающем воздухе. Сенсор разработан для использования только совместно с измерительной головкой производства Dräger (например, Polytron 2).

Технические данные

Габаритные размеры и вид DrägerSensor NO2 - 68 09 655