ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку технических газов (номенклатурная группа № 1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка технических газов (номенклатурная группа № 1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов)
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Аргон
	· газообразный высокой чистоты,

· ТУ 6-21-12-94 (с изм. 1,2) или эквивалент,

· объемная доля аргона, % не менее 99,998,

· заправка в баллоны (40 л) ФГУП «Атомфлот» 

· (6куб.м./1 баллон)

· паспорт качества
	300
	Баллон

	2. 
	Гелий
	· высокой чистоты  марка «А»

· ТУ 51-940-80 или ТУ 0271-135-31323949-2005 или эквивалент, 

· объемная доля гелия, % ,не менее – 99,995

· заправка в баллоны (40 л) ФГУП «Атомфлот»

· ( 6куб.м./1 баллон)

· сертификат и паспорт завода-изготовителя с отметкой ОТК на общую партию гелия,

· наличие индивидуального паспорта с отметкой ОТК на каждом баллоне,

· наличие заглушек на вентиле с пломбой производителя.
	60
	Баллон

	3. 
	Кислород
	· газообразный медицинский, (баллон 40 л,  6куб.м./1 баллон)

· ГОСТ 5583-78,

· объемная доля кислорода, %, не менее – 99,5%,

· заправка в баллоны ФГУП «Атомфлот»  

· паспорт качества
	10
	Баллон

	4. 
	Хладон
	· R 22, (химическое название – дифторхлорметан)

· ГОСТ 8502-93,

· Заправка в баллоны  (40 литров) ФГУП «Атомфлот»  

· (40 кг/1 баллон) 

· сертификат завода-изготовителя
	15
	Баллон

	5. 
	Хладон
	· R 12, (химическое название – дифтордихлорметан)

· ГОСТ 19212-87,

· заправка в баллоны (40 литров)  ФГУП «Атомфлот»

· ( 40 кг/1 баллон)

· сертификат завода-изготовителя
	25
	Баллон

	6. 
	Углекислота
	· двуокись углерода жидкая, (баллон 40 л - 24 кг./1 баллон)

· ГОСТ 8050-85,

· содержание двуокиси углерода не менее 99,9 %

· заправка в баллоны ФГУП «Атомфлот

· паспорт качества
	40
	Баллон

	7. 
	Кислород
	· Технический газообразный, (баллон 40 л -  6куб.м./1 баллон)

· ГОСТ 5583-78

· Заправка в баллоны ФГУП «Атомфлот»

· Паспорт качества
	1100
	Баллон

	8. 
	Ацетилен
	· Технический растворенный, (баллон 40 л - 5,5 кг/1 баллон)

· ГОСТ 5457-75, изм. № 1-2

· Заправка в баллоны ФГУП «Атомфлот»,

· Паспорт качества
	600
	Баллон

	9. 
	Хладон-114В2

(регенерированный)
	· 1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан, Химическая формула С2F4Br2 
· тяжелая прозрачная бесцветная жидкость
· ГОСТ 15899-93

· огнегасящая жидкость для тушения пожаров различных классов, в том числе пожаров оборудования под электрическим напряжением
· дата изготовления не ранее  2012 года
· герметичная заводская упаковка (канистра/бочка) с бирками и заводскими пломбами
· паспорт качества с отметкой ОТК и результатом анализа согласно ГОСТ 15899-93
· протокол испытаний сертифицированной лабораторией (не ранее 2013 года)
	300
	кг


3. Требования к продукции, технической документации, сертификатам: 
3.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия изготовителя, паспорта продукции. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

3.3. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

3.3.1. сертификаты, паспорта качества, протоколы испытаний на каждую партию газов согласно требованиям п.2 настоящего Технического задания.

3.4. Поставляемые баллоны с газами должны быть: зарегистрированные, освидетельстованые, не просроченные. На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны  данные, согласно п. 10.1.9 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ -ПБ 03-576-03».

3.5.  Наличие у производителя поставляемой продукции следующих разрешений и лицензий, свидетельств:
3.5.1. разрешение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на техническое освидетельствование баллонов.

3.5.2. свидетельство о регистрации опасных производственных объектов.
3.6. Наличие у компании, осуществляющей доставку продукции до склада баллонов ФГУП «Атомфлот»: разрешения на перевозку опасных и взрывоопасных грузов. 

4. Порядок формирования цены: 
В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.
6. Место и условия поставки продукции:
6.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», (до склада баллонов ФГУП «Атомфлот»).

6.2. Поставка продукции должна осуществляется в таре в соответствии с требованиями указанными в п. 2 настоящего Технического задания. 
6.3. Поставка позиций № 1,2,3,6,7,8 пункта 2 настоящего Технического задания должна осуществляться в контейнерах (8 бал./1 контейнер) на специально - оборудованном автомобильном транспорте.

6.4. Вся продукция по договору должна поставляться в течение 2015 года партиями (1-2 раза в неделю) по предварительным заявкам представителя заказчика за 1-2 дня до поставки от 1 (одного) баллона. Тара (баллоны) и контейнера на обмен предоставляются в день поставки.

7. Сроки поставки товара:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «15» января 2015г. по «31» декабря 2015г.
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема


Исп. Сохряков В.Б.

Р.т. 7429

3

