Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку
(вид процедуры закупки)

 Затвор дисковый
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Затвор дисковый
АН 0.619.1433ПП 
	Затвор дисковый.
Серия «Эксклюзив» (неразъемный корпус, резинометаллический вкладыш).
Без исполнительного механизма.

Давление рабочей среды РN 1,6 МПа.

Условный проход DN 400 мм.

Климатическое исполнение – У (от -40° до 50°С).
Конструкция и материал осей – разъемная нержавеющая.

Конструкция вкладыша – резинометаллический.

Материал корпуса – Сталь углеродистая.

Материал вкладыша – Композиции (резиновые смеси) на основе СКН (синтетический каучук бутадиен-нитрильный).
Материал (покрытие) диска - Композиции (резиновые смеси) на основе СКН (синтетический каучук бутадиен-нитрильный).
Рабочая среда – морская вода Финского залива: соленость 1 г/л. Cl- <50%.
Строительная длина затвора L-102 мм.
Наличие паспорта.
	
	шт
	1


В соответствии с  п. 12.2.2б  ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов не предусмотрена по решению заказчика, так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков  (замена  вышедшего из строя затвора в системе)

Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорт изделия на русском языке, сертификат соответствия);

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

· гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

