Свидетельство № СРО-П-010-00021/6-14112014 от 14 ноября 2014 г

Открытое Акционерное Общество

Сосновоборский проектно-изыскательский институт 
«ВНИПИЭТ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

Научно-исследовательский технологический институт

им. А.П. Александрова

Техническое водоснабжение крупномасштабного стенда (КМС)

Рабочая  документация

701207.0962.150170-НВ.ЛС

Инв. № 150170

2015

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА

Наружные сети технического водоснабжения

(ВЗАМЕН сметы инв. № 150100-НВ.ЛС) (Р128-15)

Изм.

№ док.

Подпись

Дата

150170

Инв. № подп.

150100

Взам. инв. №

Подп. и дата

Свидетельство № СРО-П-010-00021/6-14112014 от 14 ноября 2014 г

Открытое Акционерное Общество

Сосновоборский проектно-изыскательский институт 
«ВНИПИЭТ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

Научно-исследовательский технологический институт

им. А.П. Александрова

Техническое водоснабжение крупномасштабного стенда (КМС)

Рабочая  документация

701207.0962.150170-НВ.ЛС

Главный инженер проекта	Р. В. Белоусов

2015

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА

Наружные сети технического водоснабжения

(ВЗАМЕН сметы инв. № 150100-НВ.ЛС) (Р128-15)

Изм.

№ док.

Подпись

Дата

Содержание

1	Пояснительная записка	2

2.   Локальная смета  № 150170-НВ.ЛС	3

3.    Прайс-лист	13

Пояснительная записка

Локальная смета составлена на основании комплекта чертежей

701207.0962.150429-НВ. Изм. 1, 701207.0962.150430-НВ.C. Изм. 1

- Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда в соответствии  с  “Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве” (МДС 81-33.2004) по видам строительных и монтажных работ.

- Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с “Методическими указаниями по определению величины сметных расходов в строительстве” (МДС 81-25.2001) по видам строительных и монтажных работ и приложению к письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06.

- В смете использованы расценки ТСНБ-2001 Ленинградской области

- (в ред. 2009 года), зона 2 с индексами  пересчета  в текущие цены по журналу ″Севзапстройцена″ № 4/2015г.

- Стоимость материалов по прайс-листам пересчитана в базовую стоимость 2001г. индексом пересчета по письму Минстроя России от 06.02.2015г. №3004-ЛС/08 на  Iкв. 2015 г.: К=3,88 -  материалы по прилож.1- “Северо-Западный федеральный округ” –  «Внешние инженерные сети водопровода».

- В смете использовались следующие коэффициенты:

- 3%     - транспортные расходы для прайс-листов (материалы)

- 2%     - заготовительно-складские расходы (материалы)