ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  работ по монтажу систем  охранно-тревожной сигнализации в помещении комнаты хранения оружия  
филиала № 42 ФГУП «Атом-охрана»
	1. Заказчик

	Наименование: ФГУП «Ведомственная охрана «Росатома»
Место нахождения:  ул. Расплетина, д.3, г. Москва, 123060.
Почтовый адрес: ул. Расплетина, д.3, г. Москва, 123060.
Адрес электронной почты: см. в извещении 
Номер контактного телефона: (495)785-54-41

	2. Предмет заключаемого Договора

	Монтаж  систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной-тревожной сигнализации в помещении комнаты хранения оружия команды ведомственной охраны №1 филиала № 42 ФГУП «Атом-охрана» в соответствии с Проектами №№ 1/14-28/01-АПС; 1/14-28/01-ОТС.

Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены Техническим заданием (раздел II документации об открытом запросе цен в электронной форме),  и сметой. Работы, являющиеся предметом заключаемого Договора, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании и локальной смете.

	3.  Требования к перечню, качеству и техническим характеристикам оборудования, объему предоставления гарантий качества работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ

	3.1. Перечень оборудования и материалов:
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах(ВВГ; ШВВП; NYM-J) 

100 м

0.1

2

Провод сигнальный в коробах

100 м

1.5

3

Кабель – канал монтажный длиной 2 м

100 шт

0.05

4

Световые настенные указатели

100 шт

0.03

5

 Автомат однополюсный

шт

1

6

Отдельно устанавливаемый блок питания

шт.

1

7

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

шт.

1

8

Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей

шт.

3

9

Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча

шт.

1

10

Устройства промежуточные на количество лучей 1

шт.

3

11

Извещатели ПС автоматические дымовой

шт.

3

12

Извещатели ОС автоматические магнитоконтактный на открывание окон, дверей

шт.

19

13

Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении

шт.

1

14

Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении

шт.

3

15

Коробка ответвительная

шт.

23

№ п/п

Наименование

Ед.изм.

Количество

16

Автомат 1пол  6А DEKraft тип C 4,5kA ВА 101

шт.

1

17

Аккумулятоная батарея 12В, 7А/ч "DELTA"

шт.

2

18

Аргус-3 Извещатель охранный с шурупами для установки

шт.

1

19

БРП-12-3/14 ЯСЕНЬ исп,1 (12В,3А, под АКБ2* 7Ач) блок резервированного питания с доп. отсеком

шт.

1

20
Гром-12КП (аналог Маяк-12КП) IP55, светозвуковой комбинированный оповещатель, пласт. корпус,12В

шт.

1

21
Заря- УО-IP-GPRS ВУПС-К,2 SIM 

шт.

1

22
ИО 101-7 Астра-321 (аналог КНФ-1, ИО ОСА) Тревожная кнопка

шт.

2

23
ИО 102-20/Б2П магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30 мм

шт.

16

24
ИП 212-41М, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

шт.

2

25
ИПР-3СУМ извещатель пожарный ручной 

шт.

1

26
Извещатель-ловушка "Шкатулка"

шт.

1

27
Кабель ES 4х0,22

м.

100

28
Кабель ВВГнгLS 3х1,5

м.

10

29
Кабель КПКВнгFRLS 1х2х0,5

м.

50

30
Кабель-канал 16х16

м.

10

31
Коробка УК-2п

шт.

15

32
ППКОП «Сигнал-20П SMD»

шт.

1

33
ППКОП «Струна-802»

шт.

1

34
РПД-КН лит,1, вар,1 исп,1 радиопередающ. устр-во - радиокнопка с датчиком падения, -5...+50С

шт.

1

35
РПУ лит,1 исп,1 радиоприемное устр-во 

шт.
1

36
С2000 (Пульт контроля и управления)

шт.
1

37
Сальник 32мм (Dотв.бокса 37мм) бел. IEK

шт.

1

38
Световое табло "Молния-12"

шт.

1

39
Сирена ООПЗ " Стандарт",6-30 В, -40С +60С

шт.

1

40
УК-ВК усилитель релейный

шт.
3

41
«Фотон 9»  извещатель охранный оптико-электронный, дальность 10м, питание 12В,0:+50°С

шт.

1

42
«Фотон Ш2» извещатель охранный оптико-электронный "занавес" с углом 90 градусов, питание 12В

шт.

2

Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной-тревожной сигнализации в помещении комнаты хранения оружия включает в себя:

- поставку оборудования и материалов;
- монтаж оборудования;
- пусконаладочные работы;
- организацию вывода извещений на ПЦО ОВО по г. Сосновый Бор Ленинградской области – филиалу ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской област;.

- прием в эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной-тревожной сигнализации КХО комиссионно, с участием специалистов ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Предлагаемый к монтажу товар (оборудование и материалы) должен быть изготовлен в соответствии со стандартом качества, что должно быть подтверждено соответствующими Сертификатами соответствия. Указанный товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, смонтирован из новых деталей без использования  бывших в употреблении элементов, а также свободен от прав на него третьих лиц и других обременений, а также допущенным к применению на объектах, подлежащих охране полицией.
При проведении работ должны быть достигнуты показатели, предусмотренные Техническим заданием и сметой, соответствующие требованиям действующих  ГОСТ, РД, СНиП, СанПиН, НПБ, других нормативных документов, требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Работы должны выполняться с соблюдением требований по безопасности производства работ и норм в области охраны труда.
Заказчик проверяет качество выполняемых работ, применяемых материалов, монтируемых конструкций и оборудования на их соответствие РД, СНиП, ГОСТ. 
Прокладка шлейфов систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранной-тревожной сигнализации КХО осуществляется скрытно, в каналах гипсо-картонной облицовки стен и потолка КХО без использования кабель-каналов наружного крепления. По завершении прокладки шлейфов, каналы, проделанные в гипсо-картонной облицовке стен КХО, заштукатуриваются и окрашиваются эмалью в цвет окраски стен и потолка КХО.
Дефекты и недоделки в результате выполнения работ, выявленные в процессе приемки работ, должны быть устранены Подрядчиком до приемки объекта в эксплуатацию.
        Подрядчик обязуется организовать технический надзор за проведением работ со стороны представителей ОВО по г. Сосновый Бор Ленинградской области – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Объем предоставления гарантии качества работ – на все, составляющее результаты работ, в т.ч. на материалы и оборудование, согласно условиям заключаемого Договора.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с условиями Договора.

	4. Место выполнения работ 

	        Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона

	5. Условия выполнения работ 

	Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и сметой. Меры по обеспечению пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ на объекте осуществляются Подрядчиком.

При проведении работ должны быть достигнуты результаты работ, соответствующие требованиям действующих РД, СНиП, ГОСТ, СанПиН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ.

	6. Сроки (периоды) выполнения работ

	        Начало выполнения работ – в течение 3 (трех) календарных дней от даты заключения Договора. Общий срок выполнения всех работ по Договору – не позднее 30(тридцати) календарных дней от даты заключения Договора.

	7. Источник финансирования заказа

	Собственные средства Заказчика

	8. Начальная (максимальная) цена Договора 

	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

	9. Порядок формирования цены Договора

	      Цена Договора включает: все расходы Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных условиями настоящего Договора с учетом обязательных налогов и сборов, уплаты таможенных пошлин, стоимости материалов, необходимого оборудования, страхования, сертификации, транспортных и командировочных  расходов, исполнения обязательств по получению соответствующих согласований от уполномоченных органов и прочих возможных затрат Подрядчика, необходимых для надлежащего исполнения условий Договора.

	10. Форма, срок и порядок оплаты

	        Оплата осуществляется путём безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней за фактически выполненные работы без авансового платежа, на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счетов Подрядчика.

Заказчик вправе задержать оплату любых работ, при выполнении которых Подрядчик допустил дефекты до их устранения.

	11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

	 Рубль РФ

	12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате выполненных работ по Договору 

	 Не установлено

	13. Обязательные требования к Участникам ОЗЦ

	      13.1. Участник открытого запроса цен должен соответствовать обязательным требованиям:

- не проведению ликвидации Участника открытого запроса цен – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановлению деятельности  Участника открытого запроса цен в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом запросе цен;
- отсутствию у  Участника открытого запроса цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов  Участника открытого запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  Участник открытого запроса цен считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	14. Требования к Участникам открытого запроса цен, установленные заказчиком. 

	- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об  Участнике открытого запроса цен;
- Наличие аккредитации в  ОВО по г. Сосновый Бор Ленинградской области – филиале ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Зам.директора филиала №42 ФГУП «Атом-охрана»

по МТО и вооружению                                                                                         С.И.Трохнов
