
Техническая часть 

на оказание услуг 
Предмет закупки: "Режимно-наладочные испытания котлов
котельной с корректировкой режимных карт"

г. Снежинск
2014

Техническая часть
 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Режимно-наладочные испытания котлов котельной с корректировкой режимных карт"


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1. Режимно-наладочные испытания с корректировкой режимных карт водогрейных котлов ПТВМ-30М (2 ед.) при сжигании природного горючего газа (основного топлива) и при сжигании топочного мазута (резервного топлива).
2. Режимно-наладочные испытания с корректировкой режимных карт паровых котлов ДКВР-20-23 (3 ед.) при сжигании природного горючего газа (основного топлива) и при сжигании топочного мазута (резервного топлива).

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	В состав услуг входит:

1. Наружный осмотр и проверка котельного оборудования.

2. Составление программы испытаний.

3. Проверка правильности показаний приборов КИП и функционирования автоматики безопасности котлов.
4. Испытание и наладка котлоагрегатов на различных нагрузках на основном и резервном видах топлива, включая:

· определение минимальной и максимальной нагрузки каждого котла;

· испытания котлов на минимальной и максимальной нагрузках;

· определение экономических показателей работы котлов: потерь тепла, КПД брутто;

· выполнение анализа продуктов сгорания уходящих газов в газоходах посредством газоанализаторов;

· определение потерь тепла, удельных расходов котельного топлива и КПД котлов на различных нагрузках при ранее выявленных оптимальных режимах работы;
· разработка режимных карт работы котлов на основном и резервном видах топлива;

· разработка карт уставок защит, блокировок котлов на основном и резервном видах топлива;
· разработка карт уставок общекотельных защит, сигнализаций.
5. Составление технического отчета. В техническом отчете должно содержаться:
·  информация об объекте наладки с краткой технической характеристикой объекта, 

· анализ соответствия проектных и фактических параметров, подлежащих испытаниям;

· согласованные в органах Ростехнадзора методики и программы проведения режимно-наладочных испытаний;

· режимные карты работы котлов на основном и резервном видах топлива, карты уставок котлов на основном и резервном видах топлива, карта уставок общекотельных защит;
· анализ результатов обследования и испытаний котлоагрегатов и его отдельных элементов по протоколам испытаний;
· заключение по результатам наладки с рекомендациями по обеспечению эффективной эксплуатации оборудования.

· приложения -

- перечень нормативно-технической документации, регламентирующий использованные методы испытаний котлов,

- копии квалификационных удостоверений специалистов,

- копии свидетельств о поверке измерительных приборов и оборудования.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Услуги должны быть оказаны качественно, в соответствии с техническими требованиями действующей нормативно-технической документации, в установленный срок.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги должны быть оказаны квалифицированным персоналом с использованием современных технологий производства работ и должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации и рекомендациям следующей литературы:
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ10-574-03;
- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления  ПБ12-529-03.
- Тепловой расчет котельных установок (Нормативный метод). «Энергия» Москва, 1973г.;
- Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими. РД34.25.514-96 СПО ОРГРЭС Москва 1998г.;
-  РД 153-34.1-35.418-2002 Методические указания по наладке системы регулирования процесса горения газомазутных котлов;
- ГОСТ Р 50831-95 Установки котельные. Тепломеханическое оборудование;
- Теплотехнические испытания котельных установок. В.И Трембовля и др. М.Энергия 1977г.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В отношении оказываемых Исполнителем услуг устанавливается гарантийный срок в течение 12 месяцев с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.  
Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказанных услуг требованиям действующих нормативно-правовых актов и действующей нормативно-технической документации  и передачу отчетов и режимных карт Заказчику в срок до 03.10.2014г.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящей закупки, кроме как с письменного согласия обеих сторон.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований норм безопасности производства работ, охраны труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов; обязан нести ответственность за несоблюдение указанных требований.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник должен предоставить:

- копии документации разрешительного характера на оказание данного вида услуг;

- копию свидетельства о членстве в саморегулируемой организации или некоммерческом партнерстве в области экологической, промышленной безопасности;

- сведения о наличии квалифицированного персонала;

- справку о перечне и объемах аналогичных работ (услуг) за последние 3 года;

- положительные отзывы и (или) рекомендации контрагентов, с которыми у Участника имелись договорные отношения по предмету закупки;

- документы, подтверждающие гражданскую правоспособность Участника, регистрацию Участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке;

-  подтверждение того что Участник не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или не признан по решению суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято);

- информацию в отношении всей цепочки собственников участника закупки, включая бенефициаров (в т.ч. конечных).



	Подраздел 3.8 Специальные требования

	 Исполнитель должен иметь:

- опыт выполнения работ по предмету  закупки;
- систему менеджмента качества деятельности по предмету настоящей закупки;
- квалифицированный производственный персонал, прошедший аттестацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

- оборудование, инструменты и приборы, используемые для проведения режимно-наладочных испытаний на котлах, в количестве, достаточном для выполнения условий договора, заключаемого по итогам проведения настоящей закупки (электронные газоанализаторы, мультиметры, пирометры и др.);

- разработанную и утвержденную методику проведения работ по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования.     
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, не проживающие на территории ЗАТО г.Снежинск, могут принять участие в конкурсе при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки, являющейся объектом конкурса. Указанное решение должно быть согласовано с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Участники процедуры закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г.Снежинск, должны заблаговременно ( за 1 месяц) оформить въезд на територию ЗАТО г.Снежинск.

Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО. 

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. №5485-1 «О государственной тайне». Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе. 

На участников процедуры закупки в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693.   



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результатом оказанных услуг является: проверка и обеспечение надёжного функционирования эл. схем автоматики безопасности, управления и регулирования котлов котельной; выбор оптимальных режимов работы и составление режимных карт эксплуатации котлов; передача исполнителем заказчику отчетов о проведенных испытаниях с режимными картами в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронную версию отчетов.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка услуг оформляется Актом приемки-передачи, подписанным Заказчиком и Исполнителем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель передает Заказчику:
- технический отчет по режимно-наладочным испытаниям;

- режимные карты работы котлов ДКВР-20-23 и ПТВМ-30М на основном и резервном топливе;

- акты испытаний предупредительной сигнализации и автоматики безопасности котлов;

- акты комплексного опробования газового оборудования и автоматики безопасности котлов;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	-


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


