Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» ноябрь 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку приборов, электротехнического оборудования, запорной арматуры

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2013 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Приборы, электротехническое оборудование, запорная арматура |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 962 486 (Девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 40 коп. с учетом НДС 18% |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Оплата в безналичной форме путем перечисления авансового платежа, в размере 50% суммы договора на основании счета в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора. Окончательный расчет в течение 20 рабочих дней после поставки продукции. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Срок поставки 6 недель после подписания договора. |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Доставка продукции осуществляется силами Поставщика до скл. Покупателя (Нижегородская обл., г. Саров, Южное шоссе). |
| Требования к участнику процедуры закупки | Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | - Кран трехходовый муфтовый КТК Ду-15 – 10 шт. - Клапан КЗР 25ч945п DN15, PN16,Kvy10, электропривод ST0 – 1 шт. - Клапан КЗР 25ч945п DN32, PN16,Kvy10, электропривод ST0 – 1 шт. - Клапан КЗР 25ч945п DN50, PN16,Kvy10, электропривод ST0 – 1 шт. - Вентиль запорный 15кч19п Ду-32, Ру-16 с ответными фланцами – 7 шт. - Фланец стальной Ду-15, Ру-10 ГОСТ 12827-67 – 8 шт. - Фланец стальной Ду-32, Ру-10 ГОСТ 12827-67 – 8 шт. - Фланец стальной Ду-25, Ру-10 ГОСТ 12827-67 – 8 шт. - Манометр МП4-У-1 диапазон 10 атм., класс точности 1,0 – 10 шт. - Манометр МП4-У-1 диапазон 6 атм., класс точности 1,0 – 5 шт. - Трансформатор типа ОСУ 40/0,5 У4 40КВА 380/20, 92, …3, 15В ТУ 16.517.227-78 – 1шт. - Торшерный консольный светодиодный светильник RC-P1-001 – 7шт. - Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный ТРМ10-Н.У.РК ТУ4211-016-46526536-2005 – 2 шт. - Светильник ЖКУ21-70.001 с/с IP54 - 5 шт. - Автоматический выключатель ВА47-29 В16(1п)-4шт. - Автоматический выключатель ВА47-29 В20(1п)-4шт. - Автоматический выключатель ВА47-29 В5(1п)-4шт. - Рубильник ЯБВУ 100А – 2шт. - Рубильник ЯВЗ-31 100А– 2шт. в составе с выключателем врубным ВР32-31 ВЗ1250-100-1шт., плавкие вставки ПН -2-100А- 3шт. - Источник питания Б5-71/2 ПРО – 1шт. - Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ2.У.Р.С. – 2 шт. - Вольтметр цифровой В7-72 -1шт. - Вольтметр цифровой В7-65 -1шт. - Элемент питания LS26500 напряжение 3,6В (Elfa) 69-283-78 – 10 шт. - Клапан электромагнитный тип 199.01 модификация 2VE40DA – 1 шт. - Клапан КЗР 25ч945п DN32, PN16,Kvy6.3, электропривод ST0 – 2 шт. - Насос Гном 10-10 220В с поплавком – 2 шт. - Ручная гидравлическая тележка JF Xilin – 1 шт. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | дата выпуска продукции – 2013 г. |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Продукция должна сопровождаться сертификатом качества и иметь техническую документацию на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Предоставление гарантий на продукцию. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) |  |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | В соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции ПТНТ и ТНП по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 и от 16.06.1965г. №П-6. |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: -

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.