Приложение № 4 (лот 2)

к закупочной документации

Техническое задание на поставку измерительных приборов.

ЛОТ №2.

Предмет заключения договора: Поставка Измерителя шума и вибрации ВШВ-003-М3  Гос. Реестр СИ № 22714-02 с поверкой

Начальная (максимальная) цена: 98 675 (Девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копейки, с учетом НДС — 18%

Требования к техническим характеристикам: технические характеристики указаны в Приложении № 2 к техническому заданию.

Условия оплаты: оплата производится в безналичной форме путем перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика в размере 100% от общей стоимости договора в течении 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора на поставку обоими Сторонами.

Срок поставки: не более 20-ти календарных дней с момента подписания Договора

Срок предоставления гарантий качеств: 12 месяцев, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.

Документы отчетности: счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12.

Сопроводительные документы: паспорт Товара, сертификат соответствия на Товар, свидетельство о поверке прибора.

Условия и способ поставки: доставка осуществляется через ТК до терминала г.Самара за счет Покупателя.

Адрес поставки: 446104, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина,14.

Контактное лицо: Мартынов Алексей Викторович, тел.: 8 (84639)61120

Приложение №2

к Техническому заданию на поставку измерительных приборов (ЛОТ №2).

1. Назначение:

Измеритель ВШВ-003-М3 предназначен для измерения и частотного анализа параметров шума и вибрации.

2. Технические характеристика:

| Полоса частот, Гц: |  |
| --- | --- |
| измерения параметров вибрации | 1÷10000 |
| уровня звукового давления по характеристике ЛИН | 2÷18000 |
| Частотные характеристики | А, В, С, ЛИН |
| Динамический диапазон измерения параметров: |  |
| виброускорения, м/с2 | 3х10-3÷103 |
| виброскорости, мм/с | 3х10-2÷5х104 |
| уровня звука, дБ отн. 2 · 10-5 Па | 22...140 |
| Основная погрешность измерения: |  |
| параметров вибрации, % | ±10 |
| шума (класс точности) | 1 |
| Фильтры октавные со средними геометрическими частотами, Гц | 1÷16000 |
| Фильтры третьоктавные со средними геометрическими частотами, Гц | 2÷16000 |

3. Комплект поставки:

- предусилитель микрофонный ВПМ-101,

- капсюль микрофонный конденсаторный М-101,

- преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный ДН-4-М1,

-  преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный ДН-3-М1,

- Комплект ЗИП в коробке,

- руководство по эксплуатации,

- Сумка для переноски прибора,

- адаптеры для замера вибрации.

При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт производителя где указана страна изготовления, товарный знак, партия, дата изготовления, гарантийные обязательства,  ГОСТ или ТУ, а также сертификаты качества, и документ о поверки прибора.

Документ поверки представляет собой свидетельство о поверке осуществляемой предприятием имеющем Аттестат Аккредитации в области обеспечения единства измерений, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.