«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: техническая поддержка Главного конструктора РУ

физического пуска РУ БН-800 энергоблока № 4 Белоярской АЭС

Обнинск

2014
Техническое задание

на выполнение работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполняемых работ

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Техническая поддержка Главного конструктора РУ физического пуска РУ БН-800 энергоблока № 4 Белоярской АЭС

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Проведение уточняющих расчетов по ходу испытаний и анализ результатов испытаний на этапе физпуска

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

1 Этап 1. Проведение уточняющих расчетов по ходу испытаний и измерений на этапе физпуска. Срок исполнения не позднее 31.12.2014. Возможно досрочное исполнение. 2 Этап 2. Анализ результатов испытаний на физпуске и участие в разработке отчета по результатам физпуска. Срок исполнения не позднее 31.12.2014. Возможно досрочное исполнение.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

Рабочие материалы и аннотационный отчеты в 2-х экземплярах на бумаге и одном экземпляре в электронном виде.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Работа должна быть выполнена в соответствии с Техническим заданием.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Выполнение работы в соответствии с «Техническим проектом РУ БН-800» и нормативной документацией Нормативная документация: «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П-01-01-2009. Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» и другие НД, действие которых распространяется на оборудование и эксплуатацию АС.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Не предъявляется

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Работа, ход её исполнения и полученные результаты являются конфиденциальными.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполнения работ

Не предъявляется

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не предъявляется

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

По завершении этапов 1, 2 Исполнитель предоставляет Заказчику рабочие материалы и аннотационный отчеты в 2-х экземплярах на бумаге и одном экземпляре в электронном виде.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

При завершении работ (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации и счет на оплату, предусмотренных Календарным планом. Счет-фактура предоставляется не позднее пяти календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

По завершении этапов 1, 2 Исполнитель предоставляет Заказчику рабочие материалы и аннотационный отчеты в 2-х экземплярах на бумаге и одном экземпляре в электронном виде.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Суров Сергей Владимирович, (48439) 9-47-82.