Расчет 11315


Том 2 «Техническая часть»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
произво​дитель
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Источник радионуклидный закрытый бета-излучения с радионуклидами стронций‑90+иттрий‑90

4СО-532
	Активность радионуклидов в источнике – 530 Бк

Площадь рабочей поверхности – 40 см2
Свидетельство о поверке
	Россия
	шт.
	1

	2. 
	Источник радионуклидный закрытый альфа-излучения с радионуклидом плутоний-239

3П9-632
	Активность радионуклида в источнике – 620 Бк

Площадь рабочей поверхности – 10 см2
Свидетельство о поверке
	Россия
	шт.
	1

	3. 
	Источник радионуклидный закрытый альфа-излучения с радионуклидом плутоний-239

3П9-163
	Активность радионуклида в источнике – 1600 Бк

Площадь рабочей поверхности – 10 см2
Свидетельство о поверке
	Россия
	шт.
	1

	4. 
	Источник радионуклидный закрытый альфа-излучения с радионуклидом плутоний-239

3П9-253
	Активность радионуклида в источнике – 2500 Бк

Площадь рабочей поверхности – 10 см2
Свидетельство о поверке
	Россия
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, свидетельство о поверке); гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
другие дополнительные требования: 
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

